| # TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ materiál pozink.plech - prvky před prováděním je nutno upřesnit na místě ! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | NORMA | R.Š. | DÉLKA | KUSŮ | POZNÁMKA |
| ## K 1 |  | oplechování včetně příponek drátů + silikonu pozink. plech tl. 0,6 mm nebo titanzinek | ČSN 73 36 10 | 290 | 1,65 bm |  | parapety oken |
| TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ materiál pozink.plech - prvky před prováděním je nutno upřesnit na místě ! |  |  |  |  |  |  |  |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | NORMA | R.Š. | DÉLKA | KUSŮ | POZNÁMKA |
| K 4 |  | oplechování přechodu střechy na zed´, včetně příponek, drátů+ silikonu pozink. plech tl. 0,6 mm nebo titanzinek | ČSN 73 36 10 | 380 | 25 bm |  | přechod střechy na zeď ve dvoře |

| TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ materiál pozink.plech - prvky před prováděním je nutno upřesnit na místě ! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | NORMA | R.Š. | DÉLKA | KUSŮ | POZNÁMKA |
| K 6 |  | oplechování atiky včetně příponek,drátů a dilatací pozink. plech tl. 0,6 nebo titanzinek | ČSN 73 36 10 | 320 400 | 10 bm |  | Oplechování atiky |
| K 7 |  | oplechování, včetně příponek, drátů a dilatační lišty pozink. plech tl. 0,6 nebo titanzinek | ČSN 73 36 10 |  |  | 2 | Oplechování prostupů profesí |