| TABULKA OKEN ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW 35 dB , K 1,15 PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ ROZMĚRY OVĚŘIT A TYP OKNA UPŘESNIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | schema | rozměr |  | popis | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NPa | celkem | poznámka |
| O7 |  |  | 1550/1550 | okno EURO dvoukřídlé otevíravé a vyklápěcí viz schema zasklené izolačním dvojsklem v barvě třešeň | 1 |  |  |  | 1 | Barva bude dohodnutá před výrobou s investorem, kování např. Roto |