## List1
Seznam pohonů silově připojených z rozvaděče D1
poř.č. | skříň | spotřebič | typ | U (V) | P (kW) | I (A)
1 | D1 | Č1 -nabíjení TUV | Wilo-Stratos ECO 25/1-5 | 230 | 0.059 | 0.46
2 | D1 | Č2- větev vytápění | Wilo-Stratos 40/1-12 | 230 | 0.45 | 2.01
3 | D1 | Č3- větev VZT | Wilo-Stratos 40/1-8 | 230 | 0.31 | 1.37
4 | D1 | Č4 -čerpadlo kotle 1 | Wilo Stratos 65/1-9 | 230 | 0.59 | 2.60
5 | D1 | Č5 -cirkulace TUV | Grundfos UPS 40-50 | 230 | 0.14 | 0.6
6 | D1 | V1 -ventilátor kotelny | RM 200 | 230 | 0.125 | 0.8
7 | D1 | čerp.-regul. uzel VZT2 | Wilo-Stratos 25/1-3 | 230 | 0.032 | 0.3