## List1
Seznam připojených zařízení - skříň D1
poř.č. | od | kabel | typ | do | délka m
1 | D1 | WS1-K | JYTY 2x1 | 2.01 | 50
2 | D1 | WS2-K | CYKY 3Cx1.5 | 4.05 | 25
3 | D1 | WS3-K | JYTY 2x1 | Kotel1-EA1 | 15
4 | D1 | WS4-K | JYTY 2x1 | Kotel1-Vitotronic 100 | 15
5 | D1 | WS5-K | CYKY 2Ax1.5 | Kotel1-Vitotronic 100 | 15
6 | D1 | WS6-K | CYKY 3Cx1.5 | Kotel1- Vitotronic 100 | 15
7 | D1 | WS7-K | CYKY 5Cx1.5 | čerp. Č4 | 15
8 | D1 | WS8-K | JYTY 2x1 | 4.04 | 15
9 | D1 | WS9-K | JYTY 2x1 | 4.02 | 15
10 | D1 | WS10-K | JYTY 2x1 | Kotel2- EA1 | 10
11 | D1 | WS11-K | CYKY 2Ax1.5 | Kotel2-Vitotronic 100 | 10
12 | D1 | WS12-K | JYTY 2x1 | Kotel 2-Vitotronic 100 | 10
13 | D1 | WS13-K | JYTY 2x1 | 1.03 | 15
14 | D1 | WS14-K | CYKY 5Cx1.5 | čerp. Č1 | 15
15 | D1 | WS15-K | JYTY 2x1 | 3.01 | 15
16 | D1 | WS16-K | CYKY 5Cx1.5 | čerp. Č5 | 15
17 | D1 | WS17-K | JYTY 2x1 | 4.06 | 15
18 | D1 | WS18-K | JYTY 4x1 | 2.03 | 15
19 | D1 | WS19-K | CYKY 5Cx1.5 | čerp. Č2 | 15
20 | D1 | WS20-K | JYTY 2x1 | 2.02 | 15
21 | D1 | WS21-K | CYKY 5Cx1.5 | čerp. Č3 | 15
22 | D1 | WS22-K | JYTY 2x1 | 4.01a | 15
23 | D1 | WS23-K | JYTY 2x1 | 4.01b | 15
24 | D1 | WS24-K | JYTY 2x1 | exp. Olymp- porucha | 15
25 | D1 | WS25-K | CYKY 2Ax1.5 | RK- blok. par. vyvíječe | 20
26 | D1 | WS26-K | JYTY 7x1 | par.vyvíječ-signalizace | 20
27 | D1 | WS27-K | JYTY 2x1 | 4.03 | 15
28 | D1 | WS28-K | JYTY 2x1 | 4.04 | 15
29 | D1 | WS29-K | CYKY 3Cx1.5 | ventilátor V1 | 20
30 | D1 | WS1-VZT2 | SYKFY 3x2x0.5 | 5.01a | 65
31 | D1 | WS2-VZT2 | CYKY 7Dx1.5 | R-VZT | 50
32 | D1 | WS3-VZT2 | SYKFY 3x2x0.5 | 5.01b | 45
33 | D1 | WS4-VZT2 | JYTY 2x1 | 6.07b | 35
34 | D1 | WS5-VZT2 | CYKY 7Dx1.5 | R-VZT | 50
35 | D1 | WS6-VZT2 | JYTY 3x1 | 6.08 | 40
36 | D1 | WS7-VZT2 | JYTY 2x1 | 6.01 | 30
37 | D1 | WS8-VZT2 | JYTY 2x1 | FM | 30
38 | D1 | WS9-VZT2 | JYTY 2x1 | FM | 30
39 | D1 | WS10-VZT2 | JYTY 2x1 | FM | 30
40 | D1 | WS11-VZT2 | JYTY 2x1 | 6.07a | 30
41 | D1 | WS12-VZT2 | JYTY 2x1 | 6.03 | 30
42 | D1 | WS13-VZT2 | JYTY 2x1 | 6.06 | 35
43 | D1 | WS14-VZT2 | CYKY 3Dx1.5 | 6.05 | 35
44 | D1 | WS15-VZT2 | JYTY 2x1 | 6.02 | 30
45 | D1 | WS16-VZT2 | CYKY 3Cx1.5 | čerp.reg. uzlu VZT2 | 30
46 | D1 | WS17-VZT2 | JYTY 4x1 | 6.04 | 30
47 | D1 | WS-VZT1 | CYKY 7Dx1.5 | rozv. VZT 1 | 80
48 | D1 | WS-VZT3 | CYKY 7Dx1.5 | rozv. VZT 3 | 80
49 | D1 | WS-VZT4 | CYKY 7Dx1.5 | rozv. VZT 4 | 95
50 | D1 | WS-VZT6 | CYKY 7Dx1.,5 | rozv. VZT 6 | 80
51 | D1 | WS-VZT9 | CYKY 7Dx1.5 | rozv. VZT 9 | 120
52 | D1 | WS-UPS | CYKY 7Dx1.5 | rozv. UPS | 80
53 | D1 | WS-PPK1.1 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 1 | 55
54 | D1 | WS-PPK1.2 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 1 | 55
55 | D1 | WS-PPK1.3 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 1 | 55
56 | D1 | WS-PPK1.4 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 1 | 60
57 | D1 | WS-PPK1.5 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 1 | 75
58 | D1 | WS-PPK1.6 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 1 | 75
59 | D1 | WS-PPK2 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 2 | 45
60 | D1 | WS-PPK3.1 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 3 | 55
61 | D1 | WS-PPK3.2 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 3 | 60
62 | D1 | WS-PPK3.3 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 3 | 60
63 | D1 | WS-PPK3.4 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 3 | 75
64 | D1 | WS-PPK3.5 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 3 | 75
65 | D1 | WS-PPK5.1 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 5 | 60
66 | D1 | WS-PPK5.2 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 5 | 80
67 | D1 | WS-PPK6.1 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 6 | 80
68 | D1 | WS-PPK6.2 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 6 | 80
69 | D1 | WS-PPK6.3 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 6 | 65
70 | D1 | WS-PPK6.4 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 6 | 65
71 | D1 | WS-PPK9.1 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 9 | 120
72 | D1 | WS-PPK9.2 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 9 | 120
73 | D1 | WS-PPK9.3 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 9 | 120
74 | D1 | WS-PPK9.4 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 9 | 120
75 | D1 | WS-PPK14.1 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 14 | 70
76 | D1 | WS-PPK14.2 | JYTY 2x1 | PPK-VZT 14 | 80
77 | D1 | WS-PSU14.1 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 14 | 15
78 | D1 | WS-PSU14.2 | JYTY 2x1 | PSU-VZT14 | 20
79 | D1 | WS-PSU14.3 | JYTY 2x1 | PSU-VZT14 | 60
80 | D1 | WS-PSU14.4 | JYTY 2x1 | PSU-VZT14 | 60
81 | D1 | WS-PSU14.5 | JYTY 2x1 | PSU-VZT14 | 60
82 | D1 | WS-PSU14.6 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 14 | 60
83 | D1 | WS-PSU14.7 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 14 | 65
84 | D1 | WS-PSU17.1 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 17 | 45
85 | D1 | WS-PSU17.2 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 17 | 40
86 | D1 | WS-PSU17.3 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 17 | 40
87 | D1 | WS-PSU18.1 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 18 | 85
88 | D1 | WS-PSU18.2 | JYTY 2x1 | PSU-VZT 18 | 85
89 | D1 | WS-SP16D | SYKFY 15x2x0.5 | 7.02 | 70