## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Domažlice, Branská ul.56
| Objekt: |  |  | Branská 56
| Rozpočet: |  |  | Stavební úpravy a půdní vestavba
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % |  |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % |  |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 1 | Branská 56 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1 | Stavební úpravy a půdní vestavba |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže, Elektromateriál |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Domažlice, Branská ul.56 | [18 empty] | STA
O: |  | Branská 56 | [18 empty] | OBJ
R: |  | Stavební úpravy a půdní vestavba | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.2 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.1485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.7392 | 0.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | okno koupelna 1 : 0,55*0,45*0,6 |  | 0.1485 | [16 empty] | VV
2 | 310239211RT2 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.7392 | 0.77 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | mezi ložnicí a ob.pokojem : 0,3*0,7*2,1 |  | 0.441 | [16 empty] | VV
3 | 317168111R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01726 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
4 | 317168112R00 | Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02288 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
5 | 317944311RT3 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.07992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.09 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 11,1*1,2*3*0,001*2 |  | 0.07992 | [16 empty] | VV
6 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.25595 | 0.54 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | mezi ob.pokojem 1 a ob.pokojem 2 : 1,0*2,1 |  | 2.1 | [16 empty] | VV
7 | 342248109R00 | Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm | m2 | 43.1375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.09203 | 3.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,75*(2,7+5,6+1,6+0,7+2,1+1,05+3,1)-0,8*2,0*2 |  | 43.1375 | [16 empty] | VV
8 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm | m2 | 62.825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.11666 | 7.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,75*(2,8+2,1+1,0+1,1+6,8+0,9+1,9+5,5+1,4+2,4)-0,6*2,0*2-0,7*2,0*2-0,8*2,0*2 |  | 62.825 | [16 empty] | VV
9 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 49.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00102 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 2,75*18 |  | 49.5 | [16 empty] | VV
10 | 346244311R00 | Obezdívky van z desek Ytong tl. 50 mm | m2 | 2.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04682 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | vanička : 0,25*0,9*4 |  | 0.9 | [16 empty] | VV
|  | vana : 0,6*1,9 |  | 1.14 | [16 empty] | VV
11 | 346244314R00 | Obezdívky z desek Ytong tl. 125 mm | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.08732 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | závěsná WC : 1,25*1,0+1,25*0,8 |  | 2.25 | [16 empty] | VV
12 | 346971153R00 | Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 50 mm | m2 | 35.1625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00257 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,75*(2,75+5,5+1,5+1,1+3,1)-0,8*2,0*2 |  | 35.1625 | [16 empty] | VV
13 | 413231221R00 | Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07487 | 1.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
14 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1.796 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,45*0,15*1,2*2 |  | 0.162 | [16 empty] | VV
15 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1656 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,15*1,2*2*2 |  | 0.72 | [16 empty] | VV
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.52 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
16 | 342266111RA1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm 2x, bez izolace | m2 | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02508 | 0.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | předstěny : 1,0*8,4+1,0*(4,8+6,5) |  | 19.7 | [16 empty] | VV
17 | 342266111RT1 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01782 | 0.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
18 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 134.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02017 | 2.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | skladba C : 19,02+22,52+23,09+5,2*4,6 |  | 88.55 | [16 empty] | VV
|  | 5,84+2,2*6,9+1,2*1,1+24,09 |  | 46.43 | [16 empty] | VV
19 | 342264051RT4 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 13.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02017 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | soc.zař+WC : 4,9+1,8+7,0 |  | 13.7 | [16 empty] | VV
20 | 342265122RT6 | Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 32.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01974 | 0.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | skladba B : 2,5*8,4+2,5*4,7 |  | 32.75 | [16 empty] | VV
21 | 342265193R00 | Příplatek za otvor v podhledu podkroví pl. 1,00 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
22 | 713111221RK4 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 140 speciál | m2 | 148.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | skladba C : 19,02+22,52+23,09+5,2*4,6 |  | 88.55 | [16 empty] | VV
|  | 5,84+2,2*6,9+1,2*1,1+24,09+13,7 |  | 60.13 | [16 empty] | VV
23 | 713134211RK4 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana Jutafol N 140 speciál | m2 | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | předstěny : 1,0*8,4+1,0*(4,8+6,5) |  | 19.7 | [16 empty] | VV
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.81 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
24 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.064 | 0.38 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_1
25 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 191.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01203 | 2.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | stávaj.omítky : 2,6*(4,75*2+4,7*2)-0,8*2,1*2-1,5*1,4+0,2*4,5 |  | 44.58 | [16 empty] | VV
|  | 2,6*(5,1+2,5+7,1)-0,9*2,1 |  | 36.33 | [16 empty] | VV
|  | 2,6*(2,7+3,8) |  | 16.9 | [16 empty] | VV
|  | 2,6*(6,5*2+3,7*2)-1,3*1,5-0,9*2,1+0,25*5,2+0,2*4,3 |  | 51.36 | [16 empty] | VV
|  | 2,6*(6,7*2+4,2+0,15)-0,9*2,0-1,9*1,5+0,2*4,9 |  | 42.48 | [16 empty] | VV
26 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,6*6+2,2+2,6*2 |  | 23 | [16 empty] | VV
27 | 612475121RT3 | Omítka vnitřních stěn Hasit vápenocem. dvouvrstvá, postřik, vrstva Hasit 15 mm | m2 | 145.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02715 | 3.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | na nových příčkách a přizdívkách : | [18 empty] | VV
|  | 101 : 2,6*(3,2+0,7+1,8+1,1)-0,6*2,0-0,7*2,0-0,8*2,0 |  | 13.48 | [16 empty] | VV
|  | 102 : 0,6*(2,7*2+1,9*2) |  | 5.52 | [16 empty] | VV
|  | 103 : 0,6*(2,0*2+1,0*2) |  | 3.6 | [16 empty] | VV
|  | 105 : 1,0*2,1*2 |  | 4.2 | [16 empty] | VV
|  | 106 : 2,5*(2,2+2,6) |  | 12 | [16 empty] | VV
|  | 301 : 2,6*(5,6+1,4+2,6)-0,8*2,0*2 |  | 21.76 | [16 empty] | VV
|  | 201 : 2,6*(2,85*2+2,1*2)-0,8*2,0*2-0,7*2,0 |  | 21.14 | [16 empty] | VV
|  | 202 : 0,6*(2,1*2+1,0*2+3,5*2) |  | 7.92 | [16 empty] | VV
|  | 203 : 2,6*(3,4*2+7,0)-0,6*2,0-0,8*2,0*2 |  | 31.48 | [16 empty] | VV
|  | 204 : 2,6*(2,2*2+1,2)-0,6*2,0 |  | 13.36 | [16 empty] | VV
|  | 205 : 2,6*(1,1+3,3) |  | 11.44 | [16 empty] | VV
28 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1231 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 0,5*0,9 |  | 0.45 | [16 empty] | VV
29 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 7.8375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_1
|  | 0,9*0,6+1,5*1,5+1,35*1,5+1,95*1,55 |  | 7.8375 | [16 empty] | VV
30 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 52.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02075 | 1.09 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.102, 103 : 2,0*(2,7*2+1,85*2-0,7+2,0*2+1,0*2-0,6) |  | 27.6 | [16 empty] | VV
|  | m.č. 202 : 2,0*(3,55*2+2,1*2+0,9*2-0,7) |  | 24.8 | [16 empty] | VV
31 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 52.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
32 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 15,0*15,0 |  | 225 | [16 empty] | VV
34 | 953761161R00 | Odvětrání troubami z PVC, svislé, Js 100 mm | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00769 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | odvětrání WC a koupelen : 4,0*4 |  | 16 | [16 empty] | VV
35 | 765331631RT1 | Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, Bramac, s pružnou spojkou a redukcí | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-765 | RTS |  |  | POL1_
36 | 9501 | Úklid půdy před realizací, vč. likvidace materiálu | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 21.72 |  |  |  |  | DIL
37 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.261 | 2.19 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | příčka chodba : 2,6*2,0 |  | 5.2 | [16 empty] | VV
|  | obezdívka brutaru : 1,0*0,8*4 |  | 3.2 | [16 empty] | VV
38 | 962084131R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm | m2 | 64.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00067 | 0.04 | 0.1 | 6.49 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 3,0*(2,7+1,5+4,0+5,0+1,3*2+1,5+1,1*2+1,6)+2,1*3,8-0,8*2,0*4 |  | 64.88 | [16 empty] | VV
39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
40 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 1.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00219 | 0 | 0.075 | 0.13 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | stropní světlík : 1,4*1,2 |  | 1.68 | [16 empty] | VV
41 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 2.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0.062 | 0.13 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,5*1,45 |  | 2.175 | [16 empty] | VV
42 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0.088 | 1.28 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,1*3,0+0,8*2,0*7 |  | 14.5 | [16 empty] | VV
43 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 0.83025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.49 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 0,45*0,9*2,05 |  | 0.83025 | [16 empty] | VV
44 | 973031334R00 | Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.031 | 0.5 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | pro stropní trámy podlahy nového bytu : 16 |  | 16 | [16 empty] | VV
45 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.31 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 1,2*2*2 |  | 4.8 | [16 empty] | VV
46 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 191.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.92 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
47 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 75.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.48 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | v půdním prostoru : 2,5*2,3+3,0*2,7+4,5*3,0*2+7,0*3,0+1,3*2,0+1,3*2,0 |  | 67.05 | [16 empty] | VV
|  | stávaj koupelna : 1,0*2,7+1,0*1,5 |  | 4.2 | [16 empty] | VV
|  | stávaj WC : 1,2*(2,0+1,0+0,6) |  | 4.32 | [16 empty] | VV
48 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 17.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.16 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | stávaj.koupelna : 2,0*(2,6+1,5)+1,8*(1,0+1,9+2,0) |  | 17.02 | [16 empty] | VV
49 | 762111811R00 | Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.022 | 0.47 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | na půdě pro nový byt : 1,0*3,5+2,0*(6,0+2,0)+1,0*2,0 |  | 21.5 | [16 empty] | VV
50 | 762211811R00 | Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
51 | 762841812R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.04 | 0.38 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | půda m.č.106 : 2,0*4,8 |  | 9.6 | [16 empty] | VV
52 | 764361811R00 | Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.02 | 800-764 | RTS |  |  | POL1_
53 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.17 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
54 | 776551830R00 | Sejmutí povlaků volně položených | m2 | 195.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.2 | 800-775 | RTS |  |  | POL1_
|  | PVC+podložka stávaj. byt : (4,7*4,7-2,6*1,6+3,8*2,5+23,1+25,0+19,0+2,0*1,5)*2 |  | 195.06 | [16 empty] | VV
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
55 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 27.9425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL7_1
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
56 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou | m2 | 22.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00126 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | POL1_
|  | koupelny podlaha+za vanou a sprchou : 4,9*1,15+7,0*1,15+2,0*1,0*2+1,5*3,3 |  | 22.635 | [16 empty] | VV
57 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 27.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,5*2+2,0+2,65*2+1,9*2 |  | 14.1 | [16 empty] | VV
|  | 2,1*2+3,5*2+1,0*2 |  | 13.2 | [16 empty] | VV
58 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.03726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.02 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
59 | 713111121RT1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 141.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00053 | 0.07 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | vodorovná : 22,5+19,0+1,8+4,9+5,2*4,8+6,5+3,5 |  | 83.16 | [16 empty] | VV
|  | 4,2*5,5+1,15*1,4+6,8*4,7+1,2*1,2 |  | 58.11 | [16 empty] | VV
60 | 713111121RT2 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci | m2 | 50.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00083 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | šikminy : 4,0*8,5+3,5*4,8 |  | 50.8 | [16 empty] | VV
61 | 713111130R00 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve | m2 | 192.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0.07 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | šikminy : 4,0*8,5+3,5*4,8 |  | 50.8 | [16 empty] | VV
|  | vodorovná : 22,5+19,0+1,8+4,9+5,2*4,8+6,5+3,5 |  | 83.16 | [16 empty] | VV
|  | 4,2*5,5+1,15*1,4+6,8*4,7+1,2*1,2 |  | 58.11 | [16 empty] | VV
62 | 713411121R00 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP a drátem, 1vrstvá | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | odvětrání WC a koupelen : 0,5*4,0*4 |  | 8 | [16 empty] | VV
63 | 762343101R00 | Montáž roštu pro tepelnou izolaci | m | 203.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | šikminy skladba B (2 vrstvy) : (4,0*8,5+3,5*4,8)/0,5*2 |  | 203.2 | [16 empty] | VV
64 | 60517102R | Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm | m3 | 0.44704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.55 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | 203,2*0,04*0,05*1,1 |  | 0.44704 | [16 empty] | VV
65 | 63140541R | Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 50 mm, 1000x610 mm, univerzální | m2 | 104.648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00155 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | šikminy : 50,8*2*1,03 |  | 104.648 | [16 empty] | VV
66 | 63140545R | Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 100 mm, 1000x610 mm, univerzální | m2 | 145.5081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.003 | 0.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | vodorovná : 141,27*1,03 |  | 145.5081 | [16 empty] | VV
67 | 631405491R | Deska izolační minerální Rockmin PLUS tl. 160 mm, 1000x610 mm, univerzální | m2 | 197.8321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00496 | 0.98 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | mezi trámy : | [18 empty] | VV
|  | vodorovná : 141,27*1,03 |  | 145.5081 | [16 empty] | VV
|  | šikminy : 50,8*1,03 |  | 52.324 | [16 empty] | VV
68 | 63154540R | Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 108/30 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
69 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
70 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
71 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,8*2+1,5 |  | 3.1 | [16 empty] | VV
72 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,0+1,0+2,0+2,5 |  | 7.5 | [16 empty] | VV
73 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,5+2,5+0,5*2+2,5 |  | 8.5 | [16 empty] | VV
74 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 3.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,8+1,0 |  | 3.8 | [16 empty] | VV
75 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00131 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | nové stoupačky kanalizace : 5,0*2 |  | 10 | [16 empty] | VV
76 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00161 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
77 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
78 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
79 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
80 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 39.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
81 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0.03 |  |  |  |  | DIL
82 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
83 | 722131934R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
84 | 722172411R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00047 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,5+3,5+3,0+3,5+0,8*10+1,5*2+1,3*2 |  | 26.1 | [16 empty] | VV
|  | 1,5+2,0+1,0+0,8*9+1,5*2 |  | 14.7 | [16 empty] | VV
85 | 722172412R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,5+3,5+3,0+3,5 |  | 12.5 | [16 empty] | VV
|  | 2,2+2,5 |  | 4.7 | [16 empty] | VV
86 | 722172413R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,0+2,5+6,0+1,0*2 |  | 12.5 | [16 empty] | VV
87 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
88 | 722181211RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
89 | 722181211RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
90 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00063 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
91 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00148 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
92 | 722235143R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
93 | 722235153R00 | Kohout kulový, vnitřní-šroub. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
94 | 722264312R00 | Vodoměr bytový SV Enbra EV DN 15x110 mm, Qn 1,5 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00214 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
95 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
96 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
97 | 72202 | Dvířka vodoměrné sestavy 60/30cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
98 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.4 |  |  |  |  | DIL
99 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
100 | 725111263RT1 | Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu, pro zazdění | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01133 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
101 | 725014161R00 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01889 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
102 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.04 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
103 | 725017163R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01651 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
104 | 725017351R00 | Umývátko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
105 | 725229102RT2 | Montáž van ocel. a plastových s uzávěr. HL 500-5/4, plastových | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
106 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0329 | 0.03 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
107 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
108 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
109 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.09 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
110 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
111 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.02 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
112 | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01707 | 0.02 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
113 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.16 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
114 | 725530831R00 | Demontáž, zásobník elektrický průtokový | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01493 | 0.01 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
115 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
116 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 x DN 10 | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
117 | 725814122R00 | Ventil pračkový se zpět.kl. IVAR.08101 DN15 x DN20 | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
118 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
119 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
120 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
121 | 725849201R00 | Montáž baterií sprchových, pevná výška | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
122 | 551450004R | Baterie umyvadlová stojánková s výpustí PN21, POLAR NEW | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
123 | 55145007R | Baterie vanová směšov nástěnná s příslušenst PL55 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
124 | 55145009R | Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí PL82 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00148 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
125 | 55145015R | Baterie dřezová směšov stojánk s otáč ústím PL15 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
126 | 55220018R | Mísa sprchová plast 90/90cm, na podezdění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0105 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
127 | 55220585.AR | Vana plastová klasik 180/70cm vč.podpěr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.048 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
128 | 55484471.AR | Zástěna sprchová rohová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | DIL
|  | Vypuštění | hod | 3 |  | 0
|  | Betonáže | hod | 20 |  | 0
|  | Napojování na stáv. Stav | hod | 6 |  | 0
|  | Potrubí Cu 15/1 | m | 72 |  | 0
|  | Tlaková zkouška | m | 72 |  | 0
|  | Izolace Tubex | m | 70 |  | 0
|  | Montáž otop tělesa | ks | 9 |  | 0
|  | Dodávka KL 1850/600 | ks | 1 |  | 0
|  | Dodávka KL 1850/750 | ks | 1 |  | 0
|  | Dodávka VK 10/600/400 | ks | 1 |  | 0
|  | Dodávka VK 22/600/500 | ks | 1 |  | 0
|  | Dodávka VK 22/600/600 | ks | 3 |  | 0
|  | Dodávka VK 22/600/800 | ks | 2 |  | 0
|  | Dvoj. Šroubení 15 | ks | 7 |  | 0
|  | Rad. Šroubení 15 | ks | 2 |  | 0
|  | Termostat. Ventily 15 | ks | 2 |  | 0
|  | Termostat. Hlavice | ks | 6 |  | 0
|  | Ruční hlavice | ks | 3 |  | 0
|  | Poměr. Měřidla na ot. Tělesech | ks | 9 |  | 0
|  | Topné zkoušky | hod | 16 |  | 0
|  | Zednické přípomoci | hod | 16 |  | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.87 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
130 | 713191100RT9 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 186.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  | POL1_
|  | skladba D : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 106, 201-205, 301 část : 6,7*4,8+6,3*8,5+25,0+0,5*6,8 |  | 114.11 | [16 empty] | VV
|  | skladba E : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 101-105 : 3,1*2,1+2,5*8,3+4,75*4,7+23,1 |  | 72.685 | [16 empty] | VV
131 | 762512115R00 | Položení desek OSB na pero a drážku | m2 | 300.905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | skladba D - 2 vrstvy : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 106, 201-205, 301 část : (6,7*4,8+6,3*8,5+25,0)*2+0,5*6,8*2 |  | 228.22 | [16 empty] | VV
|  | skladba E : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 101-105 : 3,1*2,1+2,5*8,3+4,75*4,7+23,1 |  | 72.685 | [16 empty] | VV
132 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 4.5137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
VV
|  | 300,91*0,015 |  | 4.5137 | [16 empty] | VV
133 | 762822130RT2 | Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/22 | m | 138.3875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01952 | 2.7 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | skladba D á 80cm : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 106, 201-205, 301 část : (6,7*4,8+6,3*8,5+25,0)/0,8 |  | 138.3875 | [16 empty] | VV
134 | 762895000R00 | Spojovací prostředky pro montáž stropů | m3 | 4.8717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00311 | 0.02 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | 138,4*0,16*0,22 |  | 4.8717 | [16 empty] | VV
135 | 60726012.AR | Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 15 mm | m2 | 330.9955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0095 | 3.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | skladba D - 2 vrstvy : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 106, 201-205, 301 část : (6,7*4,8+6,3*8,5+25,0+0,5*6,8)*2*1,1 |  | 251.042 | [16 empty] | VV
|  | skladba E : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 101-105 : (3,1*2,1+2,5*8,3+4,75*4,7+23,1)*1,1 |  | 79.9535 | [16 empty] | VV
136 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
137 | 766624042R00 | Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
138 | 766670011R00 | Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
139 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
140 | 76601 | D+M okno 90/60cm OS dřevěné Euro, sklo 1,1 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
141 | 76621 | D+M stropního světlíku 140/120cm 2-kř. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
142 | 76622 | D+M dřevěného schodiště na chodbě (cena do rozpočtu = 30000,-Kč), 11 stupňů, vč.broušení a nátěru | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
143 | 76623 | D+M kuch linky vč.dřezu m.č.104 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
144 | 76624 | D+M kuch linky vč.dřezu m.č.203 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
145 | 54914585R | Kliky se štítem mezip 804 Cr | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
146 | 611403052R | Lemování okna Velux EDW 2000 C04 55 x 98 cm, se zateplovací sadou, pro profilovou krytinu, šedá manžeta | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00594 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
147 | 6114050002R | Okno střešní GGU 0060 C04 š. 55 x v. 98 cm Velux, bílé, bezúdržbové, kyvné, s hliníkovým oplechováním | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0283 | 0.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
148 | 61162103R | Dveře vnitřní fóliované plné 1kř.80x197 cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0215 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
149 | 61165332R | Dveře vnitřní protipožární+klima 80x197 cm fóliované | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.038 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
150 | 61181502R | Zárubeň obložková NORMAL st. 6-17cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.016 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
151 | 61181517R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 18-25cm fólie, protipožární | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.026 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
152 | 61181532R | Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 36-50cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.035 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
153 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
154 | 771111122R00 | Montáž podlahových lišt přechodových | m | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,6*2+0,7*2+0,8*4+0,9*3 |  | 8.5 | [16 empty] | VV
155 | 771475014RU7 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_7
|  | chodba 301 : 1,8+3,9+2,0-0,8 |  | 6.9 | [16 empty] | VV
156 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
157 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár. hmota) | m2 | 23.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00285 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
|  | koupelny+WC : 4,9+1,81+7,03 |  | 13.74 | [16 empty] | VV
|  | chodba : 9,7 |  | 9.7 | [16 empty] | VV
158 | 5537000221R | Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm stříbro, š 30 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
159 | 59764203R | Dlažba matná 300x300x9 mm (300,-Kč/m2) | m2 | 26.719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0192 | 0.51 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_7
|  | 23,44*1,1+8,5*0,1*1,1 |  | 26.719 | [16 empty] | VV
160 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL7_1002
Díl: | 775 | Podlahy vlysové a parketové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.61 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
161 | 775540020RA0 | Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj, sokl.lišta, podložka, bez dodávky laminát podlahy | m2 | 186.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0.07 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS |  |  | POL2_
|  | skladba D : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 106, 201-205 : 29,34+5,84+26,75+3,1+24,09+0,5*6,8 |  | 92.52 | [16 empty] | VV
|  | skladba E : | [18 empty] | VV
|  | m.č. 101-105 : 19,02+22,52+23,09+29,34 |  | 93.97 | [16 empty] | VV
162 | 61193645R | Podlaha laminátová (300,-Kč/m2) | m2 | 205.139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 1.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | 186,49*1,1 |  | 205.139 | [16 empty] | VV
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.16 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
163 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G | m2 | 52.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
164 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 52.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00276 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL1_7
|  | m.č.102, 103 : 2,0*(2,7*2+1,85*2-0,7+2,0*2+1,0*2-0,6) |  | 27.6 | [16 empty] | VV
|  | m.č. 202 : 2,0*(3,55*2+2,1*2+0,9*2-0,7) |  | 24.8 | [16 empty] | VV
165 | 59781530 | Obklad 20x25 dle výběru (220,-Kč/m2) | m2 | 57.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0176 | 1.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_7
|  | 52,4*1,1 |  | 57.64 | [16 empty] | VV
166 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL7_1002
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
167 | 783622900R00 | Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  | POL1_
|  | stávaj dveře+zárubně : 2,0*3+0,9*2,0*2*3 |  | 16.8 | [16 empty] | VV
168 | 783726700R00 | Nátěr lazurovací tesařských konstr. Dixol 2x lak | m2 | 23.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  | POL1_
|  | plné vazby krovu viditelné v bytech : 0,16*4*2,7*7+0,16*4*3,5*4+0,16*4*0,5*8 |  | 23.616 | [16 empty] | VV
169 | 78301 | Očištění a broušení viditelných prvků krovu | m2 | 23.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
170 | 784442001RT2 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace | m2 | 588.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00064 | 0.38 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | SDK : 201,13 |  | 201.13 | [16 empty] | VV
|  | omítky : 337,55 |  | 337.55 | [16 empty] | VV
|  | spol.chodba - odhad : 50,0 |  | 50 | [16 empty] | VV
Díl: | M21 | Elektromontáže, Elektromateriál |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | DIL
Kabely a vodiče
|  | Kabel CYKY 4Bx50 | m | 19 |  | 0
|  | Kabel CYKY 4Bx10 | m | 90 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Cx2,5 | m | 11 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5Cx1,5 | m | 50 |  | 0
|  | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 140 |  | 0
|  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 190 |  | 0
|  | Kabel CYKY 3Ax1,5 | m | 15 |  | 0
|  | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 18 |  | 0
|  | Sděl. kablík ke zvonkům SYKFY 5x2x0,5 | m | 90 |  | 0
Vodiče
|  | Měděný vodič CY10 | m | 90 |  | 0
|  | Měděný vodič CY4 | m | 25 |  | 0
Úložný materiál
Lišty PVC vkládací
|  | LV 18x13 | m | 30 |  | 0
|  | LV 24x22 | m | 30 |  | 0
|  | LV 40x20 | m | 10 |  | 0
Krabice elektroinstalační
|  | Krabice přístrojová KP67/3 | ks | 83 |  | 0
|  | Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KU 68/1903 | ks | 25 |  | 0
|  | Krabice rozvodná s víčkem a svorkovnicí KR 97/5 | ks | 5 |  | 0
|  | Krabice přístrojová a rozbočná KPR 68 | ks | 10 |  | 0
|  | Svorkovnice EPS2 pro hlav. Pospoj | ks | 1 |  | 0
|  | Krabice Caja box IP55, bez vývodek | ks | 1 |  | 0
Elektrické přístroje - vypínače, zásuvky
ABB ELEKTRO - Praga přístroje Tango
|  | Vypinač kompletní, řaz. 1 | ks | 7 |  | 0
|  | Přepinač komplet, řaz. 6 | ks | 2 |  | 0
|  | Dvojvypinač, řaz. 5 | ks | 3 |  | 0
|  | Tlačítkový spinač | ks | 17 |  | 0
|  | Zásuvka do krabice 230 V, 16A | ks | 44 |  | 0
|  | Zásuvka do krabice 230V dvojitá, pootočená | ks | 10 |  | 0
|  | Vypinač trojpól. ABB Pressto, 3x400V, 25A, zápustný, IP55 | ks | 2 |  | 0
Dorozumnívací zařízení
|  | Domácí telefon 4FP 21103 | ks | 2 |  | 0
|  | Zvonkové tablo 8 tlačítek s dorozumniváním | ks | 1 |  | 0
|  | Elektrický zámek 12V | ks | 1 |  | 0
Svítidla
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS G1 RMKO 4V1/700ND, 1230x220x40, 36W, IP40 | ks | 2 |  | 0
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS EVAL1 MK 4V1/700ND, 1230x98x50, 35W, IP20 | ks | 1 |  | 0
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS SPMP 4 KN 190, 14W O190mm, LED tř. II, IP 20 | ks | 1 |  | 0
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo OSMONT, typ CRATER2, o280, ip43, tř. II, Typ IN 12du53/052, E27, 100W | ks | 3 |  | 0
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS BRO 4 KO300 V1, 14W, o300 mm, V=97, opál IP40 | ks | 5 |  | 0
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo MODUS BRO 4 KO340 V2, 14W, o345 mm, V=126, opál IP40 | ks | 3 |  | 0
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo OSMONT, typ DRACO DL1, IN-12K2/251/DL14 1xE27, 60W, IP41 | ks | 1 |  | 0
|  | Přisazené stropní diodové svítidlo OSMONT, typ DRACO DL2, E-24K53/252/DL14 , 2x13W, IP41 | ks | 5 |  | 0
Elektrické rozvaděče kompletní dle výkresů
|  | R2 | ks | 1 |  | 0
|  | R3 | ks | 1 |  | 0
|  | ER úpravy - materiál | ks | 2 |  | 0
|  | Spojovací, montážní a pomocný materiál |  |  |  | 0
PRÁCE
|  | Zednické práce bourací |  |  |  | 0
|  | Zednické práce začišťovací včetně materiálu |  |  |  | 0
|  | Elektromontáže, včetně úprav ER |  |  |  | 0
|  | Výchozí revize |  |  |  | 0
|  | Technický dozor |  |  |  | 0
VRN
|  | VRN |  |  |  | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
172 | 2401 | Ventilátor axiální | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
173 | 2402 | Digestoř kuchyňská | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
174 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 22.1413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS |  |  | POL8_
175 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 22.1413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
176 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 22.1413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
177 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 221.4134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
178 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 44.2827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
179 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 22.1413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
180 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 22.1413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL8_1
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
181 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL99_8
182 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL99_2
[19 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END