## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 3 | Rekonstrukce přístavby I.etapa šatny a schodiště | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
001 |  | Sportovní hala Domažlice |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20185/031 |  | Rekonstrukce přístavby městské sportovní haly |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2018
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20185/031 Rekonstrukce přístavby městské sportovní haly |  |  | Rozpočet : | 3
Objekt : |  | 001 Sportovní hala Domažlice |  |  | Rekonstrukce přístavby I.etapa šatny a schodiště
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Schodiště |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VN | Vedlejší náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20185/031 Rekonstrukce přístavby městské sportovní haly |  | Rozpočet: | 3
Objekt : |  | 001 Sportovní hala Domažlice |  | Rekonstrukce přístavby I.etapa šatny a schodiště
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
1 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 10.692 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 317147301R00 | Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 100x250x1200 | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02675
3 | 317147321R00 | Překlad nenosný z pórobetonu PORFIX 150x250x1200 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04323
4 | 317234410R00 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.854 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 317944311R00 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.12 | t | 0.41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 317944313R00 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.0815 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 317944313R00 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu I č.16 | t | 0.1504 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 149.65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0706
9 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm | m2 | 42.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1055
10 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 73.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8e-05
11 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00102
12 | 346244314R00 | Obezdívky z desek Ytong tl. 125 mm | m2 | 37.025 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 4.116 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.18324
14 | 346971131R00 | Izolace pod příčky dvojitá š. do 100 mm | m | 73.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09281
15 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.4642
17 | 34601 | Sanitární příčky vč.dveří | m2 | 27.195 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  | 1
18 | 553306110 | Zárubeň ocelová H 110 DV 700x1970x110, ZAKO pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěs | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 553306110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
19 | 553306120 | Zárubeň ocelová H 110 DV 800x1970x110 POŽ, ZAKO pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové z | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 553306120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
20 | 553306130 | Zárubeň ocelová H 110 DV 900x1970x110 POŽ, ZAKO pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové z | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
21 | 602012142R00 | Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn | m2 | 785.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.003
22 | 602016191R00 | Penetrační nátěr stěn PROFI Putzgrund | m2 | 785.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00016
23 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 17.72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
24 | 610991004 | Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm | m | 9.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25 | 611425631R00 | Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 18.58 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
26 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01733
27 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
28 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím , suché maltové směsi | m | 302.55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 | 612423621R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, hladká | m2 | 15.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05275
30 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 28.395 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 232.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02075
32 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 348.26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02798
33 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva | m2 | 232.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva | m | 108.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 | 622481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit | m2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
36 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1231
37 | 648991113R00 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm | m | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
38 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 632441114U00 | Potěr litý -5cm | m2 | 216.342 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0945
40 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.261
41 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 0.72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1231
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
42 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 363.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00121
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 1
43 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 363.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
44 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 231.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
45 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 39.93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
46 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 228.21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
47 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 69.4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
48 | 963300013RA0 | Bourání stropů tl. 20 cm | m2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00133
49 | 971033561R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 0.936 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
50 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00054
51 | 971033651R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 4.81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
52 | 973031334R00 | Vysekání kapes zeď cih, MVC pl. 0,16 m2, hl. 15 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
53 | 973031825R00 | Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm | m | 17.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
54 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
55 | 975043111R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m | m | 7.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01807
56 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 17.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
57 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 160.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
58 | 721210817R00 | Demontáž vpusti sprch DN 70 | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 725130814R00 | Demontáž pisoárové nádrže + 4 stání | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 725220812R00 | Demontáž van na pedikůru | soubor | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
63 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 725810811R00 | Demontáž ventilu výtokového nástěnného | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 44 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 776511810R00 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky | m2 | 212.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
67 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1148.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
68 | 9601 | Demontáž rozvodů VZT | hod | 32 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
69 | 999281108 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 77.8314 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
70 | 711111001R00 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena , 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 24.156 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral | m2 | 24.156 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
72 | 711212001R00 | Nátěr hydroizolační těsnící hmotou Saniflex (fa, Schomburg), proti vlhkosti | m2 | 37.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
73 | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna | m | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
74 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 164.6236 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
75 | 721170958R00 | Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 200 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
77 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
78 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00152
79 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
81 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
82 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
83 | 721223423R00 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
84 | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
85 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 182 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
86 | 72121 | Demontáž stávající kanalizace | hod | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
87 | 72122 | Odtokový nerez sprchový žlab | m | 9.4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
88 | 72151 | Zednické přípomoci pro vnitřní kanalizaci | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
89 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 2101.495 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
90 | 722172411R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
91 | 722172412R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 130 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
92 | 722172413R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
93 | 722172414R00 | Potrubí z PPR Ekoplastik, D 40 x 5,5 mm, PN 16 | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
94 | 722181211R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
95 | 722181211R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 130 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
96 | 722181211R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 722181211R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
98 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00065
99 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00152
100 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15 | kus | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
101 | 722221125R00 | Kohout kulový zahradní, IVAR FIV.08003 DN25 x DN32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00042
102 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
103 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
104 | 722235114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00052
105 | 722235115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00077
106 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 440 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
107 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 440 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
108 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
109 | 72201 | Dopojení vodovodu pro II.N.P. | hod | 30 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
110 | 72202 | Zednické přípomoci pro vnitřní vodovod | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
111 | 72203 | Dopojení na rozvody v kotelně | hod | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
112 | 72204 | Demontáž stávajícího vodovodu | hod | 60 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113 | 72221 | Montážní plastové žlaby pro rozvody pod stropem vč.závěsů a montáže | m | 36 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
114 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 2455.913 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
115 | 725111251 | Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu pro, zazdění | soubor | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
116 | 725111241R00 | Nádrž splachovací JUNIOR JET vysokopolož.6 l, bílá , výlevka | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
117 | 725014161R00 | Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01889
118 | 725016125R00 | Urinál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý | soubor | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02038
119 | 725017164R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 65 x 52 cm, bílé | soubor | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01701
120 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00062
121 | 725249103R00 | Montáž sprchových koutů | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
122 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01444
123 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
124 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
125 | 725845811R00 | Nerezový sprchový panel s elektronikou a směšovací baterií | soubor | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
126 | 72501 | Dopojení zařizovacích předmětů ve II.N.P. | hod | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
127 | 55145000 | Baterie umyvadlová stojánk s otvíráním odpadu | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55145000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
128 | 55145011 | Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím PL01, výlevka | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55145011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
129 | 55220115.M | Vanička sprchová 90/90cm | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55220115.M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
130 | 55428024 | Kout sprchov s roh vstupem 90/90 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 55428024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
131 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 2892.05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
132 | 722181212R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 54 mm | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
133 | 722181212R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 54 mm | m | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
134 | 732219316R00 | Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1600 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00939
135 | 732212815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
136 | 733161108R00 | Potrubí měděné Supersan D 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
137 | 733161111R00 | Potrubí měděné Supersan D 54 x 2 mm, tvrdé | m | 56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
138 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
139 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 66 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
140 | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 64 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
141 | 734213112R00 | Ventil automatický odvzdušňovací, IVAR VARIA DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
142 | 734223111R00 | Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 10, s termostatickou hlavicí IVAR.T 5000 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
143 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00124
144 | 734233117R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0029
145 | 734237421 | Ventil uzav. přímý, s vypouš. Slovarm K-125T DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
146 | 713120040RAB | Izolace podlah tepelná EPS 100 S tloušťka 50 mm | m2 | 83.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00131
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
147 | 734261223R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 1/2 | kus | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00013
148 | 735151946R00 | Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33 500/1000 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.049
149 | 73001 | Vypuštění systému ÚT | hod | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
150 | 73002 | Demontáž stávajících rozdělovačů, části rozvodů, nefunkčních rozvodů | hod | 34 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
151 | 73003 | Rozdělovač kombi - 6 vývodů vč.montáže | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
152 | 73004 | Dopojení rozvaděčů - potrubí ocel. DN 65mm vč.nátěru a tepelné izolace+tlak.zkoušky | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
153 | 73005 | Propojení stávaj.rozvodů | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
154 | 73006 | Propojení vzduchotechniky | hod | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
155 | 73007 | Dopojení nového ohřívače na stávající topné přívody | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
156 | 73008 | Demontáže vybraných otopných těles a zaslepení přívodů | hod | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
157 | 73009 | Napuštění a odvzdušnění rozvodů ÚT | hod | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
158 | 73010 | Topné zkoušky, regulace systému | hod | 72 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
159 | 73011 | Servis plynových kotlů (2 ks) a revize exp.nádoby a komínů | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
160 | 73012 | Spuštění kotlů | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
161 | 484413248 | Ohřívač vody OVS 1600 l (solární ohřev) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
162 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | % | 3181.884 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
163 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
164 | 766661422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
165 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
166 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
167 | 76601 | D+M Al protipožárních dveří prosklených 160/235+65cm EI30-C DP3, vč.kování a samozavírače, | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
168 | 76603 | Vestavěné šatní skříně š.600mm, v.2100mm | m | 5.8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
169 | 76611 | Panikové kování | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
170 | 54914620 | Dveřní kování PRAKTIK klíč Cr | kus | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54914620 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0008
171 | 54917025 | Zavírač dveří hydraulický | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 54917025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
172 | 61165003 | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60-90x197 cm, laminát HPL | kus | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 61165003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
173 | 61165643 | Dveře vnitřní protipožární EI30 60-90x197 cm laminát HPL | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 61165643 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
174 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 4598.9948 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
175 | 767586201R01 | Podhled minerální kazetové, kazety 100% RH | m2 | 79.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
176 | 767586201R00 | Podhled minerální kazetové, do suchého prostředí | m2 | 283.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
177 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 2739.31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 1
178 | 777315022U00 | Podlahy z epoxidové průmyslové stěrky, protiskluz | m2 | 216.342 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.022
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 1
179 | 632413104R00 | Potěr Knauf BP-3, 25 MPa, samoniv, ručně, tl. 4 mm , vč.penetrace | m2 | 41.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
180 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm, Flexkleber | m2 | 41.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
181 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 41.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0012
182 | 59760175.A | Profil přechodový a ukončovací | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 59760175.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
183 | 59764204 | Dlažba keramická 300,-Kč/m2 | m2 | 45 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 59764204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
184 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 4187.4091 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
185 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 232.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00455
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
186 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1231
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  |  | 1
187 | 434311113R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15 | m | 45.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10714
188 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 21.672 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00816
189 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 21.672 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 43 Schodiště |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
190 | 430320030 | Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20, bednění, výztuž 90 kg/m3 | m3 | 3.234 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
191 | 411320032RAB | Strop ze železobetonu beton C 16/20, tl. 15 cm ztracené bednění trapézový plech | m2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.42875
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
192 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 4.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00128
193 | 963023712R00 | Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
194 | 963053935R00 | Bourání ŽBschod. ramen monolit. zazděných oboustr. | m2 | 6.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
195 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm | m | 2.15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
196 | 975043111R00 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01807
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
197 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 232.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
198 | 59782430 | Obkládačka pórovinová - 300,-Kč/m2 | m2 | 255.42 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 59782430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
199 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 1755.5481 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
200 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 52.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
201 | 784161501R00 | Penetrace podkladu nátěrem akrylátovým, 1 x | m2 | 618.04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
202 | 784165611R00 | Malba tekutá akrylát, bílá, bez penetrace, 1x | m2 | 618.04 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
203 | 21001 | Elektroinstalace viz.příloha | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  | 1
204 | 24001 | VZT - viz. příloha | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  |  | 1
205 | 36001 | Měření a regulace otopného systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M36 Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
206 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 82.8943 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
207 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 82.8943 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
208 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 82.8943 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
209 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 82.8943 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
210 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 82.8943 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  | 1
211 | 001T | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
212 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 005121 R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| Celkem za | VN Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0