## 
REKONSTRUKCE PŘÍSTAVBY MĚSTSKÉ | Investor: |  | MĚSTO DOMAŽLICE
SPORTOVNÍ HALY, DOMAŽLICE
Elektroinstalace 1.NP
Výkaz výměr
Název | jedn. | množství | jedn.cena | celk.cena
Silnoproudá elektroinstalace a trubkování pro slaboproud
MATERIÁL/MONTÁŽ
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=40mm (PO) | m | 200 |  | 0
trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) | m | 500 |  | 0
krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 130 |  | 0
krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. | ks | 30 |  | 0
CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (PU) | m | 100 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) | m | 850 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) | m | 812 |  | 0
CYKY-CYKYm 3Ax1.5 mm2 750V (PU) | m | 150 |  | 0
CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (PU) | m | 100 |  | 0
spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 | ks | 6 |  | 0
sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. | ks | 1 |  | 0
sériový přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. | ks | 18 |  | 0
pohybové čidlo vnitřní | ks | 15 |  | 0
zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z . | ks | 76 |  | 0
sv. MODUS KMC236, 2x36W | ks | 2 |  | 0
sv. MODUS BRS4KO 300V1/ND | ks | 35 |  | 0
sv. MODUS BRS4KO 300V1/NDNZ NOUZ.MODUL | ks | 3 |  | 0
sv. MODUS BRSB4KO 300V1/NDNZ NOUZ.MODUL | ks | 3 |  | 0
sv. NOUZOVÉ S PIKTOGRAMEM 1hod | ks | 7 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Slaboproudá elektroinstalace
MATERIÁL/MONTÁŽ
JA-114E Sběrnicový přístup. modul s displ. klávesnicí a RFID Jablotron | ks | 1 |  | 0
JA-111ST Kombinovaný detektor kouře a teplot sběrnicový | ks | 14 |  | 0
JA-111P-WW Sběrnicový PIR detektor pohybu Jablotron | ks | 7 |  | 0
SYKFY 3x2x05 | m | 750 |  | 0
Kabel UTP 6e | m | 1250 |  | 0
2 zás. datová kategorrie 6E ABB Tango | ks | 7 |  | 0
IP kamera 4 Mpx, antivandal miniDome krytu s WDR 120 dB, audio vstup | ks | 4 |  | 0
Nahravácí zařízení pro 16 IP kamer vč. HDD 2x4 TB vč. POE | ks | 1 |  | 0
UBNT UniFi AP, Long Range | ks | 2 |  | 0
Drobný instalačmí materiál | % | 5 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
DODÁVKY SILNOPROUDÉ ROZVODY
rozvaděč RO1 | ks | 1 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
HZS
revize elektro | hod | 25 |  | 0
podružný materiál, prořez | % | 5 |  | 0
oprava a hrubé začistění vysekaných drážek | hod | 50 |  | 0
sekání, průrazy, odvoz suti | hod | 100 |  | 0
demontáž st.rozvodů nn | hod | 55 |  | 0
Součet |  |  |  | 0
Celkový součet bez DPH |  |  |  | 0
Vypracoval: