## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  | 2016/0060 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Domažlice tělocvična | [24 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 1
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 14.7.2016 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: |  | 29109990 | [13 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 2016/0060
| Stavba: | [5 empty] | Domažlice tělocvična
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 14.7.2016
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4fd006f6-65e3-41a7-9bb1-f87dc0bb640d} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  | Vzduchotechnika | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {453e14c5-87bb-4390-8107-71bf2ed5daf7} | {4fd006f6-65e3-41a7-9bb1-f87dc0bb640d}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 1 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {453e14c5-87bb-4390-8107-71bf2ed5daf7}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | Domažlice tělocvična
| Objekt: |  | 1 - Vzduchotechnika
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 14.7.2016
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Domažlice tělocvična
Objekt: |  |  | 1 - Vzduchotechnika
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 14.7.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení č.01 - Potrubní rozvod VZT v 1.NP | [8 empty] | 0
| D2 - Zařízení č.02 - Potrubní rozvod VZT v 2.NP | [8 empty] | 0
| D3 - Zařízení č.03 - Potrubní rozvod VZT v 3.NP | [8 empty] | 0
| D4 - Zařízení č.04 - Větrání výtahové šachty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Domažlice tělocvična
Objekt: |  |  | 1 - Vzduchotechnika
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 14.7.2016
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D1 - Zařízení č.01 - Potrubní rozvod VZT v 1.PP, 1.NP | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.01 | Větrací rekuperační jednotka, Qo=Qp=3.500m3/h, pex=450Pa, účinnost rek. dle nařízení komise (EU)č. 1253/2014 => 82,8%, 2x filtr M5, vodní ohřívač 3kW vč. směš. Uzlu, parapetní provedení, všechny hrdla (400x600mm) nahoru, uzavírací klapka na e1 a i1 vč. servopohonu, vestavěnný by-pass vč. servopohonu, digitální regulace s ModBus a Web serverem a nástěnný ovladač (např. DUPLEX 5000 Multi-V, včetně regulace RD5) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1471193590
2 | K | 1.02 | Šikmý výfukový kus 560x560mm, se síťkou z řídkého tahokovu |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 471026472
3 | K | 1.03 | Požární atestované kouřové čidlo do VZT potrubí vč. vyhodnocovací jednotky, napájení vč. kabelu a jištění |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1574476995
4 | K | 1.04 | Požární klapka D400mm, ruční teplotní (nap. Mandík PKTM III) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 593082299
5 | K | 1.05 | Tlumič hluku D400mm, (např. Elektrodesign MAA-400 -900) |  |  | ks | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1551290175
6 | K | 1.06 | Přívodní talířový ventil, plastový D100, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign VST 100) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1063905886
7 | K | 1.07 | Přívodní talířový ventil, plastový D125, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign VST 125) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 822361113
8 | K | 1.08 | Přívodní talířový ventil, plastový D160, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign VST 160) |  |  | ks | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1586799712
9 | K | 1.09 | Přívodní talířový ventil, kovový D200, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign KE 200) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1655122606
10 | K | 1.10 | Odvodní talířový ventil, plastový D100, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku., (např. Elektrodesign VEF 100) |  |  | ks | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1376173623
11 | K | 1.11 | Odvodní talířový ventil, plastový D125, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku., (např. Elektrodesign VEF 125) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1492673337
12 | K | 1.12 | Odvodní talířový ventil, plastový D160, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku., (např. Elektrodesign VEF 160) |  |  | ks | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1430075200
13 | K | 1.13 | Potrubí SPIRO D100, (Elektrodesign SPIRO 100 spiropotrubí) |  |  | m | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1733797211
14 | K | 1.14 | Potrubí SPIRO D125, (Elektrodesign SPIRO 125 spiropotrubí) |  |  | m | 22.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2052618070
15 | K | 1.15 | Potrubí SPIRO D160, (Elektrodesign SPIRO 160 spiropotrubí) |  |  | m | 21.6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -442706742
16 | K | 1.16 | Potrubí SPIRO D200, (Elektrodesign SPIRO 200 spiropotrubí) |  |  | m | 17.9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2035476694
17 | K | 1.17 | Potrubí SPIRO D225, (Elektrodesign SPIRO 225 spiropotrubí) |  |  | m | 7.2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1501179325
18 | K | 1.18 | Potrubí SPIRO D280, (Elektrodesign SPIRO 280 spiropotrubí) |  |  | m | 7.3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1832971194
19 | K | 1.19 | Potrubí SPIRO D315, (Elektrodesign SPIRO 315 spiropotrubí) |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -372738596
20 | K | 1.20 | Potrubí SPIRO D355, (Elektrodesign SPIRO 355 spiropotrubí) |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1264006391
21 | K | 1.21 | Potrubí SPIRO D400, (Elektrodesign SPIRO 400 spiropotrubí) |  |  | m | 25.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 639736482
22 | K | 1.22 | Oblouk DN125 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 125) |  |  | ks | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -910563151
23 | K | 1.23 | Oblouk DN200 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 200) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1437750364
24 | K | 1.24 | Oblouk DN225 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 225) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1183303610
25 | K | 1.25 | Oblouk DN400 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 400) |  |  | ks | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1170178194
26 | K | 1.26 | Přechod osový DN160/100, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 160/100) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1047584564
27 | K | 1.27 | Přechod osový DN160/125, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 160/125) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1549833668
28 | K | 1.28 | Přechod osový DN200/160, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 200/160) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1232425912
29 | K | 1.29 | Přechod osový DN225/160, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 225/160) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1703452795
30 | K | 1.30 | Přechod osový DN225/200, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 225/200) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -923140674
31 | K | 1.31 | Přechod pravoúhlý DN280/225, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 280/225) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1097946238
32 | K | 1.32 | Přechod osový DN355/225, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 355/225) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1707352879
33 | K | 1.33 | Přechod pravoúhlý DN355/280, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 355/280) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1668828849
34 | K | 1.34 | Přechod pravoúhlý DN315/225, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 315/225) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1286632352
35 | K | 1.35 | Přechod pravoúhlý DN400/225, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 400/225) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2013747773
36 | K | 1.36 | Přechod pravoúhlý DN400/355, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 400/355) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -582908066
37 | K | 1.37 | Přechod pravoúhlý DN355/315, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 355/315) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -949810414
38 | K | 1.38 | Oblouk DN200 - 45°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 45° 200) |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1611159856
39 | K | 1.39 | Oblouk DN100 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 100) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -504263939
40 | K | 1.40 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 160) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1093711430
41 | K | 1.41 | Odbočka jednostranná 90° D125 / D125. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 125/125) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -886577912
42 | K | 1.42 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 160/160) |  |  | ks | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1413298912
43 | K | 1.43 | Odbočka jednostranná 90° D200/ D200. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 200/200) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -148686048
44 | K | 1.44 | Odbočka jednostranná 90° D400/ D400. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 400/400) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1645289247
45 | K | 1.45 | Odbočka jednostranná 90° D125/ D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 125/100) |  |  | ks | 9 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1518080466
46 | K | 1.46 | Odbočka jednostranná 90° D200/ D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 200/160) |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1868774095
47 | K | 1.47 | Odbočka jednostranná 90° D160/ D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 160/100) |  |  | ks | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 888634759
48 | K | 1.48 | Odbočka jednostranná 90° D225/ D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 225/160) |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -405148468
49 | K | 1.49 | Odbočka jednostranná 90° D280/ D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 280/160) |  |  | ks | 7 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -603077886
50 | K | 1.50 | Odbočka jednostranná 90° D355/ D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 355/100) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 683643971
51 | K | 1.51 | Odbočka jednostranná 90° D355/ D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 355/160) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1676217479
52 | K | 1.52 | Odbočka jednostranná 90° D160/ D125. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 160/125) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 968991921
53 | K | 1.53 | Odbočka jednostranná 90° D225/ D125. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 225/125) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1903550622
54 | K | 1.54 | Odbočka jednostranná 90° D315/ D200. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 315/200) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1891238218
55 | K | 1.55 | Odbočka jednostranná 90° D355 D355. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 355/355) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -680501783
56 | K | 1.56 | Odbočka oboustranná 90° D160 D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBD 90° 160/100) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -908091915
57 | K | 1.57 | Ohebná Al hliníková hadice D100, (např. Elektrodesign SEMIFLEX 100/3 STANDARD ohebná Al hadice) |  |  | m | 1 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091916
58 | K | 1.58 | Ohebná Al hliníková hadice D125, (např. Elektrodesign SEMIFLEX 125/3 STANDARD ohebná Al hadice) |  |  | m | 1 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091917
59 | K | 1.59 | Oblouk DN400 - 45°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 45° 400) |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091918
60 | K | 1.60 | Přechod pravoúhlý DN400/200, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 400/200) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091919
61 | K | 1.61 | Oblouk DN400 - 15°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 15° 400) |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091920
62 | K | 1.62 | Potrubí čtyřhranné 560x560mm, l=1000mm, materiál: galvanická ocel, |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091921
63 | K | 1.63 | Oblouk 560/560 - 90°, R100. Materiál: pozinkovaná ocel |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091922
64 | K | 1.64 | Přechod kruhové potrubí/hranaté potrubí DN400/560×560mm, l=750mm. Materiál: pozinkovaná ocel |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  | -908091923
65 | K | 1.65 | Přechod kruhové potrubí/hranaté potrubí Oblouk DN400/600×400mm. Materiál: pozinkovaná ocel |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | [20 empty] | 0
66 | K | 1.66 | Přívodní talířový ventil, kovový D100, Vyroben z ocelového plechu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign KK 100) |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | [20 empty] | 0
| D1 - Zařízení č.01 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
67 | K | . | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče...) |  |  | kg | 100 |  |  | 0
68 | K | . | Plošina, lešení do 3 m |  |  | ks | 1 |  |  | 0
69 | K | . | Montážní a těsnící materiál |  |  | kg | 10 |  |  | 0
70 | K | . | Doprava na stavbu |  |  | ks | 1 |  |  | 0
71 | K | . | Odvod kondenzátu |  |  | m | 10 |  |  | 0
72 | K | . | Minerální vata tl. 30mm vč. polepu Al fólií |  |  | m2 | 70 |  |  | 0
73 | K | . | Požární dvířka 300x300mm do požárního SDK podhledu |  |  | ks | 1 |  |  | 0
74 | K | . | Uvedení do provozu |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| D2 - Zařízení č.02 - Potrubní rozvod VZT v 2.NP, střecha | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
66 | K | 2.01 | Větrací rekuperační jednotka, Qo=Qp=6.000m3/h, pex=400Pa, účinnost rek. dle nařízení komise (EU)č. 1253/2014 => 82,5%, 2x filtr M5, přímý ohřívač/chladič 30kW, střešní provedení, uzavírací klapka na e1 a i1 vč. servopohonu, vestavěnný by-pass vč. servopohonu, digitální regulace s ModBus a Web serverem a nástěnný ovladač (např. DUPLEX 5000 Multi-V, včetně regulace RD5) |  |  | kpl |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 143190230
67 | K | . | Požární atestované kouřové čidlo do VZT potrubí vč. vyhodnocovací jednotky, napájení vč. kabelu a jištění |  |  | kpl |  |  |  | 0
67 | K | 2.02 | Škrtící klapka D315mm, vč. servopohonu 230V, 2.bod. (např. Elektrodesign MSKT 315 škrtící klapka těsná) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1713756346
68 | K | 2.03 | Škrtící klapka D400mm, vč. servopohonu 230V, 2.bod., (např. Elektrodesign MSKT 400 škrtící klapka těsná) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1959557111
69 | K | 2.04 | Požární klapka D500mm, ruční teplotní (např. Mandík PKTM III) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 577392995
70 | K | 2.05 | Nerezová digestoř 2800x800x465mm, 2x hrdlo D225mm z horní strany, 2x světlo, 6x tukový filtr 400x400mm |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 64 | -782601428
71 | K | 2.06 | Požární klapka Mandík FDMC 315.40 TPM 083/12, D315mm |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2051030791
72 | K | 2.07 | Požární klapka D400mm, ruční teplotní (např. Mandík PKTM III) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -264825614
73 | K | 2.08 | Přívodní talířový ventil, plastový D160, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign VST 160) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -268419301
74 | K | 2.09 | Přívodní talířový ventil, kovový D200, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign KE 200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 733035962
75 | K | 2.10 | Odvodní talířový ventil, plastový D100, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku., (např. Elektrodesign VEF 100) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 742858294
76 | K | 2.11 | Odvodní talířový ventil, plastový D125, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku., (např. Elektrodesign VEF 125) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1976557301
77 | K | 2.12 | Odvodní talířový ventil, plastový D160, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku., (např. Elektrodesign VEF 160) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1295498091
78 | K | 2.13 | Odvodní talířový ventil, plastový D200, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku., (např. Elektrodesign VEF 200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -899895711
79 | K | 2.14 | Potrubí SPIRO D100, (např. Elektrodesign SPIRO 100 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1158888700
80 | K | 2.15 | Potrubí SPIRO D125, (např. Elektrodesign SPIRO 125 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2005954766
81 | K | 2.16 | Potrubí SPIRO D160, (např. Elektrodesign SPIRO 160 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2002822055
82 | K | 2.17 | Potrubí SPIRO D200, (např. Elektrodesign SPIRO 200 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 921722494
83 | K | 2.18 | Potrubí SPIRO D280, (např. Elektrodesign SPIRO 280 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -302309452
84 | K | 2.19 | Potrubí SPIRO D315, (např. Elektrodesign SPIRO 315 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -321750363
85 | K | 2.20 | Potrubí SPIRO D355, (např. Elektrodesign SPIRO 355 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1774697351
86 | K | 2.21 | Potrubí SPIRO D400, (např. Elektrodesign SPIRO 400 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1486638855
87 | K | 2.22 | Potrubí SPIRO D450, (např. Elektrodesign SPIRO 450 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -712459810
88 | K | 2.23 | Potrubí SPIRO D500, (např. Elektrodesign SPIRO 500 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 29137257
89 | K | 2.24 | Potrubí SPIRO D560, (např. Elektrodesign SPIRO 560 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2132055378
90 | K | 2.25 | Oblouk DN125 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 125) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 608923105
91 | K | 2.26 | Oblouk DN200 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1332456786
92 | K | 2.27 | Oblouk DN160 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 160) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2112539448
93 | K | 2.28 | Oblouk DN315 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 315) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1395788598
94 | K | 2.29 | Oblouk DN100 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 100) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1729748340
95 | K | 2.30 | Oblouk DN400 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 400) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1258757607
96 | K | 2.31 | Oblouk DN450 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 450) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 906264266
97 | K | 2.32 | Oblouk DN560- 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 560) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1289626691
98 | K | 2.33 | Přechod pravoúhlý DN250/200, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 250/200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2104419600
99 | K | 2.34 | Přechod pravoúhlý DN315/160, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 315/160) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -484468788
100 | K | 2.35 | Přechod osový DN315/200, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 315/200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 546021273
101 | K | 2.36 | Přechod pravoúhlý DN315/200, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 315/200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 982394735
102 | K | 2.37 | Přechod pravoúhlý DN400/280, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 400/280) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1210475499
103 | K | 2.38 | Přechod pravoúhlý DN400/315, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 400/315) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2026136699
104 | K | 2.39 | Přechod pravoúhlý DN400/355, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 400/355) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1725361439
105 | K | 2.40 | Přechod pravoúhlý DN500/250, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 500/250) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 305790054
106 | K | 2.41 | Přechod pravoúhlý DN450/400, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRR 450/400) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 89347252
107 | K | 2.42 | Oblouk DN280 - 45°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 45° 280) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2121510358
108 | K | 2.43 | Odbočka jednostranná 90° D125 / D125. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 125/125) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1750248269
109 | K | 2.44 | Odbočka jednostranná 90° D125 / D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 125/100) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -994078890
110 | K | 2.45 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 160/100) |  |  | ks |  |  |  | 0
111 | K | 2.46 | Odbočka jednostranná 90° D160 / D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 160/160) |  |  | ks |  |  |  | 0
112 | K | 2.47 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 200/160) |  |  | ks |  |  |  | 0
113 | K | 2.48 | Odbočka jednostranná 90° D280 / D200. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 280/200) |  |  | ks |  |  |  | 0
114 | K | 2.49 | Odbočka jednostranná 90° D315 / D200. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 315/200) |  |  | ks |  |  |  | 0
115 | K | 2.50 | Odbočka jednostranná 90° D355 / D200. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 355/200) |  |  | ks |  |  |  | 0
116 | K | 2.51 | Odbočka jednostranná 90° D400 / D200. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 400/200) |  |  | ks |  |  |  | 0
117 | K | 2.52 | Odbočka jednostranná 90° D315 / D125. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 315/125) |  |  | ks |  |  |  | 0
118 | K | 2.53 | Odbočka jednostranná 90° D400 / D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 400/100) |  |  | ks |  |  |  | 0
119 | K | 2.54 | Odbočka jednostranná 90° D400 / D125. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 400/125) |  |  | ks |  |  |  | 0
120 | K | 2.55 | Odbočka jednostranná 90° D400 / D400. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 400/400) |  |  | ks |  |  |  | 0
121 | K | 2.56 | Odbočka jednostranná 90° D400 / D100. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 400/100) |  |  | ks |  |  |  | 0
122 | K | 2.57 | Odbočka jednostranná 90° D560 / D315. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 560/315) |  |  | ks |  |  |  | 0
123 | K | 2.58 | Odbočka jednostranná 90° D450 / D315. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 450/315) |  |  | ks |  |  |  | 0
124 | K | 2.59 | Odbočka oboustranná 90° D500 D400. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBD 90° 500/400) |  |  | ks |  |  |  | 0
125 | K | 2.60 | Odbočka oboustranná 90° D125 D125. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBD 90° 125/125) |  |  | ks |  |  |  | 0
126 | K | 2.61 | Koncový kryt vnitřní D200, Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign DRL 200 koncový kryt vnitřní) |  |  | ks |  |  |  | 0
127 | K | 2.62 | Koncový kryt vnitřní D280, Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign DRL 280 koncový kryt vnitřní) |  |  | ks |  |  |  | 0
128 | K | 2.63 | Koncový kryt vnitřní D315, Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign DRL 315 koncový kryt vnitřní) |  |  | ks |  |  |  | 0
129 | K | 2.64 | Koncový kryt vnitřní D355, Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign DRL 355 koncový kryt vnitřní) |  |  | ks |  |  |  | 0
130 | K | 2.65 | Koncový kryt vnitřní D400, Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign DRL 400 koncový kryt vnitřní) |  |  | ks |  |  |  | 0
131 | K | 2.66 | Ohebná Al hliníková hadice D315, (např. Elektrodesign SEMIFLEX 315/3 STANDARD ohebná Al hadice) |  |  | m |  |  |  | 0
132 | K | 2.67 | Ohebná Al hliníková hadice D100, (např. Elektrodesign SEMIFLEX 100/3 STANDARD ohebná Al hadice) |  |  | m |  |  |  | 0
133 | K | 2.68 | Ohebná Al hliníková hadice D125, (např. Elektrodesign SEMIFLEX 125/3 STANDARD ohebná Al hadice) |  |  | m |  |  |  | 0
134 | K | 2.69 | Přechod osový DN560/500, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign PRO 560/500) |  |  | ks |  |  |  | 0
135 | K | 2.70 | Tlumič hluku D500mm, (např. Elektrodesign MAA-500 -900) |  |  | ks |  |  |  | 0
136 | K | 2.71 | Přechod kruhové potrubí/hranaté potrubí Oblouk DN560/500×700. Materiál: pozinkovaná ocel, (ATYP, viz. výkresová dokumentace) |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.72 | Škrtící klapka ruční D225m (např. Elektrodesign MSK225mm) |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.73 | Odbočka jedenostranná D315/225mm, (např. Elektrodesign OBJ 90° |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.74 | Oblouk segmentový 90°, D225mm (např. Elektrodesign OS 90°, D225mm) |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.75 | Jádrový tlumič hluku 700x700mm l=1000mm, 4x jádro 200/500/1000mm, 1x 300/300/1000mm, vč. trouby 700x700x1000mm (např. Stavoklima) |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.76 | Šikmý výfukový kus 700x700mm, se síťkou z řídkého tahokovu |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.77 | Oblouk 500x700mm, R100mm |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.78 | Přechodový oblouk 500x700/700x700mm, R100mm |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.79 | Potrubí 500x700mm, l=750mm |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | 2.80 | Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, chlazení 23kW EER 2,63, topení 27kW COP 3,31, vč. expanzního ventilu (např. Toshiba RAV-SM2804AT8-E) |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Antivibrační podstava (rýhovaná pryž tl. 10mm) |  |  | m2 |  |  |  | 0
| K | . | DX-kit s řízením výkon 0-10V rozváděč s krytím IP56 vč. teplotních čidel na zpátečku vzduchu a na výparník napájení: 230V / 1f / 50Hz |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Kabelový ovladač pro programování DX-kitu |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Chladírenské potrubí 1 1/8" a 1/2" vč. izolace ze syntetického kaučuku tl. 19mm (lepené spoje) |  |  | bm |  |  |  | 0
| K | . | Plechový žlab s víkem pro venkovní část potrubí |  |  | bm |  |  |  | 0
| K | . | Montážní, izolační, spojovací a závěsový materiál |  |  | kg |  |  |  | 0
| K | . | Tlaková zkouška |  |  | hod |  |  |  | 0
| K | . | Zprovoznění a zaregulování systému, zaškolení obsluhy |  |  | hod |  |  |  | 0
| D2 - Zařízení č.02 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| K | . | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče...) |  |  | kg |  |  |  | 0
| K | . | Plošina, lešení do 3 m |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Montážní a těsnící materiál |  |  | kg |  |  |  | 0
| K | . | Doprava na stavbu |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Vyhřívaný odvod kondenzátu |  |  | m |  |  |  | 0
| K | . | Minerální vata tl. 50mm vč. opláštění nerez plechem |  |  | m2 |  |  |  | 0
| K | . | Minerální vata tl. 30mm vč. polepu Al fólií |  |  | m2 |  |  |  | 0
| K | . | Požární dvířka 300x300mm do požárního SDK podhledu |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Jeřáb |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Uvedení do provozu |  |  | ks |  |  |  | 0
| D3 - Zařízení č.03 - Potrubní rozvod VZT v 2.NP, západní část hospody | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 3.01 | Škrtící klapka D200mm, vč. servopohonu 230V 2.bod., (např. Elektrodesign MSKT 200 škrtící klapka těsná) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -255652838
138 | K | 3.02 | Přívodní talířový ventil, plastový D160, Vyroben z polypropylenu, barva bílá. Obsahuje středový element pro regulaci průtoku, (např. Elektrodesign VST 160) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1785929428
139 | K | 3.03 | Potrubí SPIRO D200, (např. Elektrodesign SPIRO 200 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -227532634
140 | K | 3.04 | Oblouk DN200 - 90°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 90° 200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1854580247
141 | K | 3.05 | Oblouk DN200 - 45°, segmentový. Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OS 45° 200) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -535521254
142 | K | 3.06 | Odbočka jednostranná 90° D200 / D160. , Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign OBJ 90° 200/160) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 856791151
143 | K | 3.07 | Koncový kryt vnitřní D200, Materiál: pozinkovaná ocel, (např. Elektrodesign DRL 200 koncový kryt vnitřní) |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1226251295
| D3 - Zařízení č.03 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| K | . | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, závitové tyče...) |  |  | kg |  |  |  | 0
| K | . | Plošina, lešení do 3 m |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Montážní a těsnící materiál |  |  | kg |  |  |  | 0
| K | . | Doprava na stavbu |  |  | ks |  |  |  | 0
| K | . | Uvedení do provozu |  |  | ks |  |  |  | 0
| D4 - Zařízení č.04 - Větrání výtahové šachty | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| K | 4.01 | Protidešťová stříška D200mm |  |  | ks |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -255652838
| K | 4.02 | Potrubí SPIRO D200, (např. Elektrodesign SPIRO 200 spiropotrubí) |  |  | m |  |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -227532634
| D3 - Zařízení č.03 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| K | . | Montážní a těsnící materiál |  |  | kg |  |  |  | 0
| K | . | Doprava na stavbu |  |  | ks |  |  |  | 0