## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Domažlice - Chodský hrad
| Objekt: |  |  | Chodské náměstí 96
| Rozpočet: |  |  | Stavební úpravy restaurace na informační centrum
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Chodské náměstí 96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Stavební úpravy restaurace na informační centrum |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 772 | Kamenné dlažby |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Domažlice - Chodský hrad | [18 empty] | STA
O: |  | Chodské náměstí 96 | [18 empty] | OBJ
R: |  | Stavební úpravy restaurace na informační centrum | [18 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.39 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 317121047RT2 | Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P3,3 124 x 24,9 x 10 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02752 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
2 | 317145314R00 | Překlad porobet. plochý PSF III/1250 125x124x1750 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02512 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
3 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.796 | 1.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,25*0,8*(2,0+1,5) |  | 0.7 | [16 empty] | VV
4 | 317944311RT3 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu IPE č.12 | t | 0.0676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | 10,4*1,3*5*0,001 |  | 0.0676 | [16 empty] | VV
5 | 317944313RT3 | Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů, včetně dodávky profilu IPE č.14 | t | 0.11933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | 12,9*1,85*5*0,001 |  | 0.11933 | [16 empty] | VV
6 | 342255020RT2 | Příčky z desek Ytong tl. 5 cm, desky P 4 - 600, 600 x 250 x 50 mm | m2 | 3.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04761 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 3,0*(1,0+0,3) |  | 3.9 | [16 empty] | VV
7 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 67.135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0706 | 4.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 3,4*5,3+3,8*(3,0*2+6,9+0,8)-1,3*2,05-0,8*2,3+1,6*2,1-0,9*2,0 |  | 67.135 | [16 empty] | VV
8 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou | m | 20.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 5,8+3,2*2+7,2+0,8 |  | 20.2 | [16 empty] | VV
9 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 25.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 3,4*2+3,8*5 |  | 25.8 | [16 empty] | VV
10 | 346244311R00 | Obezdívky z desek Ytong tl. 50 mm | m2 | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04682 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | stoupačka výlevka : 0,5*3,8 |  | 1.9 | [16 empty] | VV
11 | 346244314R00 | Obezdívky z desek Ytong tl. 125 mm | m2 | 7.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08732 | 0.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | závěsné WC : 0,95*1,25+1,2*1,25+0,85*1,25+1,05*1,25+1,6*1,25 |  | 7.0625 | [16 empty] | VV
12 | 346244381R00 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18324 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,15*(1,3*2+2,3*2) |  | 1.08 | [16 empty] | VV
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.05 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
13 | 601012142R00 | Omítka stropů štuková Hasit 160 ručně | m2 | 328.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00359 | 1.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.101-115 : (266,7-4,95-5,31-9,44)*1,25 |  | 308.75 | [16 empty] | VV
|  | m.č.116-118 : 4,95+5,31+9,44 |  | 19.7 | [16 empty] | VV
14 | 601016191R00 | Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund | m2 | 328.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
15 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 32.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 1,3*2,0*10+1,6*2,5-1,2*2,5+1,2*2,3+1,4*2,0 |  | 32.56 | [16 empty] | VV
16 | 611403399R00 | Hrubá výplň rýh maltou ve stropech | m2 | 32.845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10712 | 3.52 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 328,45*0,1 |  | 32.845 | [16 empty] | VV
17 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 1.18 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_1
18 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím, suché maltové směsi | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.14 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 4,5*10+6,0*2 |  | 57 | [16 empty] | VV
19 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 426.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01203 | 5.13 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | stávající stěny : | [18 empty] | VV
|  | m.č.101, 102 : 3,1*(21,5*2+2,25+7,1+2,2*2)-1,5*2,2+0,9*8,0-0,8*2,0*6-1,2*2,0*2-1,0*2,3-1,0*2,0+1,0*7,0+1,1*7,0+0,2*6,0 |  | 177.025 | [16 empty] | VV
|  | 103 : 3,1*(8,4*2+9,1*2)-1,2*2,2-1,0*2,2*2-1,2*1,6*6+0,7*7,0*2+1,2*8,6+0,6*7,0+5,5*2+0,85*7,0+0,35*4,5*3 |  | 135.935 | [16 empty] | VV
|  | 104 : 3,1*(4,0*2+5,4)-1,2*2,1+0,6*7,0 |  | 43.22 | [16 empty] | VV
|  | 105 : 3,1*(3,2+4,0+5,4*2)-1,0*2,2-0,9*2,1-1,2*1,6*2+1,1*7,0*2+0,35*4,5*2 |  | 66.42 | [16 empty] | VV
|  | 106 : 1,1*(1,6+3,0) |  | 5.06 | [16 empty] | VV
|  | 107-109 : 1,1*(1,8+1,5+3,8)+0,5*(1,1+1,6) |  | 9.16 | [16 empty] | VV
|  | 110 : 1,1*(3,3*2+2,25)+0,5*(1,4*2+1,3) |  | 11.785 | [16 empty] | VV
|  | 111-112 : 1,1*(33,2+1,3+3,3+3,2)+0,5*(1,1*2+1,3) |  | 46.85 | [16 empty] | VV
|  | 113-114 : 1,1*(1,55*2+1,15*2+2,65*2+1,3*2) |  | 14.63 | [16 empty] | VV
|  | 115 : 3,1*(4,8*2+5,2*2)-0,8*2,0*2-1,2*1,6*2+0,7*7,0*2+0,35*4,5*2+0,6*7,0+10,0 |  | 82.11 | [16 empty] | VV
|  | 116-118 : 3,1*(1,85*2+2,9*6+1,8*2+3,35*2)-0,8*2,0*4-1,0*2,0-1,4*2,0+0,35*6,0+0,15*5,7 |  | 89.095 | [16 empty] | VV
|  | odpočet sanační omítky : -254,925 |  | -254.925 | [16 empty] | VV
20 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03371 | 0.32 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | 0,8*5,5*2+0,5*0,8*2 |  | 9.6 | [16 empty] | VV
21 | 612434124RT1 | Omítkový sanační systém HASIT, 4vrst., vrstvy: Hasit 205, Hasit 208, Hasit 200, Hasit 212 | m2 | 254.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07066 | 18.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | stávající stěny do v.1,5m : | [18 empty] | VV
|  | m.č.101, 102 : 1,5*(21,5*2+2,25+7,1+2,2*2)-1,5*(1,5+0,8*6+1,2*2+1,0*2)+1,5*1,0*4 |  | 75.075 | [16 empty] | VV
|  | 103 : 1,5*(8,4*2+9,1*2)-1,5*(1,2+1,0*2)+1,5*(0,7*2+1,2*2+0,6*2+0,85*2) |  | 57.75 | [16 empty] | VV
|  | 104 : 1,5*(4,0*2+5,4)-1,5*1,2+1,5*0,6*2 |  | 20.1 | [16 empty] | VV
|  | 105 : 1,5*(3,2+4,0+5,4*2)-1,5*(1,0+0,9)+1,5*1,1*4 |  | 30.75 | [16 empty] | VV
|  | 115 : 1,5*(4,8*2+5,2*2)-1,5*0,8*2+1,5*(0,7*4+0,6*2) |  | 33.6 | [16 empty] | VV
|  | 116-118 : 1,5*(1,85*2+2,9*6+1,8*2+3,35*2)-1,5*(0,8*4+1,0+1,4*2,0)+1,5*0,35*2 |  | 37.65 | [16 empty] | VV
22 | 612473181R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká | m2 | 137.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01915 | 2.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | pod obklady : | [18 empty] | VV
|  | m.č.106 : 2,0*(3,0*2+1,6*2)-0,9*2,0+0,8*2,0*2 |  | 19.8 | [16 empty] | VV
|  | m.č.107 : 2,0*(1,8*2+3,05*2-1,3-0,8) |  | 15.2 | [16 empty] | VV
|  | 108-109 : 2,0*(3,0+2,0+1,1+1,5+2,8+0,8+1,0*2) |  | 26.4 | [16 empty] | VV
|  | 110 : 2,0*(3,3*2+2,2+1,4*2) |  | 23.2 | [16 empty] | VV
|  | 111-112 : 2,0*(3,3+3,0+1,3+3,3+0,7+1,0*2-0,8+1,0*2) |  | 29.6 | [16 empty] | VV
|  | 113-114 : 2,0*(1,55*2+1,15*2+2,7*2+1,25*2-0,8-0,9) |  | 23.2 | [16 empty] | VV
23 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 93.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02798 | 2.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | na nových příčkách : | [18 empty] | VV
|  | 3,5*(5,4*2+6,9)+1,5*(6,5+3,0*4+0,8+0,7+1,1)-1,3*2,05+1,7*2,5-0,9*2,0 |  | 93.385 | [16 empty] | VV
24 | 612473185R00 | Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva | m2 | 137.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
25 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, omítka zdiva | m | 82.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 7,0*7+5,6*2+5,5*4 |  | 82.2 | [16 empty] | VV
26 | 622481211RT7 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00431 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
27 | 632451024R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm | m2 | 1.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1231 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | parapety m.č.108,110,112 : 0,35*1,3*3 |  | 1.365 | [16 empty] | VV
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.42 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
28 | 622434114R00 | Omítkový sanační systém Cemix, 4vrst | m2 | 61.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05366 | 3.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | zábradlí venkovní schodiště : (1,1*(4,5*4+0,3*2)+3,9*2,0)*2 |  | 56.52 | [16 empty] | VV
|  | čela stupňů : 0,18*1,2*12*2 |  | 5.184 | [16 empty] | VV
29 | 622471317RU4 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová silikátová | m2 | 61.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | zábradlí venkovní schodiště : (1,1*(4,5*4+0,3*2)+3,9*2,0)*2 |  | 56.52 | [16 empty] | VV
|  | čela stupňů : 0,18*1,2*12*2 |  | 5.184 | [16 empty] | VV
30 | 627452313R00 | Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho | m2 | 9.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01256 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | zábradlí venk.schodišť : 0,3*4,5*4+0,1*(4,5*8+0,3*2) |  | 9.06 | [16 empty] | VV
31 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm | m2 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07426 | 0.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | zábradlí venk.schodišť : 0,3*4,5*4 |  | 5.4 | [16 empty] | VV
32 | 632477125R00 | Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace | m2 | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04165 | 0.55 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL1_
|  | venkovní schodišťové stupně : 0,5*1,2*11*2 |  | 13.2 | [16 empty] | VV
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.03 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
33 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 19.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 49.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.101-115 : 0,08*(266,7-4,95-5,31-9,44) |  | 19.76 | [16 empty] | VV
34 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 19.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
35 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.59651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.64 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | síť 150/150/5 : | [18 empty] | VV
|  | m.č.101-115 : 2,1*(266,7-4,95-5,31-9,44)*1,15*0,001 |  | 0.59651 | [16 empty] | VV
36 | 430000000RA0 | Stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12457 | 0.5 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS |  |  | POL2_
|  | ve dveřích 1.01 a 1.02 : 1,0*2*2 |  | 4 | [16 empty] | VV
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.23 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
37 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 266.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03459 | 9.23 | 0 | 0 | 800-3 | RTS |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
38 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_1
39 | 953761133R00 | Odvětrání troubami PVC kruhovými 160x3,2 mm, vč.začištění | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01134 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.107 : 0,6 |  | 0.6 | [16 empty] | VV
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 108.76 |  |  |  |  | DIL
40 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 68.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.05 | 0.131 | 8.92 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | soc.zařízení : 3,9*(2,0+0,8+1,0+2,2*3+1,2+1,2+1,65*2+3,0) |  | 74.49 | [16 empty] | VV
|  | -0,6*2,0*4-0,8*2,0 |  | -6.4 | [16 empty] | VV
41 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 26.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 7.02 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 3,9*6,5-0,6*2,0+0,35*3,9*2 |  | 26.88 | [16 empty] | VV
42 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 19.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 43.47 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.101-115 : 0,08*(266,7-4,95-5,31-9,44) |  | 19.76 | [16 empty] | VV
43 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.94 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.101-115 : 266,7-4,95-5,31-9,44 |  | 247 | [16 empty] | VV
44 | 967021112R00 | Přisekání rovných ostění zdí kamenných, smíšených | m2 | 7.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.53 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | nové otvory : 0,8*2,2*4 |  | 7.04 | [16 empty] | VV
45 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.088 | 0.46 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,0*2,0+0,8*2,0*2 |  | 5.2 | [16 empty] | VV
46 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.067 | 0.17 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | vstupní dvře do m.č.102 : 1,1*2,3 |  | 2.53 | [16 empty] | VV
47 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.73 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_1
|  | 0,6*2,0*4+0,8*2,0*3 |  | 9.6 | [16 empty] | VV
48 | 971024581R00 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 1 m2, tl. 90 cm, MVC | m3 | 0.976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 2.5 | 2.44 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_1
|  | zvětšení otvoru do inval.WC : 0,8*(1,7*2,2-1,2*2,1) |  | 0.976 | [16 empty] | VV
49 | 971024681R00 | Vybourání otv. zeď kam. pl. 4 m2, tl. 90 cm, MVC | m3 | 1.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 2.5 | 4.4 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | otvor do m.č.105 : 0,8*1,0*2,2 |  | 1.76 | [16 empty] | VV
50 | 971033461R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.276 | 0.28 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | odvětrání m.č.107 : 1 |  | 1 | [16 empty] | VV
51 | 974029668R00 | Vysekání rýh zeď kamenná vtah. nosníků 15 x 35 cm | m | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 1.04 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,9*3+1,3*3 |  | 9.6 | [16 empty] | VV
52 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 426.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.26 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | stávající stěny : 681,29 |  | 681.29 | [16 empty] | VV
|  | odpočet sanace : -254,925 |  | -254.925 | [16 empty] | VV
53 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 301.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 13.85 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | pod obklady : | [18 empty] | VV
|  | m.č.106-109 : 2,0*(1,6+0,8+0,7*2+0,3+1,9+1,5+0,6+1,6+1,1+0,5) |  | 22.6 | [16 empty] | VV
|  | 110 : 2,0*(3,3*2+2,3-1,3+1,4*2) |  | 20.8 | [16 empty] | VV
|  | 113 : 0,5*(1,55*2+1,2*2) |  | 2.75 | [16 empty] | VV
|  | pod sanační omítku : 254,925 |  | 254.925 | [16 empty] | VV
54 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 61.704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 3.64 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | zábradlí venkovní schodiště : (1,1*(4,5*4+0,3*2)+3,9*2,0)*2 |  | 56.52 | [16 empty] | VV
|  | čela stupňů : 0,18*1,2*12*2 |  | 5.184 | [16 empty] | VV
55 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 10.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.72 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_
|  | soklíky : 0,1*(5,2*2+4,8*2-1,3-1,5*2-0,8+0,6*2+0,7*4+1,3*2) |  | 2.15 | [16 empty] | VV
|  | 0,1*(9,1*2+8,4*2-1,6-1,7-2,1*2-1,0*2+0,6*2+0,7*6+1,2*2+1,3*3) |  | 3.72 | [16 empty] | VV
|  | 0,1*(25,0*2+1,0*2+1,7*2+1,3-0,8*7-1,2*3) |  | 4.75 | [16 empty] | VV
56 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 148.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 10.13 | 801-3 | RTS |  |  | POL1_1
|  | kuchyně : 1,8*(7,3+5,3+5,4+8,1-1,2*2-1,2-0,9-1,0+0,6*6+1,1*4) |  | 51.48 | [16 empty] | VV
|  | soc.zař. zázemí+ženy : 2,0*(5,2+7,2+5,1+3,0*2-1,0-0,9-1,2-1,5-0,9+0,7*3+1,2*2+1,1*2) |  | 49.4 | [16 empty] | VV
|  | WC muži : 2,0*(3,3+3,0+1,3+3,3+0,7-1,2-0,8+0,7*2)+1,1*(1,0*2+1,3) |  | 25.63 | [16 empty] | VV
|  | výlevka : 1,8*(1,55*2+1,15*2-0,8) |  | 8.28 | [16 empty] | VV
|  | WC inval : 2,0*(2,7*2+1,3*2-0,9) |  | 14.2 | [16 empty] | VV
57 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 92.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.02 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
58 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 92.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.74 | 800-766 | RTS |  |  | POL1_
|  | palubkový obklad : | [18 empty] | VV
|  | chodba : 1,2*(23,0*2+1,4*2+1,3-0,8*9-1,2*2) |  | 48.6 | [16 empty] | VV
|  | salonek : 1,2*(5,2*2+4,8*2-2,7-1,6*2-0,8) |  | 15.96 | [16 empty] | VV
|  | restaurace : 1,2*(9,1*2+8,2+8,5-1,6-5,0-2,7-2,0*2-1,6)+2,0*2,0 |  | 28 | [16 empty] | VV
59 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 1009.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.101, 102 : 3,1*(21,5*2+2,25+7,1+2,2*2)-1,5*2,2+0,9*8,0-0,8*2,0*6-1,2*2,0*2-1,0*2,3-1,0*2,0+1,0*7,0+1,1*7,0+0,2*6,0 |  | 177.025 | [16 empty] | VV
|  | 103 : 3,1*(8,4*2+9,1*2)-1,2*2,2-1,0*2,2*2-1,2*1,6*6+0,7*7,0*2+1,2*8,6+0,6*7,0+5,5*2+0,85*7,0+0,35*4,5*3 |  | 135.935 | [16 empty] | VV
|  | 104 : 3,1*(4,0*2+5,4)-1,2*2,1+0,6*7,0 |  | 43.22 | [16 empty] | VV
|  | 105 : 3,1*(3,2+4,0+5,4*2)-1,0*2,2-0,9*2,1-1,2*1,6*2+1,1*7,0*2+0,35*4,5*2 |  | 66.42 | [16 empty] | VV
|  | 106 : 1,1*(1,6+3,0) |  | 5.06 | [16 empty] | VV
|  | 107-109 : 1,1*(1,8+1,5+3,8)+0,5*(1,1+1,6) |  | 9.16 | [16 empty] | VV
|  | 110 : 1,1*(3,3*2+2,25)+0,5*(1,4*2+1,3) |  | 11.785 | [16 empty] | VV
|  | 111-112 : 1,1*(33,2+1,3+3,3+3,2)+0,5*(1,1*2+1,3) |  | 46.85 | [16 empty] | VV
|  | 113-114 : 1,1*(1,55*2+1,15*2+2,65*2+1,3*2) |  | 14.63 | [16 empty] | VV
|  | 115 : 3,1*(4,8*2+5,2*2)-0,8*2,0*2-1,2*1,6*2+0,7*7,0*2+0,35*4,5*2+0,6*7,0+10,0 |  | 82.11 | [16 empty] | VV
|  | 116-118 : 3,1*(1,85*2+2,9*6+1,8*2+3,35*2)-0,8*2,0*4-1,0*2,0-1,4*2,0+0,35*6,0+0,15*5,7 |  | 89.095 | [16 empty] | VV
|  | stropy : | [18 empty] | VV
|  | m.č.101-115 : (266,7-4,95-5,31-9,44)*1,25 |  | 308.75 | [16 empty] | VV
|  | m.č.116-118 : 4,95+5,31+9,44 |  | 19.7 | [16 empty] | VV
60 | 72501 | Demontáž stávaj. zařizovacích předmětů a VZT v kuchyni | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
61 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 106.6793 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
62 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 9.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | POL1_
|  | zábradlí venk.schodišť : 0,3*4,5*4+0,1*(4,5*8+0,3*2) |  | 9.06 | [16 empty] | VV
63 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
64 | 721110905R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0601 | 0.3 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
65 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
66 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,0*6 |  | 6 | [16 empty] | VV
67 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
|  | 4,5+2,5+1,0+2,5+1,0*3+1,0+0,5+1,7+2,5+1,2+2,0+1,0 |  | 23.4 | [16 empty] | VV
68 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,0*5 |  | 5 | [16 empty] | VV
69 | 721176124R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 75 x 1,9 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 2,0+2,5 |  | 4.5 | [16 empty] | VV
70 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,5+0,5+3,0+1,5+1,0 |  | 7.5 | [16 empty] | VV
71 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
72 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
73 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
74 | 721211502R00 | Vpusť podlahová D 110 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00761 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
75 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
76 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
77 | 72121 | Demontáž stávající kanalizace | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
78 | 72122 | Zemní práce pro ležatou kanalizaci | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
79 | 72151 | Zednické přípomoci pro kanalizaci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
80 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
81 | 722131934R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00144 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
82 | 722172411R00 | Potrubí z PPR , D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 90.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
|  | 7,5+6,2+1,0+2,0*2+1,5*2+1,0*2+1,5*2+1,5+0,8*3+2,5+2,2+1,5*2+1,0+1,0*2+1,2*2+1,0+1,7*2+0,5*4+3,5 |  | 53.6 | [16 empty] | VV
|  | 1,5+1,0+3,0+2,5+1,5+0,8+1,0*27 |  | 37.3 | [16 empty] | VV
83 | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
|  | 6,3+5,0+2,8*2+1,3*2+1,5*2+2,0*2 |  | 26.5 | [16 empty] | VV
84 | 722172413R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16 | m | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
|  | 14,5+1,5*2+2,0*2 |  | 21.5 | [16 empty] | VV
85 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 90.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
86 | 722181211RT8 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
87 | 722181211RU1 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 21.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
88 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
89 | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 | pár | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
90 | 722221112R00 | Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
91 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
92 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 138.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
93 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 138.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
94 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
95 | 72202 | Zednické přípomoci pro vnitřní vodovod | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
96 | 72204 | Demontáž stávajícího vodovodu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
97 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
98 | 72301 | Vnitřní plynovod | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
99 | 725111251RT1 | Nádrž splachovací vestavěná ovlád.zepředu pro, zazdění | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-715 | RTS |  |  | POL1_7
100 | 725111241R00 | Nádrž splachovací k výlevce vysokopolož.6 l, bílá | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00292 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
101 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
102 | 725014161R00 | Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01889 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
103 | 725016125R00 | Urinál odsávací 4306.0, ovládání autom, bílý | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02054 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
104 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
105 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.06 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
106 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
107 | 725534112R00 | Ohřívač elektr. zásob. tl. DZ Dražice TO 10 IN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00437 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
108 | 725534226R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 160 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08682 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
109 | 725536241R00 | Ohřívač elek. zásobníkový závěsný EOV 35 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04742 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
110 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_
111 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL1_7
112 | 72502 | Vybavení invalidního WC (2x sklopné madlo+1x pevné k umyv+na dveře+zrcadlo sklop, 2x tlačítko signálu, přebalovací pult s dřezem a s příslušenstvím, držák mýdla, držák na toaletní papír uzavřený, držák na papírové utěrky, zrcadlo 1,6x1,5m) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
113 | 72503 | Vybavení WC-muži - 2x dávkovač mýdla, 2x držák papírových utěrek, 1x odpadkový koš na utěrky, 1x držák toaletního papíru zásobíkový, 1x zrcadlo 1,8x1,5 m, háčky nástěnné - 2ks | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
114 | 72504 | Vybavení WC-ženy - 2x dávkovač mýdla, 2x držák papírových utěrek, 1x odpadkový koš na utěrky, 1x držák toaletního papíru zásobíkový, 1x zrcadlo 1,8x1,5 m, háčky nástěnné - 2ks, 1x přebalovací pult s příslušenstvím, 1x zrcadlo 0,8x2,4 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
115 | 55145001R | Baterie umyvadlová stojánk bez otvír odpadu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_7
116 | 55145013R | Baterie dřezová směšov nástěnná s ploch ústím | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
117 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
118 | 73001 | ÚT vč.nového kondenzačního kotle , odkouření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
119 | 762512125R00 | Položení desek OSB ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 22.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | zvýšená podlaha m.č.103 : 2,5*6,1+2,2*2,2+1,1*1,0*2 |  | 22.29 | [16 empty] | VV
120 | 762526110R00 | Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm | m2 | 22.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | zvýšená podlaha m.č.103 : 2,5*6,1+2,2*2,2+1,1*1,0*2 |  | 22.29 | [16 empty] | VV
121 | 762595000R00 | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah | m3 | 1.8983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.01 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL1_
|  | polštáře 12/14 : (2,5*13+2,2*5+2,3+6,1+1,0*6+1,0*2)*0,12*0,14 |  | 1.0063 | [16 empty] | VV
|  | OSB desky : 0,04*22,3 |  | 0.892 | [16 empty] | VV
122 | 60515218R | Hranol SM/JD 1 12x14 délka 300-600 cm | m3 | 1.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | polštáře 12/14 : (2,5*13+2,2*5+2,3+6,1+1,0*6+1,0*2)*0,12*0,14*1,1 |  | 1.107 | [16 empty] | VV
123 | 60725038R | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 18 mm | m2 | 25.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0099 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | 22,29*1,15 |  | 25.6335 | [16 empty] | VV
124 | 60725039R | Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 22 mm | m2 | 25.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01298 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
125 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
126 | 76601 | D+M dveře dř.vnitřní D1.01 80/197 vč.zárubně a kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
127 | 76602 | D+M dveře dř.vnitřní D1.02 80/197 vč.zárubně a kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
128 | 76603 | D+M dveře dř.vnitřní D1.03 80/197 vč.zárubně a kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
129 | 76604 | D+M dveře dř. vstupní D1.04 100/230 cm , vč.zárubně a kování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
130 | 76605 | D+M dveře skleněné vnitřní D1.05 +pevná část 130/205 cm , vč.zárubně a kování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
131 | 76606 | D+M dveře dř.vnitřní D1.06 90/197 cm , vč.zárubně a kování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
132 | 76607 | D+M sanitárních příček vč.dveří | m2 | 15.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 2,1*(1,3+1,3+0,7+2,3+1,8) |  | 15.54 | [16 empty] | VV
133 | 76608 | Repase dveří mezi m.č.101-102, výměna zasklení, madlo+samozavírač | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
134 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
135 | 76701 | D+M čistící zóny č.1, kompletní provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
136 | 76702 | D+M čistící zóny č.2, kompletní provedení | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
137 | 76703 | D+M prosklené stěny do m.č.110 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
138 | 771111121R00 | Montáž podlahových lišt dilatačních, přechodových | m | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_7
|  | ve dveřích : 1,0+0,7+0,7+1,3 |  | 3.7 | [16 empty] | VV
139 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm | m | 184.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_7
|  | m.č.101-105 : 21,5*2+1,1*2-0,8*7-1,2*2+7,0+0,3+1,1*2+0,5+7,2+0,6+1,6*2-0,8 |  | 57.4 | [16 empty] | VV
|  | 8,4*2+9,1*2-1,0*2-1,6*2-2,1*2+0,6*2+0,7*6+1,3*2+0,8*4+1,3*3 |  | 40.7 | [16 empty] | VV
|  | 4,0*2+5,4*2-1,0-1,6+0,6*2 |  | 17.4 | [16 empty] | VV
|  | 3,2+5,4*2+4,0-1,0-1,6*2+1,1*4+1,3*2-0,9+0,6*2 |  | 21.1 | [16 empty] | VV
|  | 115 : 5,2*2+4,8*2-0,8-1,3+0,6*2-1,6*2+0,7*4+1,3*2 |  | 21.3 | [16 empty] | VV
|  | 116-118 : 1,85*2+2,91*6+1,8*2+3,35*2-1,0-0,8*4-1,3+0,3+0,6 |  | 26.86 | [16 empty] | VV
140 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 26.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č. 116-118 : 1,85*2+2,91*6+1,8*2+3,35*2-1,0-0,8*4-1,3+0,3+0,6 |  | 26.86 | [16 empty] | VV
141 | 771575109RT5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 25x25 cm, Flexkleber | m2 | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_7
|  | m.č.116-118 : 4,95+5,31+9,44 |  | 19.7 | [16 empty] | VV
142 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_7
143 | 59760175.AR | Profil přechodový a ukončovací | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_7
144 | 59764204R | Dlažba keramická 300,-Kč/m2 | m2 | 24.898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_7
|  | 19,7*1,1+26,9*0,1*1,2 |  | 24.898 | [16 empty] | VV
145 | 59764250R | Dlažba sokl 30/8cm , 100,-Kč/ks | kus | 578.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_7
|  | ke kamenné dlažbě : 157,9/0,3*1,1 |  | 578.9667 | [16 empty] | VV
146 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 772 | Kamenné dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.12 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
147 | 772231302R00 | Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05265 | 0.21 | 0 | 0 | 800-782 | RTS |  |  | POL1_
|  | dveře 1.01 a 1.02 : 1,0*4 |  | 4 | [16 empty] | VV
148 | 772231413R00 | Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl.3 cm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01059 | 0.03 | 0 | 0 | 800-782 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,0*2+0,3*4 |  | 3.2 | [16 empty] | VV
149 | 772511111R00 | Dlažba z kamene do tl. 3 cm, pravoúhlá, do tmele | m2 | 241.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00748 | 1.81 | 0 | 0 | 800-782 | RTS |  |  | POL1_
|  | m.č.101-112,115 : 3,84+59,02+75,8+21,31+19,11+6,01+5,43+7,29+1,53+13,26+2,02+2,54+24,82 |  | 241.98 | [16 empty] | VV
150 | 58381360R | Deska dlaž. leštěná do 0,24 m2 tl. 1,5cm žula | m2 | 279.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.054 | 15.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | 241,98*1,15+3,2*0,2*1,2 |  | 279.045 | [16 empty] | VV
151 | 998772101R00 | Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m | t | 17.1229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-782 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
152 | 771578011RT1 | Spára podlaha - stěna, silikonem, Escosil (Schomburg) | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | kamenné stupně venk schodišť : 2,5*4+0,1*22*2 |  | 14.4 | [16 empty] | VV
153 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 137.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00455 | 0.63 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_7
|  | m.č.106 : 2,0*(3,0*2+1,6*2)-0,9*2,0+0,8*2,0*2 |  | 19.8 | [16 empty] | VV
|  | m.č.107 : 2,0*(1,8*2+3,05*2-1,3-0,8) |  | 15.2 | [16 empty] | VV
|  | 108-109 : 2,0*(3,0+2,0+1,1+1,5+2,8+0,8+1,0*2) |  | 26.4 | [16 empty] | VV
|  | 110 : 2,0*(3,3*2+2,2+1,4*2) |  | 23.2 | [16 empty] | VV
|  | 111-112 : 2,0*(3,3+3,0+1,3+3,3+0,7+1,0*2-0,8+1,0*2) |  | 29.6 | [16 empty] | VV
|  | 113-114 : 2,0*(1,55*2+1,15*2+2,7*2+1,25*2-0,8-0,9) |  | 23.2 | [16 empty] | VV
154 | 781419705R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 137.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_7
155 | 781491001R00 | Montáž lišt k obkladům | m | 44.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | 1,3*2+2,0*18+0,9+1,2+1,0+1,8+1,3 |  | 44.8 | [16 empty] | VV
156 | 781675116RV4 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 30x30 cm, Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) | m | 21.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.03 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL1_
|  | zábradlí venk.schodišť : 4,5*4 |  | 18 | [16 empty] | VV
|  | parapety oken mč.108,110,112 : 1,3*3 |  | 3.9 | [16 empty] | VV
157 | 59760126.AR | Lišta obkl nerez oblá pro obklad tl.6mm | m | 49.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | 44,8*1,1 |  | 49.28 | [16 empty] | VV
158 | 597642032R | Dlažba keramická - zábradlí venk.schodišť | m2 | 7.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_
|  | 18,0*0,35*1,2 |  | 7.56 | [16 empty] | VV
159 | 59782430R | Obkládačka pórovinová - 300,-Kč/m2 | m2 | 151.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  | POL3_7
|  | 137,4*1,1 |  | 151.14 | [16 empty] | VV
160 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
161 | 784181201R00 | Penetrace podkladu nátěrem silikátovým 1x | m2 | 1112.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.18 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_7
|  | stropy : 328,45 |  | 328.45 | [16 empty] | VV
|  | stávající stěny : 681,29 |  | 681.29 | [16 empty] | VV
|  | na nových příčkách : 93,385 |  | 93.385 | [16 empty] | VV
|  | ostění : 9,6 |  | 9.6 | [16 empty] | VV
162 | 784185112R00 | Malba tekutá silikátová bez penetrace, 2 x | m2 | 1112.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.47 | 0 | 0 | 800-784 | RTS |  |  | POL1_7
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
163 | 79901 | D+M ručních hasících přístrojů práškových 21A | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
164 | 79902 | D+M ručních hasících přístrojů práškových 13A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
165 | 79903 | D+M výstražných a bezp.značek dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
166 | 21001 | Elektroinstalace vč.svítidel | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
167 | 24001 | Potrubí pro VZT kruhové | m | 12.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
|  | 3,0+2,6+2,1+3,8+0,9 |  | 12.4 | [16 empty] | VV
168 | 24002 | Talířový ventil 50m3/hod | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
169 | 24003 | Napojení na stávající odtahové potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
170 | 24004 | Dveřní větrací mřížky 300/100mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
171 | 24005 | Zprovoznění VZT+pohybová čidla | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
172 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 108.7489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
173 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 108.7489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
174 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 108.7489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
175 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 108.7489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | DIL
176 | 001T | Mimostaveništní doprava | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  | POL99_8
177 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS |  |  | POL99_8
[19 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## Ústřední vytápění
Ústřední vytápění
Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE NA INFORMAČNÍ CENTRUM
Objekt: |  | Domažlice - Chodský hrad, Chodské náměstí 96
Objednatel: |  | Město Domažlice, nám. Míru 1, 34401 Domažlice
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Pavel Kovařík
Místo: |  | Domažlice |  | Datum: | 2018-03-26
Č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
Ústřední vytápění - kotelny
|  | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního do výkonu 50kW | soubor | 1 |  | 0
|  | Kotel plynový kondenzační - 45kW | kus | 1 |  | 0
|  | Montáž děleného odkouření pro kondenzační kotel | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž expanzní tlakové nádoby | kpl | 1 |  | 0
|  | Odvod kondenzátu | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž regulace | kpl | 1 |  | 0
|  | Čidlo venkovní teploty | kus | 1 |  | 0
|  | Elektro materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním | ks | 1 |  | 0
|  | Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 | m | 5 |  | 0
|  | Sekání drážek a otvorů pro potrubí | kpl | 1 |  | 0
Ústřední vytápění - odkouření
|  | Sada pro dělené odkouření (pro Duo-tec MP 1.35-1.70) | ks | 1 |  | 0
|  | Trubka prům 125/80 mm (2000 mm) pro kondenzační kotle | ks | 3 |  | 0
|  | Trubka prům 125/80 mm (500 mm) pro kondenzační kotle | ks | 1 |  | 0
|  | Revizní T-kus s kontrolním víčkem, prům 125/80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Trubka- odolná UV DN 80 , 1m | ks | 1 |  | 0
|  | Patní koleno s kotvením prům 80 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Vystřeďovací distanční objímka DN 125/80 zdvojená | ks | 1 |  | 0
|  | Vertikální komínová koncovka | ks | 1 |  | 0
Ústřední vytápění - strojovny
|  | Expanzní nádoba 18l 6bar, šedá | kus | 1 |  | 0
|  | Konzola na zeď KS 8-35 (pásek) | kus | 1 |  | 0
|  | Připojovací armatura pro kotle na vytápění | kus | 1 |  | 0
|  | Ventil pro expanzní nádoby 3/4“ s držákem na zeď | kus | 1 |  | 0
|  | Vtok se sif.uzávěro k bojlerům,konden.kotlům | kus | 1 |  | 0
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
|  | Potrubí Cu 28x1,5 spojované pájením | m | 120 |  | 0
|  | Potrubí plastové PE-Xb spojované lisováním D 26x3 | m | 30 |  | 0
|  | Potrubí plastové PE-Xb spojované lisováním D 20x2 | m | 60 |  | 0
|  | Potrubí plastové PE-Xb spojované lisováním D 16x2 | m | 100 |  | 0
|  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 16 mm | m | 100 |  | 0
|  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm | m | 60 |  | 0
|  | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 26 mm | m | 100 |  | 0
|  | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 260 |  | 0
|  | T kus press 26/16/26 | ks | 12 |  | 0
|  | T kus press 26/20/26 | ks | 2 |  | 0
|  | T kus press 26/26/26 | ks | 2 |  | 0
|  | T kus press 20/16/20 | ks | 6 |  | 0
|  | Vsuvka alpex press 26 x 20 | ks | 2 |  | 0
|  | T kus press 16/20/16 | ks | 4 |  | 0
|  | T kus press 26/20/20 | ks | 2 |  | 0
|  | T kus press 20/16/16 | ks | 2 |  | 0
|  | T kus press 20/20/16 | ks | 2 |  | 0
Ústřední vytápění - armatury
|  | Termostatická hlavice otopného tělesa | kus | 17 |  | 0
|  | Připojovací armatury otopných těles VK G 1/2x16 | kus | 17 |  | 0
|  | Adaptér Vekolux 1/2"xEK | kus | 34 |  | 0
|  | Šroubení svěrné na ALPEX 16 x 2-EK | kus | 34 |  | 0
|  | Šroubení press přímé vnitřní 1" x 26 | kus | 2 |  | 0
Ústřední vytápění - otopná tělesa
|  | Montáž otopného tělesa Korado výšky tělesa do 1400 mm na stěnu | kus | 17 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1100 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/700 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/600 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1100 mm | kus | 3 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1800 mm | kus | 3 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 600/1200 mm | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 600/1100 mm | kus | 3 |  | 0
|  | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm | kus | 1 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## Plynovod
Plynovod
Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE NA INFORMAČNÍ CENTRUM
Objekt: |  | Domažlice - Chodský hrad, Chodské náměstí 96
Objednatel: |  | Město Domažlice, nám. Míru 1, 34401 Domažlice
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Pavel Kovařík
Místo: |  | Domažlice |  | Datum: | 2018-03-26
Č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
Plynovod
|  | Plynoměrná skřín HUP - plastová včetně osazení | kus | 1 |  | 0
|  | Trubka PE 100 SDR11 40x3,7 - včetně uložení | m | 80 |  | 0
|  | Vnitřní plynovod - ocel DN25, včetně chrániček a kolen včetně montáže a upevnění | m | 8 |  | 0
|  | Membránový plynoměr | kus | 1 |  | 0
|  | Membránový tlakoměr | kus | 1 |  | 0
|  | Kulový kohout - plyn - páka DN 20 | kus | 3 |  | 0
|  | Regulátor tlaku zemního plynu | kus | 1 |  | 0
|  | Zemní práce - výkop 600/1200 včetně zasypání a uložení podle vzorového řezu včetně povrchové úpravy dle místa - trávníku | m | 70 |  | 0
|  | Zemní práce - výkop 600/1200 včetně zasypání a uložení podle vzorového řezu včetně povrchové úpravy dle místa - chodník a kumunikace - kamenná dlažba | m | 10 |  | 0
|  | Náklady na zábor místní komunikace, včetně vyřízení | kpl | 1 |  | 0
|  | Vpuštění plynu | kpl | 1 |  | 0
|  | Tlaková zkouška | kpl | 1 |  | 0
|  | Revize plynovodu | kus | 1 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0

## Elektroinstalace
Elektroinstalace
Stavba: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE NA INFORMAČNÍ CENTRUM
Objekt: |  | Domažlice - Chodský hrad, Chodské náměstí 96
Objednatel: |  | Město Domažlice, nám. Míru 1, 34401 Domažlice
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracoval: | Ing. Jaroslav Reininger
Místo: |  | Domažlice |  | Datum: | 2018-03-26
Č. | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| PSV | Práce a dodávky PSV
Kabely a vodiče
|  | CYKY 5Cx4 | m | 50 |  | 0
|  | CYKY 3Cx2,5 | m | 165 |  | 0
|  | CYKY 3Cx1,5 | m | 380 |  | 0
|  | CYKY 5Cx1,5 | m | 120 |  | 0
|  | CYKY 3Ax1,5 | m | 35 |  | 0
|  | CYKY 2Ax1,5 | m | 45 |  | 0
|  | CY 10 | m | 50 |  | 0
|  | CY 6 | m | 40 |  | 0
|  | CY 4 | m | 20 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
Úložný materiál
|  | Parapetní kanál PK110x70 D | ks | 2 |  | 0
|  | Stínící kanál, SK40x20S | ks | 3 |  | 0
|  | Příchytka stínícího kanálu PKS1HB | ks | 12 |  | 0
|  | Víceúčelová přístrojová krabice | ks | 9 |  | 0
|  | Koncový kryt 8451 HB | ks | 1 |  | 0
|  | Spojovací kryt 8452 | ks | 1 |  | 0
|  | Podlahová přístrojová krabice | ks | 4 |  | 0
|  | Podlahová krabice KUP 80 FB | ks | 3 |  | 0
|  | Ochranná trubka 63, KF09063AA | m | 30 |  | 0
|  | Ochranná trubka 40, KF09040AA | m | 30 |  | 0
|  | Ohebná tr.1220 L50 | m | 30 |  | 0
|  | Ohebná tr. 1225 L50 | m | 30 |  | 0
|  | Krabice přístrojové do zdi KP67/5KA | ks | 60 |  | 0
|  | Krabice svorkové odbočné do zdi KR97/5 KA | ks | 4 |  | 0
|  | Krabice svorkové odbočné do zdi KU68-1903 KA | ks | 20 |  | 0
|  | Krabice svorkové odbočné do zdi KU68-1902 KA | ks | 20 |  | 0
|  | X1-elinst.krabice pro rozboč.kabelů TK PS 2518-11-o | ks | 4 |  | 0
|  | Krabice se svorkovnicí KO125E/EQ02, pro hlav.pospoj. | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
Ovladače, zásuvky
|  | Ovladače-spinače, do krabice | ks | 24 |  | 0
|  | Ovladače tlačítkové do krabice | ks | 8 |  | 0
|  | Přepinač střídavý do krabice | ks | 8 |  | 0
|  | Zásuvka 230V do krabice | ks | 37 |  | 0
|  | Zásuvka 230V do krabice s přepěťovou ochranou D | ks | 7 |  | 0
|  | Zásuvka třífázová 5-ti pól.16A, 3x400V, nástěnná | ks | 1 |  | 0
|  | Zásuvka 230V, quadro 45x45mm, do krabice | ks | 21 |  | 0
|  | Zásuvka datová stíněná modul 22,5x45mm, 1368811-1, se záclonkou | ks | 12 |  | 0
|  | Zásuvka datová stíněná do krabice sklopená, bílá, 5014A-A100B, maska nosná 2014A-B1018 | ks | 4 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
Elektrické rozvaděče
|  | ER+R1 - kombinovaný rozvaděč elektroměrový a podružný - BP-U-3S-600/10 s dveřmi IP30 | ks | 1 |  | 0
|  | Elektrický rozvaděč podružný R2 - zápustný IP40, třířadý 36 M | ks | 1 |  | 0
|  | Elektrický rozvaděč podružný R3 - nástěnný, dveře neprůhledné, bílé, 26M, IP65 | ks | 1 |  | 0
|  | Elektrický rozvaděč ovládání Ro, průhledné dveře, vestavny, IP40 | ks | 1 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
Svítidla
| A | Závěsné LED svítidlo L4V1/600ND, 2000lm, 4000K, IP20, koule 200 mm, triplex | ks | 7 |  | 0
| B | Svítidlo přisazené stropní i nástěnné, LED-1L12 B07BT 12/023 4000, kulaté 250 mm, IP44, triplex sklo, 11W, 1350lm | ks | 7 |  | 0
| C | Svítidlo přisazené stropní i nástěnné, průměr 280, IP43, triplex Opál, 4000K | ks | 13 |  | 0
| D | Svítidlo přisazené stropní i nástěnné, obdélníkový tvar 310x85x100, max.2x25W, LED 2x5W, opálové sklo, IP43, E14 | ks | 3 |  | 0
| E | LED venkovní nástěnné svítidlo s čidlem LED 5W, 230V, 650lm, v=170mm, l=70mm, hl.=100mm | ks | 2 |  | 0
| F | Reflektory pro kolejnicové osvětlení, max 1x10W, patice G9, matný chrom, bílé sklo, výška spotu 140mm, spot je otočný dostran a nahoru, dolů, LED žárovka | ks | 24 |  | 0
| G | Kolejnicové osvětlení s reflektory zavěšené pod stropem na ocelových lancích 2,5mm, upraostřed místnosti s výstavou - kolejnice 2m-3ks, 1m-1ks, 0,5m-1ks, spojky rovné - 2 ks, spojky L-4ks. U stěn v mísnosti s výstavou - kolejnice 2m-5ks, 1m-1ks, průb.nap. díl - 1ks, spojky L - 2ks, spojky rovné - 4 ks. V infocentru kolem stěn - kolejnice 2m-12ks, 1m-2ks, 0,5m-1ks, koncový napáj.díl - 3 ks | kpl | 1 |  | 0
| L | Lustr křišťálový stropní přisazený, 44W, 230V, 2900lm, 4000K, průměr 500 mm, v=240mm, IP20 | ks | 2 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
Práce a ostatní náklady
|  | Spojovací a pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Práce zednické a pomocné | kpl | 1 |  | 0
|  | Práce elektromontážní | kpl | 1 |  | 0
|  | Přesuny hmot, uložení odpadů na skládku | kpl | 1 |  | 0
[5 empty] | Celkem | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0