## Celkem
Investor: | Město Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Název akce: | Rekonstrukce plynové kotelny NTK Zahradní 513, Domažlice
Zakázkové číslo | 66 - 18
Datum | 17.11.2018
Stupeň | DSP
Stupeň | Dokumentace pro stavební povolení
Vypracoval | Ing.Jan Mandzák
Rozpočet | Název | Způsobilé náklady | Nezpůsobilé náklady
G | Kotelna - strojní část
| Technologie ÚT | 0
| Odvod spalin | 0
| Vnitřní plynovod | 0
| Ostatní | 0
| Demontáže | 0
| Montáže a zkoušky | 0
| Stavební úpravy | 0
| Celkem cena bez DPH | 0

## Rozpocet
| Akce: | Reko PK - SNM Domažlice
| D1 | Technologie
| Technologie |  | CPV 42515000-9 kotle k místnímu vytápění |  |  |  |  | Montáže |  | Dodávky |  | Celkem
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | Technologie ÚT | [10 empty] | 0
1 | 1899-12-31 | Dvojitý, volně stojící ocelový kotel kondenzační 278 kW | pro vstupní tlak plynu 2 kPa, včetně regulátoru |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Plynový filtr | dodávka kotle |  | Ø2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Kompenzátor připojení plynu |  |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
4 | 4 | Neutralizační box | dodávka kotle |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Hydraulické propojení výstupu a nízkoteplotních vstupů, včetně uzavírajících klapek s elektropohony 230 V poz."3" | dodávka kotle |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | VL-trubka armatur DN65 | dodávka kotle |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Omezovač tlaku max s STB | dodávka kotle |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | 5ídící modul, modul MOdBus | dodávka kotle |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Technologie ÚT | CPV 45331000-6 Instalace a montáž topení, větrání, klimatizace
9 | 5 | Tlakový expandér 50 l |  | PN6 |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
10 | 6 | Čerpadlo oběhové s frekvenčním měničem | 6 m3/h H = 6m - 230 V - 267 W |  | DN40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
11 | 8 | Čerpadlo oběhové s frekvenčním měničem | 8 m3/h H = 5m - 230 V - 267 W |  | DN40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 9 | Trojcestný směšovač závitový, se servopohonem |  |  | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 10 | Čerpadlo oběhové s frekvenčním měničem | 1,5 m3/h H = 5,5 m - 230 V - 115 W |  | DN25 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø88,9 x 3,6 | 26 | m |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø76,1 x 3,2 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø60,3 x 2,9 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø48,3 x 2,6 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø42,4 x 2,6 | 9 | m |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø33,7 x 2,6 | 7 | m |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø26,9 x 2,6 | 7 | m |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | ø21,3 x 2,6 | 9 | m |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Dno ocelové,klenuté | EN 10253-2 - mat P 235 GH |  | Ø88,9 x 3,6 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Dno ocelové,klenuté | EN 10253-2 - mat P 235 GH |  | Ø48,3 x 2,6 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø88,9 x 3,6 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø42,4 x 2,6 | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø33,7 x 2,6 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø26,9 x 2,6 | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø21,3 x 2,6 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | Redukce ocelová, varná, centrická | EN 10253-2 - mat P 235 GH tl 2,9 mm |  | Ø60,3/48,3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Redukce ocelová, varná, centrická | EN 10253-2 - mat P 235 GH tl 2,6 mm |  | Ø42,4/33,7 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Redukce ocelová, varná, centrická | EN 10253-2 - mat P 235 GH tl 2,6 mm |  | Ø33,7/26,9 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Fitinky ocelové |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
33 |  | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1 Ø88,9 mat P235GH | PN6 | DN80 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1 Ø76,1 mat P235GH | PN6 | DN65 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1 Ø76,1 mat P235GH | PN16 | DN65 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1 Ø48,3 mat P235GH | PN16 | DN40 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1 Ø42,4 mat P235GH | PN16 | DN32 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | Příruba přivařovací s krkem | EN 1092-1 Ø26,9 mat P235GH | PN16 | DN20 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Přírubové spoje | těsnění, šrouby, matice | PN6 | DN80 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Přírubové spoje | těsnění, šrouby, matice | PN6 | DN65 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Přírubové spoje | těsnění, šrouby, matice | PN16 | DN40 | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Přírubové spoje | těsnění, šrouby, matice | PN16 | DN32 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Přírubové spoje | těsnění, šrouby, matice | PN16 | DN20 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Spoje pro mezipřírubové armatury | 2 x těsnění, svorníky se čtyřmi maticemi | PN6 | DN65 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Spoje pro mezipřírubové armatury | 2 x těsnění, svorníky se čtyřmi maticemi | PN16 | DN65 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Ventil pojistný, přírubový na vodu do 120°C | op 0,35 Mpa | PN16 | DN20/32 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Ventil uzavírací, mezipřírubový na vodu do 120°C |  | PN16 | DN65 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  | Ventil pojistný, závitový, na vodu do 110°C | op 0,35 MPa |  | DN15/20 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  | Kulový kohout závitový, niklovaný na vodu do 120°C | provedení páčka | PN25 | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Kulový kohout závitový, niklovaný na vodu do 120°C | provedení páčka | PN25 | Ø3/4" | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | Kulový kohout závitový, niklovaný na vodu do 120°C | provedení páčka | PN25 | Ø1/2" | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Kulový kohout se zajištěním na vodu do 120°C |  | PN10 | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Kulový kohout se zajištěním na vodu do 120°C |  | PN10 | Ø3/4" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Hadicová koncovka mosazná |  |  | Ø3/4" | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Zpětný ventil závitový na vodu do 80°C |  | PN15 | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | Zpětná klapka závitová Clapet do 110°C |  | PN16 | Ø2" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Zpětná klapka závitová Clapet do 110°C |  | PN16 | Ø6/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Zpětná klapka závitová Clapet do 110°C |  | PN16 | Ø5/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Automatický odvzdušňovací ventil | typ | PN10 | Ø1/2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Ventil zkušební | ČSN 137518.5 | PN250 | M20 x 1,5 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
61 |  | Kondenzační smyčka tvaru U, přivařovací | AN 137530 druh B |  | M20 x 1,5 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | Kondenzační smyčka tvaru O, přivařovací | AN 137530 druh A |  | M20 x 1,5 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø6/4" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø5/4" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø1" | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø3/4" | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø1/2" | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  | Návarek ocelový - vnitřní závit |  |  | Ø1/2" | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Tlakoměr | přip.spodní - ø100 mm 0 - 1,0 MPa |  | M20 x 1,5 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Tlakoměr | přip.spodní - ø100 mm 0 - 0,6 MPa |  | M20 x 1,5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | Teploměr s jímkou | přip.zadní - ø100 mm 0 - 120°C - l = 100 | PN6 | Ø1/2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  | Izolace potrubí ÚT - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 4 cm |  | DN80 | 26 | m |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  | Izolace potrubí ÚT - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 4 cm |  | DN65 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | Izolace potrubí ÚT - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 3 cm |  | DN40 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  | Izolace potrubí ÚT - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 3 cm |  | DN32 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  | Izolace potrubí ÚT - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 3 cm |  | DN25 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  | Izolace potrubí ÚT - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 3 cm |  | DN20 | 7 | m |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | Izolace potrubí ÚT - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 3 cm |  | DN15 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | Izolace armatur ÚT - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 4 cm |  | DN65 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  | Izolace armatur ÚT - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 4 cm |  | DN50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  | Izolace armatur ÚT - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 3 cm |  | DN40 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  | Izolace armatur ÚT - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 3 cm |  | DN32 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  | Izolace armatur ÚT - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 3 cm |  | DN25 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  | Izolace armatur ÚT - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 3 cm |  | DN20 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | Izolace armatur ÚT - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 3 cm |  | DN15 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
Technologie SV
87 | 21 | Mechanický předfiltr s ručním odkalovacím ventilem |  | PN16 | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 22 | Vodoměr závitový, vícevtokový - Coder | do 30°C | PN16 | Ø3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
89 | 23 | Potrubní oddělovač |  |  | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
90 | 24 | Kabinetový, automatický změkčovací filtr, kapacita 20, časdové řízení, nerezové hadice, montážní blok 1", tabletová sůl |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
91 | 25 | Solenoidový ventil dopouštěcí, dvoucestný | včetně cívky a konektoru | PN25 | Ø1/2" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
92 | 26 | Mechanický předfiltr s ručním odkalovacím ventilem |  | PN16 | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
93 | 27 | Vodoměr závitový, vícevtokový - Coder | do 30°C | PN16 | Ø3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
94 | 28 | Tlakový expandér pro SV - 33 l | včetně průtočné připojovací armatury | PN10 |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
95 | 29 | Nerezový ohřívač vody PN10 - 200 l, ohřev e.topnou spirálou 230 V - 3 kW, včetně termostatu, anodové ochrany, krytu a izolace |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  | Potrubí z trub plastových | PP-RCT | PN28 | Ø32 x 4,4 | 32 | m |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  | Potrubí z trub plastových | PP-RCT |  | Ø25 x 3,5 | 5 | m |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  | Potrubí z trub plastových | PP-RCT |  | Ø20 x 2,8 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  | Tvarovky plastové PP |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  | Potrubí z trub plastových,odpadní | PVC |  | DN50 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | Hadice pryžová |  |  | DN15 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  | Kulový kohout závitový, niklovaný na vodu do 120°C | provedení páčka | PN40 | Ø1" | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  | Kulový kohout závitový, niklovaný na vodu do 120°C | provedení páčka | PN40 | Ø3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  | Kulový kohout závitový, niklovaný na vodu do 120°C | provedení páčka | PN40 | Ø1/2" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  | Zpětná klapka závitová -Clapet - nerez |  | PN40 | Ø1" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  | Balančníventil závitový,niklovaný na vodu do 100°C |  | PN30 | Ø1/2" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
107 |  | Ventil pojistný,závitový,na vodu do 95°C | o.p.0,9 Mpa | PN10 | Ø1/2"/3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  | Hadicová koncovka mosazná |  |  | Ø3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  | Hadicová koncovka mosazná |  |  | Ø1/2" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  | Ventil zkušební | ČSN 137518.5 | PN250 | M20 x 1,5 | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  | Přechodka mosazná M20x1,5 vntřní / 1/2" vnější |  |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  | Přechodka mosazná 1" vnější / 1/2" vnitřní |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
113 |  | Přechodka mosazná M27x2 vnitřní / 1" vnější |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  | Tlakoměr | přip.spodní - ø100 mm 0 - 1,0 MPa |  | M20 x 1,5 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  | Izolace potrubí SV - ochranné izolační trubice | tl 6 mm |  | Ø35 | 29 | m |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  | Izolace potrubí SV - ochranné izolační trubice | tl 6 mm |  | Ø28 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  | Izolace potrubí SV - ochranné izolační trubice | tl 6 mm |  | Ø22 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  | Izolace armatur SV - pásy s PET fólií + Al pásky s pat.uzávěry | tl 6 mm |  | DN25 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  | Izolace armatur SV - pásy s PET fólií + Al pásky s pat.uzávěry | tl 6 mm |  | DN20 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  | Izolace armatur SV - pásy s PET fólií + Al pásky s pat.uzávěry | tl 6 mm |  | DN15 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  | Izolace potrubí TV - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 3 cm |  | DN25 | 3 | m |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | Izolace potrubí TV - minerální plsť | pouzdra s Al fólií tl 3 cm |  | DN15 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  | Izolace armatur TV - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 3 cm |  | DN25 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  | Izolace armatur TV - minerální rohože | +Al pásky s pat.uzávěty tl 3 cm |  | DN15 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | Odvod spalin, kondenzát | [10 empty] | 0
125 |  | Kouřovod nerez jm.1.4404 s těsněním Viton, izolací tl 25 mm a vnějším opláštěním nerez jm.1.4301 pro kondenzáční kotle :
126 |  | Rovné díly DN250 | l = 205 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
127 |  | Rovné díly DN25 s KO,včetně uzávěru | l = 455 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  | Redukce DN300/250 l = 150 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  | Nastavitelný díl DN250 l = 275 - 365 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  | Díl pro měření DN250 l = 205 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
131 |  | Kryt prostupu stěnou DN250 0 - 30° |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
132 |  | Komínová vložka
133 |  | Univerzální, jednoplášťový nerezový systém s těsněním pro kondenzační kotle:
134 |  | Rovné díly DN300 | l = 950 |  |  | 13 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
135 |  | Rovné díly DN300 | l = 450 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  | Rovné díly DN300 | l = 200 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  | Nastavitelný díl DN300 l = 270 - 415 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
138 |  | Sopouch DN300/300/5° |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
139 |  | Díl pro uzavření DN300 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
140 |  | Revizní uzávěr pro DN300 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  | Dno s odvodem kondenzátu do boku DN300 / 3/4" |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  | Kónické vyústění DN300 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  | Podstavec pro dno s odvodem s odvodem kondenzátu DN300 | v = 150 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  | Čistící dvířka s prodloužením pro DN300 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  | Distanční objímky DN300 |  |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  | Krycí deska pro DN300 |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  | Podpěra pro DN300 - v = 140 + drátěné pletivo nerez |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  | Těsnění Viton, spony |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  | Ventil zkušební,nerez | ČSN 137518.3 | PN630 | M20 x 1,5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  | Teploměr | typ 50 - přip.zadní - ø100 mm 0 - 200°C - l = 250 |  | Ø1/2" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
151 |  | Manovakuometr | 400 - + 600 Pa |  | M20 x 1,5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  | Návarek nerezový s vnitřním závitem |  |  | M20 x 1,5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
153 |  | Návarek nerezový s vnějším závitem |  |  | Ø3/4" | 1 | js |  | 0 |  | 0 | 0
154 |  | Šroubení nerez |  |  | Ø3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  | Hadicová koncovka nerez |  |  | Ø3/4" | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
156 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø42,4 x 2,6 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
157 |  | Trubka nerezová,svařovaná |  |  | Ø26,9 x 2 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
158 |  | Hadice plastová | PP |  | DN25 | 6 | m |  | 0 |  | 0 | 0
159 |  | Hadice plastová | PP |  | DN20 | 2 | m |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | Vnitřní plynovod | CPV 65210000-8 Rozvod plynu | [9 empty] | 0
160 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø168,3 x 4,5 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø88,9 x 3,6 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
162 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø76,1 x 3,2 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
163 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø60,3 x 2,9 | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
164 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø26,9 x 2,6 | 14 | m |  | 0 |  | 0 | 0
165 |  | Trubka ocelová | EN 10216-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø21,3 x 2,6 | 1 | m |  | 0 |  | 0 | 0
166 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø76,1 x 3,2 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
167 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø60,3 x 2,9 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
168 |  | Oblouk ocelový, varný 90° | EN 10253-2 - typ 3 - R = 1,5 DN - mat P 235 GH |  | Ø26,9 x 2,6 | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
169 |  | Redukce ocelová, varná, centrická | EN 10253-2 - mat P 235 GH tl 3,6 mm |  | Ø88,9/60,3 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
170 |  | Redukce ocelová, varná, centrická | EN 10253-2 - mat P 235 GH tl 2,9 mm |  | Ø60,3/33,7 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
171 |  | Redukce ocelová, varná, centrická | EN 10253-2 - mat P 235 GH tl 2,6 mm |  | Ø26,9/21,3 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
172 |  | Dno ocelové, klenuté | EN 10253-2 - mat P 235 GH | PN40 | Ø168,3 x 4,5 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
173 |  | Fitinky ocelové |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
174 |  | Kohout plynový,závitový | provedení páčka | PN5 | Ø2" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
175 |  | Kohout plynový,závitový | provedení páčka | PN5 | Ø3/4" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
176 |  | Kohout plynový,závitový | provedení motýl | PN5 | Ø1/2" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
177 |  | Kohout plynový,závitový | vzorkovací | PN5 | Ø1/2" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
178 |  | Ventil zkušební nerez | ČSN 137518.3 | PN630 | M20x1,5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
179 |  | Tlakoměr | přip.spodní - ø100 mm 0 - 6 kPa |  | M20x1,5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
180 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø2" | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
181 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø1" | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
182 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø3/4" | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
183 |  | Návarek ocelový - vnější závit |  | PN20 | Ø1/2" | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
184 |  | Návarek ocelový - vnitřní závit |  |  | M20x1,5 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
185 |  | Bezpečností rychlouzávěr |  |  | DN50 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | Ostatní | [10 empty] | 0
185 |  | Orientační štítky, včetně nápisů | dle ČSN 130072 s nápisy dle ČSN 010451 |  |  | 37 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
186 |  | Barva syntetická - 1 x základní, 2 x krycí | rozvod bez izolace + ocelové konstrukce |  |  | 8 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
187 |  | Barva syntetická - 2 x základní | rozvod pod izolací - ÚT |  |  | 10 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
188 |  | Profilový upevňovací materiál, konzoly, třmeny, objímky, táhla |  |  |  | 480 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | Demontáže | [10 empty] | 0
189 |  | Demontáž kotlů, včetně hořáků |  |  |  | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
190 |  | Demontáž oběhových čerpadel |  |  |  | 8 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
191 |  | Demontáž tlakového expandéru |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
192 |  | Demontáž hydraulického vyrovnávače |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
193 |  | Demontáž elektrického ohřívače vody |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
194 |  | Demontáž změkčovače |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
195 |  | Demontáž odvodu spalin |  |  |  | 3 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
196 |  | Demontáž potrubního rozvodu 120 m a armatur |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
197 |  | Demontáž izolací |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
198 |  | Demontáž uložení |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | Montáže a zkoušky | [10 empty] | 0
199 |  | Připojení k neutralizačním boxům |  |  |  | 2 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
200 |  | Zhotovení, osazení a utěsnění chráničky DN32 |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
201 |  | Připojení stávajícího tlakového expandéru 300 l |  |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
202 |  | Zhotovení a montáž odvzdušnění rozvodu ÚT |  |  | DN80 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
203 |  | Zabezpečení ventilů DN65/1,6 proti uzavření |  |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
204 |  | Úprava stávajících rozvodů |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
205 |  | Napojení na stávající rozvody |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
206 |  | Nátěr prstenců |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
207 |  | Vizuální kontola svarů |  |  |  | 90 | m |  | 0 |  | 0 | 0
208 |  | Proplach potrubí |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
209 |  | Provozní zkoušky |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
210 |  | Tlakové zkoušky |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
Poř. Č. | Pozice | Materiál | Typ | PN | Rozměr | Množství | Jednotka | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Jednotková cena dodávky | Cena dodávky celkem | Cena celkem
[8 empty] | Kč | Kč | Kč | Kč
|  | Stavební úpravy | [10 empty] | 0
211 |  | Úprava stávajícího komínového zdiva pro montáž kouřovodu a odvod kondenzátu |  |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
212 |  | Základ pod kotel, včetně dlažby | 1350 x 800 x 150 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
213 |  | Dozdění příčky | 0,15*4*0,5 |  |  | 2 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
214 |  | Nové vstupní dveře do kotelny se samozavíračem ( otevírání z kotelny ven ) | š = 900 |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Celkem - Technologie | [9 empty] | 0
Poznámka |  | Modré buňky vyplnit