## Výkaz výměr
PL00 - demontáže
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
1 | 732110812 | Částečná demontáž rozdělovače nebo sběrače |  | 1,00 | ks | #VALUE!
PL04 - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 |  | Dopouštění systému |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
2 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 |  | 2,00 | kus | #VALUE!
3 | 722260921 | Montáž vodoměru G 1/2 |  | 1,00 | kus | #VALUE!
0
PL06 - plynovod | [5 empty] | 0
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | PLYNPR001 | Plynoměrová přípojka |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
2 | 723160340 | Montáž regulační sestavy |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
3 | 723160334 | Montáž rozpěrky plynoměru |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
4 | 723239104 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 5/4 |  | 1,00 | kus | #VALUE!
5 | PLYN00002 | PLYNOMĚR - DODÁVKA A MONTÁŽ - DODAVATEL PLYNU POZOR NENACEŇOVAT |  | 0 | ks | 0
6 | 733121110 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 |  | 1,00 | m | #VALUE!
7 | 733121115 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 |  | 61,00 | m | #VALUE!
8 | 733121116 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 |  | 32,00 | m | #VALUE!
9 | 722174xxx | Montáž fitinky ocel svařováním |  | 34,00 | ks | #VALUE!
10 | IZOL0001 | Izolace plynovodu |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
11 | NATR00001 | Nátěr potrubí do DN 50 |  | 91,50 | m | #VALUE!
12 | PM00000014 | Prostup stěnou s ochrannou trubkou |  | 10,00 | kpl | #VALUE!
13 | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 |  | 2,00 | ks | #VALUE!
14 | ZTP001 | Tlaková zkouška |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
15 | VPUS0001 | Vpuštění plynu |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
16 | PLYNREV01 | Revize plynovodu |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
0
PL07 - kotvení | [5 empty] | 0
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | HILT0050 | Montáž objímky pro potrubí plynovodu |  | 40,00 | ks | #VALUE!
2 | HILT0050 | Montáž objímky pro potrubí ÚT |  | 8,00 | ks | #VALUE!
0
PL08 - izolace | [5 empty] | 0
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | I000000006 | Montáž izolace z minerální vlny s AL fólií |  | 16,00 | m | #VALUE!
0
PL11 - ústřední vytápění | [5 empty] | 0
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | KOZP0024 | Montáž závěsného plynového kondenzačního kotle |  | 2,00 | ks | #VALUE!
2 | UDPKK001 | Uvedení do provozu |  | 2,00 | kpl | #VALUE!
3 | UDPKK002 | Montáž MaR |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
4 | 111587 | Vyčištění komínového průduchu |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
5 | ODK001A | Montáž odkouření |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
6 | MRIZ0001 | Přívod spalovacího vzduchu - vybourání otvoru, osazení mřížky |  | 1,00 | ks | #VALUE!
7 | REVSPAL002 | Revize spalinových cest |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
8 | ODVKOND001 | Odvod kondenzátu |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
9 | 734209115 | Montáž magnet. filtru |  | 1,00 | kus | #VALUE!
10 | 654636546 | Montáž termohydraulického rozdělovače |  | 1,00 | ks | #VALUE!
11 | 734209115 | Montáž armatury s dvěma závity G 1 |  | 4,00 | kus | #VALUE!
12 | 734209116 | Montáž armatur se dvěma závity G 5/4 |  | 2,00 | kus | #VALUE!
13 | 734209117 | Montáž armatur se dvěma závity G 6/4 |  | 1,00 | kus | #VALUE!
14 | 734209118 | Montáž armatury s dvěma závity G 2 |  | 3,00 | kus | #VALUE!
15 | 734419111 | Montáž teploměru |  | 4,00 | kus | #VALUE!
16 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového závitového do potrubí |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
17 | EXPDD001 | Montáž expanzní tlakové nádoby |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
18 | EXPDD030 | Revize tlakové nádoby |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
19 | 734419112 | Montáž manometru |  | 1,00 | kus | #VALUE!
20 | 734209105 | Montáž armatury s jedním závitem G 1 |  | 1,00 | kus | #VALUE!
21 | 733121115 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 |  | 4,00 | m | #VALUE!
22 | 733121117 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 |  | 12,00 | m | #VALUE!
23 | 723150342 | Fitinky ocelové - montáž |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
24 | NATR00001 | Nátěr potrubí do DN 50 |  | 16,00 | m | #VALUE!
25 | PM00000004 | Zhotovení rýhy pro topení |  | 4,00 | m | #VALUE!
26 | PROP0001 | Propojení na stávající rozvody ÚT |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
27 | 731191941 | Napuštění a odvzdušnění systému |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
28 | ZTL00 | Zkouška těsnosti |  | 1,00 | ks | #VALUE!
29 | ZTO001 | Zkouška topná |  | 1,00 | kpl | #VALUE!
0
Materiály
PL04 - vnitřní vodovod
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | GCKK15 | Kulový uzávěr voda FF páčka 1/2" |  | 1 | ks | 0
2 | GCK15 | Klapka zpětná 1/2" EURA typ GCK, mosazné sedlo, PN 25 |  | 1 | ks | 0
3 | 94000904 | Šroubení s dírou 1/2" |  | 1 | pár | 0
4 | UNEF20NC130M | Vodoměr SV 1/2",110mm |  | 1 | ks | 0
0
PL06 - plynovod
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | 447011040 | SET 10 Flexi - 250 (regulátor B10NG vstup a výstup flexi hadice) |  | 1 | ks | 0
2 | 44699250 | Rozpěrka 250mm |  | 1 | ks | 0
3 | GCKKP32 | Uzávěr kulový 5/4" FF, plyn |  | 1 | ks | 0
4 | TRUBC 032 | Trubka 1 1/4" černá bezešvá ocelová |  | 58.5 | m | 0
5 | TRUBRA IB 032 | Trubka bralen 1 1/4" " izolovaná bezešvá |  | 2.5 | m | 0
6 | TRUBC 040 | Trubka 1 1/2" černá bezešvá ocelová |  | 32 | m | 0
7 | VARVK90 042,4 | Koleno pr.42,4mm varné 90°, 5/4" |  | 27 | ks | 0
8 | VARVK90 048,3 | Koleno pr.48,3mm varné 90°, 6/4" |  | 4 | ks | 0
9 | VARPP 042/033 | Přechod přímý 42,4/33,7 |  | 1 | ks | 0
10 | VARPP 048/042 | Přechod přímý 48,3/42,4 |  | 2 | ks | 0
11 | SERVIWRAP | Páska Serviwrap + nátěr Primer |  | 1 | ks | 0
12 |  | Barva základní + vrchní |  | 10 | kg | 0
13 | TRUBC 065 | Trubka 2 1/2"ocel - ochranná trubka |  | 10 | m | 0
14 | TRUBC 020 | Trubka 3/4" černá bezešvá ocelová |  | 1 | m | 0
15 | GCKKP20 | Uzávěr kulový 3/4" FF, plyn |  | 2 | ks | 0
0
PL07 - kotvení
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | UPH10 | Hmoždinka M10 |  | 40 | ks | 0
2 | UPSK8100 | Šroub KOMBI M8x100 mm TORX ZB |  | 40 | ks | 0
3 | UPTO46 | Objímka jednošr. 42-46 M8 1 1/4" |  | 25 | ks | 0
4 | UPTO51 | Objímka jednošr. 48-51 M8 1 1/2" |  | 13 | ks | 0
5 | UPTO27 | Objímka jednošr. 23-27 M8 3/4" |  | 2 | ks | 0
6 | UPH10 | Hmoždinka M10 |  | 8 | ks | 0
7 | UPSK8100 | Šroub KOMBI M8x100 mm TORX ZB |  | 8 | ks | 0
8 | UPTOD63 | Objímka dvoušroubová Top 2" 59-63 |  | 6 | ks | 0
9 | UPTO46 | Objímka jednošr. 42-46 M8 1 1/4" |  | 2 | ks | 0
0
PL08 - izolace
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | PAROC ALU 40/42 | Izolace miner. PAROC SECTION ALU Coat 40/42mm -1,2m |  | 4 | m | 0
2 | PAROC ALU 60/64 | Izolace miner. PAROC SECTION ALU Coat 60/64mm -1,2m |  | 12 | m | 0
0
PL11 - ústřední vytápění | [5 empty] | 0
Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn.
1 | 4457895252 | Plynový kondenzační kotel, tepelný výkon při 50-30°C 5,4-36,5 kW, nerezový výměník, třída NOx5 |  | 2 | ks | 0
2 | 4478072811 | Venkovní čidlo teploty |  | 1 | ks | 0
3 | AE11479 | Obslužná jednotka |  | 1 | ks | 0
4 | 7104408 | Interface pro komunikaci |  | 2 | ks | 0
5 | 2257899 | Příložné čidlo teploty |  | 2 | ks | 0
6 | ELMAT0002 | Elektro materiál |  | 1 | kpl | 0
7 | 5587447 | Společný odvod spalin pro dva kotle, vyvložkování komínového průduchu Ø125 l=15,5m |  | 1 | kpl | 0
8 | HAC0707 | Mřížka větrací 200x200 mm, nerez/se síťovinou |  | 2 | ks | 0
9 | 50125TS | Trychtýřový sifon |  | 3 | ks | 0
10 | HTTR32 | Trubka HT32 včetně tvarovek |  | 9 | m | 0
11 | GCSP25 | Šroubení topenářské 1" přímé provedení |  | 4 | ks | 0
12 | GCKK25 | Kulový uzávěr voda FF páčka 1" |  | 4 | ks | 0
13 | GCK32 | Klapka zpětná 5/4" |  | 2 | ks | 0
14 | 2206112 | Magnetický odkalovač s izolací 1 1/2""F-F |  | 1 | ks | 0
15 | GCSP40 | Šroubení topenářské 6/4" přímé provedení |  | 1 | ks | 0
16 | GCKK40 | Kulový uzávěr voda FF páčka 6/4" |  | 1 | ks | 0
17 | 15510201 | Termohydraulický rozdělovač 8m3/h s izolací |  | 1 | ks | 0
18 | GCSP50 | Šroubení topenářské 2" přímé provedení |  | 4 | ks | 0
19 | GCKK50 | Kulový uzávěr voda FF páčka 2" |  | 3 | ks | 0
20 | AFR63 696 | Teploměr bimetalový Bi100 100mm,120°C |  | 4 | ks | 0
21 | VARVN015 | Nátrubek varný 1/2" |  | 4 | ks | 0
22 | 60125877 | Čerpadlo oběhové 5m3/h, 40 kPa |  | 1 | ks | 0
23 | 832114 | Šroubení k čerpadlu 5/4" x 2" mosaz |  | 2 | pár | 0
24 | TRUBC 032 | Trubka 1 1/4" černá bezešvá ocelová |  | 4 | m | 0
25 |  | Barva základní |  | 2 | kg | 0
26 | REF6830200 | MK kulový kohout 1" se zajištěním |  | 1 | ks | 0
27 | REF8213300 | Expanzní nádoba N 200l 6bar, šedá |  | 1 | ks | 0
28 | AFR63 612 | Manometr RF100, 0-6bar, G1/2" rad, bourdové pero |  | 1 | ks | 0
29 | KKVO 15 FF | Kohout kul. 1/2" páka F/F s odvodněním |  | 1 | ks | 0
30 | TRUBC 050 | Trubka 2" černá bezešvá ocelová |  | 12 | m | 0
31 | 2258792 | Fitinky ocelové |  | 1 | ks | 0
32 | MEI692532.40 | Pojistný ventil DUCO 1x1 1/4"K 4 bar |  | 1 | ks | 0
Celkem | [5 empty] | #VALUE!