## List1
Akce: | ZŠ Komenského
[7 empty] | 80/60 | glykol |  | R410A
zař.č. | Název zařízení | P/O | Qp | Qo | t1 | t2 | Qt | te | tp | Qch | N | 220/400//A | Poznámka
|  |  | m3/h | m3/h | oC | oC | kW | oC | oC | kW | kW | V / A
1.1 | kuchyně + jídelna |  | 25500 |  |  |  | 150.8 20kP |  |  | 118.3 | 11 | 400V | VTCHR, MaR+frekvenč.měniče-klapky na dva režimy
| rekuperace |  |  |  | -15 | +2 |  | 144.9 |  |  |  |  | čerpadlo gylykol.okruhu viz ÚT
1.2 | kuchyně + jídelna |  |  | 25050 | [6 empty] | 11 | 400V | VR, současně s 1.1 - blokování samostatného provozu
| rekupurace |  |  |  | +22 | +7.2 |  | 147.2
1.3 | chlazení - VZT | [8 empty] | 2x56 | 2x 16.5 | 400V | 2x HP 20, 2x jištěný přívod, dle potřeby 1.1
1.4a | PPK | [10 empty] | 24Vss | signalizace MaR, ovládání EPS
1.4b | PPK | [10 empty] | 24Vss | signalizace MaR, ovládání EPS
1.4c | PPK | [10 empty] | 24Vss | signalizace MaR, ovládání EPS
1.5a | zákryt 1 |  |  | 7500 | [7 empty] | 230V | osvětlení
1.5b | zákryt 2 |  |  | 6350 | [7 empty] | 230V | osvětlení
1.5c | zákryt 3 |  |  | 3500 | [7 empty] | 230V | osvětlení
1.5d | zákryt 4 |  |  | 3250 | [7 empty] | 230V | osvětlení
1.5e | zákryt 5 |  |  | 2700 | [7 empty] | 230V | osvětlení
1.5f | zákryt 6 |  |  | 1300 | [7 empty] | 230V | osvětlení
1.5g | zákryt 7 - 2x |  |  | 2x 1550 | [7 empty] | 230V | osvětlení
1.14 | mytí |  |  | 450 | [6 empty] | 40W | 230V | souč s 1.1
2.1 | neobsazeno
3.1 | sklady - 1.PP |  | 1150 |  |  |  | 13.5 |  |  |  | 0.75 | 400V | VT, MaR+frekvenč.měnič
3.2 | sklady - 1.PP |  |  | 1200 | [6 empty] | 345W | 230V | souč. s 3.1
4.1 | sociální zázemí šaten - 1.PP |  |  | 580 | [6 empty] | 120W | 230V | v m.č. 0.09, 0.07, 0.13, 0.16
4.2 | neobsazeno
5.1 | DMZ |  |  | 200 | [6 empty] | 29W | 230V | u vařiče m.č. 0.06
6.1 | kotelna |  |  | 2500/ 4500 | -15 | +10 | 16* |  |  |  | 2 | 400V | MaR - zimní a letní provoz, vazba na hořáky kotlů m.č. 0.05 + *el.ohřev
6.2 | mimoprovozní větrání |  | 100 | [7 empty] | 44W | 230V | při vypnutí hořáků + u vstupu
6.6 | PPK | [10 empty] | 24Vss | signalizace MaR, ovládání EPS
7.1 | odpad |  |  | 200 | [6 empty] | 29W | 230V | u vstupu + termostat m.č. 1.05
8.1 | lapol |  |  | 550 | [6 empty] | 120W | 230V | u vstupu + časové hodiny m.č. 0.23
9.1 | el.rozvodna - 1.NP | [8 empty] | 3.5 | 1.5 | 230V | systém Split vl. okruh MaR - úprava pro zimní provoz+restart m.č. 1.18
10.1 | el.rozvodna - 1.PP |  |  | 200 | [6 empty] | 29W | 230V | u vstupu+termostat m.č. 0.24
11.1 | skl.mycích pr. |  |  | 200 | [6 empty] | 29W | 230V | u vstupu m.č. 1.03
12.1 | technologické chlazení |  |  | 13500 | [6 empty] | 2.5 | 400V | prostor.termostat m.č. 0.29
13.1 | str.výtahů |  |  | 200 | [6 empty] | 29W | 230V | prostor.termostat m.č. 0.03
zař.č. | Název zařízení | P/O | Qp | Qo | t1 | t2 | Qt | te | tp | Qch | N | 220/400//A | Poznámka
|  |  | m3/h | m3/h | oC | oC | kW | oC | oC | kW | kW | V / A
zař.č. | Název zařízení | P/O | Qp | Qo | t1 | t2 | Qt | te | tp | Qch | N | 220/400//A | Poznámka
|  |  | m3/h | m3/h | oC | oC | kW | oC | oC | kW | kW | V / A
zař.č. | Název zařízení | P/O | Qp | Qo | t1 | t2 | Qt | te | tp | Qch | N | 220/400//A | Poznámka
|  |  | m3/h | m3/h | oC | oC | kW | oC | oC | kW | kW | V / A
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0