## Rekapitulace
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Název: |  |  | Plynofikace západní tribuny Městského stadionu v Domažlicích
Plynovod, ÚT
| Investor: |  | Město Domažlice,
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Rekapitulace
| Kap. |  |  | Popis položky |  | Základ DPH | Celkem vč. DPH
| A. |  |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  |  | PL00 - demontáže - MONTÁŽ |  | 0 | 0
| 2. |  |  | PL04 - vnitřní vodovod - MONTÁŽ |  | 0 | 0
| 3. |  |  | PL04 - vnitřní vodovod - MATERIÁL |  | 0 | 0
| 4. |  |  | PL06 - plynovod - MONTÁŽ |  | 0 | 0
| 5. |  |  | PL06 - plynovod - MATERIÁL |  | 0 | 0
| 6. |  |  | PL07 - kotvení - MONTÁŽ |  | 0 | 0
| 7. |  |  | PL07 - kotvení - MATERIÁL |  | 0 | 0
| 8. |  |  | PL11 - ústřední vytápění - MONTÁŽ |  | 0 | 0
| 9. |  |  | PL11 - ústřední vytápění - MATERIÁL |  | 0 | 0
|  |  |  | CELKEM URN |  | 0 | 0
| Σ |  |  | REKAPITULACE CELKEM |  | 0 | 0

## Položky všech ceníků
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
PL00 - demontáže
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 735111820 | Demontáž stáv.elektrokotle | 0 | 3 | kpl | 0
| 2 | 725530823 | Demontáž stáv. el. ohřívače | 0 | 1,00 | kpl | 0
| Montáž celkem: | [5 empty] | 0
PL04 - vnitřní vodovod
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 722174212 | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně D 20 mm | 0 | 14,00 | m | 0
| 2 | I000000001 | Montáž návlekové izolace do d50 | 0 | 14,00 | m | 0
| 3 | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | 0 | 1,00 | kus | 0
| Montáž celkem: | [5 empty] | 0
PL06 - plynovod
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | SKOL00001 | Odstávka stáv. plyn. spotřebičů | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 2 | REG00003 | Výměna regulátoru plynu | 0 | 1,00 | ks | 0
| 3 | PLYN00005 | Demontáž stávajícího plynoměru, úprava pro osazení většího plynoměru | 0 | 1,00 | ks | 0
| 4 | VYTKAB0001 | Vytýčení sítí | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 5 | GEO00001 | Geodetické zaměření | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 6 | 213543524 | Zemní práce | 0 | 99,00 | m | 0
| 7 | 722174226 | Vsazení T-kusu PE 50 do stáv. potrubí | 0 | 2,00 | ks | 0
| 8 | 722174225 | Montáž elektrotvarovky PE50 | 0 | 5,00 | ks | 0
| 9 | 722174214 | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně D 50 mm | 0 | 79,00 | m | 0
| 10 | OCHRSIG02 | Montáž signální folie | 0 | 79,00 | m | 0
| 11 | OCHRSIG01 | Montáž signálního vodiče | 0 | 79,00 | m | 0
| 12 | 722121152 | Napojení PE 40 na stáv. uzávěr | 0 | 1,00 | ks | 0
| 13 | 722174214 | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně D 40 mm | 0 | 20,00 | m | 0
| 14 | OCHRSIG02 | Montáž signální folie | 0 | 20,00 | m | 0
| 15 | OCHRSIG01 | Montáž signálního vodiče | 0 | 20,00 | m | 0
| 16 | 722174224 | Montáž elektrotvarovky PE40 | 0 | 4,00 | ks | 0
| 17 | ZAVPR3201 | Montáž závitové přechodky | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 18 | 723160346 | Montáž skříně pro HUP a plynoměr | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 19 | 723239104 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 5/4 | 0 | 2,00 | kus | 0
| 20 | REG00002 | Montáž stabilizátoru tlaku plynu | 0 | 1,00 | ks | 0
| 21 | PLYN00001 | Montáž plynoměru | 0 | 1,00 | ks | 0
| 22 | 723181025 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 35 | 0 | 50,00 | m | 0
| 23 | 723181014 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 22 | 0 | 12,00 | m | 0
| 24 | 723239102 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 | 0 | 3,00 | ks | 0
| 25 | 723229102 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 3/4 | 0 | 3,00 | ks | 0
| 26 | 723239104 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 5/4 | 0 | 1,00 | kus | 0
| 27 | 723229104 | Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 5/4" | 0 | 1,00 | ks | 0
| 28 | PM00000013 | Prostup stropem/stěnou s chráničkou | 0 | 7,00 | kpl | 0
| 29 | ZTP001 | Tlaková zkouška | 0 | 3,00 | kpl | 0
| 30 | VPUS0001 | Vpuštění plynu | 0 | 1,00 | kpl | 0
| 31 | PLYNREV01 | Revize plynovodu | 0 | 3,00 | kpl | 0
| Montáž celkem: | [5 empty] | 0
PL07 - kotvení
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | HILT0050 | Montáž objímky pro potrubí do DN50 | 0 | 36,00 | ks | 0
| Montáž celkem: | [5 empty] | 0
PL11 - ústřední vytápění
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | KOZP0024 | Montáž závěsného plynového kondenzačního kotle | 0 | 3,00 | ks | 0
| 2 | UDPKK001 | Uvedení do provozu | 0 | 3,00 | kpl | 0
| 3 | UDPKK002 | Montáž regulace | 0 | 3,00 | kpl | 0
| 4 | ODK001A | Montáž koaxiálního odkouření 60/100 | 0 | 3,00 | kpl | 0
| 5 | REVSPAL002 | Revize spalinových cest | 0 | 3,00 | kpl | 0
| 6 | HILT00100 | Montáž objímky do DN 100 (odkouření) | 0 | 25,00 | ks | 0
| 7 | ODVKOND001 | Odvod kondenzátu | 0 | 3,00 | kpl | 0
| 8 | 734209114 | Montáž armatury s dvěma závity G 3/4 | 0 | 12,00 | kus | 0
| 9 | 734209115 | Montáž magnet. filtru | 0 | 3,00 | kus | 0
| 10 | PROP0002 | Propojení na stávající rozvody ÚT | 0 | 3,00 | kpl | 0
| 11 | PROP0003 | Dopojení stáv. zásobníku ACV HL240 | 0 | 3,00 | kpl | 0
| Montáž celkem: | [5 empty] | 0
Materiály
PL04 - vnitřní vodovod
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | PPRTR20VYP | Trubka PPR20 včetně tvarovek | 0 | 14 | m | 0
| 2 | ARMTU DG 022-05 | Izolace Tubolit DG 22-5 hadice 2m, šedá | 0 | 14 | m | 0
| 3 | GCKK15 | Kulový uzávěr voda FF páčka 1/2" | 0 | 1 | ks | 0
| Celkem za skupinu: | [5 empty] | 0
PL06 - plynovod
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | 88003xxx | Regulátor R/71 3/4"x11/4" výstupní tlak 5 kPa | 0 | 1 | ks | 0
| 2 | MOSR5032 | Redukce 2"x5/4" mosaz | 0 | 1 | ks | 0
| 3 | MOSK50 | Koleno č.90 2" FxF mosaz | 0 | 1 | ks | 0
| 4 | MOSV50 | Vsuvka 2" mosaz | 0 | 1 | ks | 0
| 5 | R950X008 | Kohout R950 páka 2" závitový Giacomini kulový plyn pochromovaný | 0 | 1 | ks | 0
| 6 | 753211610 | GF elektrosvařovací T-kus d50 SDR11 PE100 | 0 | 2 | ks | 0
| 7 | 753901652 | GF elektrosvařovací redukce d50-40 SDR11 PE100 | 0 | 2 | ks | 0
| 8 | 753911610 | GF elektrosvařovací nátrubek d50 SDR11 PE100 | 0 | 2 | ks | 0
| 9 | 753151611 | GF elektrosvařovací koleno 45° d63 SDR11 PE100 | 0 | 1 | ks | 0
| 10 | PEROPRCD50/10R11 | RC DUALTEC trubka plyn PE100 SDR11 pr.50 mm PN4 | 0 | 79 | m | 0
| 11 | PEFOLZL300 | Výstražná fólie žlutá š.300mm "POZOR PLYN" | 0 | 79 | m | 0
| 12 |  | Vodič CY 4mm | 0 | 79 | m | 0
| 13 | PEROPRCD40/10R11 | RC DUALTEC trubka plyn PE100 SDR11 pr.40 mm PN4 | 0 | 20 | m | 0
| 14 | PEFOLZL300 | Výstražná fólie žlutá š.300mm "POZOR PLYN" | 0 | 20 | m | 0
| 15 | 753911609 | GF elektrosvařovací nátrubek d40 SDR11 PE100 | 0 | 1 | ks | 0
| 16 | 753101609 | GF elektrosvařovací koleno 90° d40 SDR11 PE100 | 0 | 3 | ks | 0
| 17 | 100956 | Závitová přechodka PE 100 40 - 5/4" 2000mm s ochr. pláštěm | 0 | 1 | ks | 0
| 18 |  | Vodič CY 4mm | 0 | 20 | m | 0
| 19 | APZ/NK-7-C-2 | Kompaktní pilíř APZ/NK-7-C-2 | 0 | 1 | kpl | 0
| 20 | R950X006 | Kohout R950 páka 5/4" závitový Giacomini kulový plyn pochromovaný | 0 | 2 | ks | 0
| 21 | 71RG032 | Stabilizační regulátor RG032 | 0 | 1 | ks | 0
| 22 | 426100171 | Plynoměr G 10 (Q-16m3/h, 280mm) | 0 | 1 | ks | 0
| 23 | SANCO T 035 1.5 | SANCO-CU tr.35x1,5 tvrdá | 0 | 50 | m | 0
| 24 | VIE346 072 | T-kus 35x22x35 měď, profipress G | 0 | 3 | ks | 0
| 25 | VIE346 522 | Nátrubek 35 měď, profipress G | 0 | 10 | ks | 0
| 26 | VIE346 317 | Přechodka 35x5/4" vnější závit č. bronz, profipress G | 0 | 2 | ks | 0
| 27 | VIE345 501 | Oblouk 35 90st měď, profipress G | 0 | 5 | ks | 0
| 28 | R950X006 | Kohout R950 páka 5/4" závitový Giacomini kulový plyn pochromovaný | 0 | 1 | ks | 0
| 29 | SANCO P 022 1.0 | SANCO-CU tr.22x1,0 polotvrdá | 0 | 12 | m | 0
| 30 | VIE345 488 | Oblouk 22 90st měď, profipress G | 0 | 12 | ks | 0
| 31 | VIE346 171 | Přechodka 22x3/4" vnější závit č. bronz, profipress G | 0 | 3 | ks | 0
| 32 | VIE346 508 | Nátrubek 22 měď, profipress G | 0 | 2 | ks | 0
| 33 | R950X004 | Kohout R950 páka 3/4" závitový Giacomini kulový plyn pochromovaný | 0 | 3 | ks | 0
| 34 | FIT290 075 C | Zátka 3/4" černá | 0 | 3 | ks | 0
| 35 | FIT290 125 C | Zátka 5/4" černá | 0 | 1 | ks | 0
| 36 | SANCO T 028 1.0 | SANCO-CU tr.28x1,0 tvrdá | 0 | 2 | m | 0
| 37 | SANCO T 042 1.2 | SANCO-CU tr.42x1,2 tvrdá | 0 | 5 | m | 0
Celkem za skupinu: | [6 empty] | 0
PL07 - kotvení
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | UPTO35 | Objímka jednošr. 32-35 M8 1" | 0 | 25 | ks | 0
| 2 | UPTO22 | Objímka jednošr. 19-22 M8 1/2" | 0 | 11 | ks | 0
| 3 | UPSK8100 | Šroub KOMBI M8x100 mm TORX ZB | 0 | 36 | ks | 0
| 4 | UPH10 | Hmoždinka M10 | 0 | 36 | ks | 0
Celkem za skupinu: | [6 empty] | 0
PL11 - ústřední vytápění
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | A7722080 | Kondenzační kotel Duo-tec Compact E 1.24 | 0 | 3 | ks | 0
| 2 | ELMAT0002 | Elektro materiál | 0 | 3 | kpl | 0
| 3 | 7104336 | Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P) | 0 | 3 | ks | 0
| 4 | KHG714072811 | Venkovní čidlo teploty QAC34/101 | 0 | 3 | ks | 0
| 5 | 9164 | Těsnění Hartman vypouštěcí hadice k pračkám 19x21mm-1m | 0 | 3 | ks | 0
| 6 | 390101625 | Hadice - Spona KOVO DN 16-27/9mm nerez,W2 | 0 | 3 | ks | 0
| 7 | GCSP20 | Šroubení topenářské 3/4" přímé provedení, typ GCSP | 0 | 12 | ks | 0
| 8 | GCKK20 | Kulový uzávěr voda FF páčka 3/4" | 0 | 12 | ks | 0
| 9 | MRX62394 | Filtr hydrocyklónový a magnetický TF1 TOTAL FILTER 3/4'' závitový pro lineární systémy | 0 | 3 | ks | 0
| 10 | UPSK8100 | Šroub KOMBI M8x100 mm TORX ZB | 0 | 25 | ks | 0
| 11 | UPH10 | Hmoždinka M10 | 0 | 25 | ks | 0
| 12 | UPTOD100 | Objímka dvoušroubová 100 | 0 | 25 | ks | 0
| 13 | MONTMAT010 | Montážní materiál (dopojení zásobníku ACV HL240) | 0 | 3 | kpl | 0
Celkem za skupinu: | [6 empty] | 0
PL11 - ústřední vytápění \ odkouření
| Poř.č. | Číslo pol. | Popis položky | Cena/jedn. [Kč] | Množství | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | KHA7150601009 | Revizní koleno 90°, prům 60/100 | 0 | 3 | ks | 0
| 2 | KHG714059710 | Koax. koleno 90° 60/100, pro kondenzační kotle | 0 | 6 | ks | 0
| 3 | KHG714119810 | Koax. trubka 60/100 pro kondenzační kotle ,délka 500 mm | 0 | 12 | ks | 0
| 4 | KHG714059510 | Koax. trubka 60/100 pro kondenzační kotle ,délka1000 mm | 0 | 33 | ks | 0
| 5 | KHG715000021 | Průchodka střechou | 0 | 3 | ks | 0
| 6 | KHA601008125 | Vertikální komínová koncovka | 0 | 3 | ks | 0
Celkem za skupinu: | [6 empty] | 0
PL11- ústřední vytápění materiál celkem | [6 empty] | 0