## Kabelové rozvody a příslušenstv
Kabelové rozvody a příslušenství
Položka | množství | měrná jednotka | jednotková cena | celková cena
Rozvaděč RACK samostatně stojící kompletní výška 42U 800x1000 (ŠxH) prosklené dveře | 1 | ks | 0 | 0
Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) | 2 | kpl | 0 | 0
Rozvaděč Rack nástěnný, dvoudílný 9U hloubka 515mm, prosklené dveře | 7 | ks | 0 | 0
Rozvaděč Rack nástěnný, dvoudílný 12U hloubka 515mm, prosklené dveře | 1 | ks | 0 | 0
Rozvaděč Rack nástěnný, s odnímatelnými bočnicemi 18U hloubka 515mm, prosklené dveře | 2 | ks | 0 | 0
Demontáž rozvaděče jídelna, úprava kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0
Napájecí panel PDU 19",8xČSN,1xC14,10A,1U,kabel 2m | 13 | ks | 0 | 0
Vyvazovací panel 1U, plastová oka | 29 | ks | 0 | 0
Patchpanel nekompletní pro osazení 24x keystone, 1U | 32 | ks | 0 | 0
Police 1U, hloubka 450mm perforovaná | 2 | ks | 0 | 0
Svislá vyvazovací oka kovová | 24 | ks | 0 | 0
Ventilační jednotka 4x ventilátor s termostatem | 1 | ks | 0 | 0
Zemnící materiál pro datové rozvaděče | 11 | ks | 0 | 0
Zámek pro datový rozvaděč | 12 | ks | 0 | 0
Zásuvka panelová do rack rozvaděče | 12 | ks | 0 | 0
Optický box 12x SC duplex plně vybavený | 13 | ks | 0 | 0
Zatažení a příprava FO kabelu do opt.vany | 13 | kpl | 0 | 0
Kabelová forma optických vláken | 13 | ks | 0 | 0
Navaření optických vláken (včetně pigtailů a ochran) | 86 | ks | 0 | 0
Patchkabel optický SM 2m SC/LC | 20 | ks | 0 | 0
Zásuvka datová pro instalaci 2xkeystone | 186 | ks | 0 | 0
Zásuvka datová pro instalaci 1xkeystone | 82 | ks | 0 | 0
Značení kabelů, popis dat.zásuvek a PATCH panelů | 1 | kpl | 0 | 0
Ověřovací měření kabeláže | 1 | kpl | 0 | 0
Koordinační a inženýrská činnost | 1 | kpl | 0 | 0
Sestavení technické dokumentace - manuály apod., dotační dokumentace, dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0
Patchkabel 1m cat5e | 250 | ks | 0 | 0
Wifi přístupový bod 802.11ac | 57 | ks | 0 | 0
Demontáž stávajícího školního rozhlasu - soubor | 1 | kpl | 0 | 0
Instalace IP rozhlasu | 57 | ks | 0 | 0
Keystone samozářezový | 1036 | ks | 0 | 0
Krabička instalační KU68 | 360 | ks | 0 | 0
Kabel FO 12vl 9/125um SM | 1420 | m | 0 | 0
Kabel UTP cat.6 300MHz, LSOH | 23340 | m | 0 | 0
Kabel UTP cat.6 300MHz, LSOH- přístupový systém a IP rozhlas | 7200 | m | 0 | 0
Trubka flex, kabelová trasa smíšená | 17400 | m | 0 | 0
Průraz zdivem (0,2-1,2m) - soubor | 1 | kpl | 0 | 0
Amortizace strojů a nástrojů | 1 | kpl | 0 | 0
Koordinační a inženýrská činnost | 1 | kpl | 0 | 0
Rozpočtová rezerva | 1 | kpl | 0 | 0
Pomocný instalační materiál - drobné úpravy zdiva (drážka, začištění) | 1 | kpl | 0 | 0
Montáž celkem bez DPH |  |  | 0
Materiál celkem bez DPH |  |  | 0
Ostatní režijní náklady, doprava, doprava materiálu |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH | 21% |  |  | 0
Cena celkem včetně DPH |  |  |  | 0

## Cenová tabulka - konektivita
Konektivita
Cenová tabulka k veřejné zakázce s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17, Domažlice a vybudování odborných učeben – konektivita"
1. Účastník zadávacího řízení cenovou tabulku vyplní cenu pouze v buňkách označených
2. V případě překročení limitace nabídkové ceny uvedené ve Výzvě k podání nabídek se bude jednat o nabídku nepřijatelnou a bude pro rozpor se zadávacími podmínkami vyřazena.
Položka | Počet (ks) | Nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH | Celková nabídková cena bez DPH
Část A - Komodita K1 - Virtualizační platforma
Server | 1 | 0 | 0
Server - Záruční servis na min. 60 měsíců zajištěný výrobcem, oprava následující pracovní den od nahlášení v místě instalace | 1 | 0 | 0
SW Virtualizace | 1 | 0 | 0
UPS A | 1 | 0 | 0
Síťové úložiště NAS | 1 | 0 | 0
Síťové úložiště NAS - Prodloužená záruka na min. 36 měsíců včetně HDD | 1 | 0 | 0
Licence SW OS | 1 | 0 | 0
Antivirus | 172 | 0 | 0
Antivirus - Prodloužená podpora min. 60 měsíců včetně bezpečnostních a funkčních aktualizací, lokální podpora v českém jazyce | 172 | 0 | 0
Zálohovací SW | 1 | 0 | 0
Část A - Komodita K2 - Zabezpečení LAN a Wifi
Centrální přepínač | 1 | 0 | 0
Centrální přepínač - Záruční servis na min. 60 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na opravné verze firmware | 1 | 0 | 0
Serverový přepínač | 1 | 0 | 0
Serverový přepínač - Záruční servis na min. 60 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na opravné verze firmware | 1 | 0 | 0
Přepínače | 1 | 0 | 0
Přepínače - Záruční servis na min. 60 měsíců, odeslání náhradního zařízení max. následující pracovní den po nahlášení závady, včetně nároku na opravné verze firmware | 1 | 0 | 0
Přístupové body WiFi | 57 | 0 | 0
Kabelové rozvody a příslušenství viz samostatný list | 1 | 0 | 0
UPS B | 11 | 0 | 0
Optické moduly a příslušenství | 1 | 0 | 0
Certifikát | 1 | 0 | 0
Část A - Komodita K3 - Monitorovací a logovací systém
Monitorovací a logovací systém | 1 | 0 | 0
Identity Management | 1 | 0 | 0
Identiti management - Prodloužená podpora min. 60 měsíců včetně bezpečnostních a funkčních aktualizací, lokální podpora v českém jazyce | 1 | 0 | 0
Služba poskytování technické podpory dodavatele k dodaným technologiím pro část A (cena za měsíc) | 60 | 0 | 0
Nabídková cena
Nabídková cena část A celkem v Kč bez DPH |  |  | 0
Výše 21 % DPH v Kč |  |  | 0
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH |  |  | 0