## Cenova nabidka
ZŠ Domažlice, zdroj tepelné energie pro tělocvičnu - soubor MaR
1. Rozvaděč MaR
Rozvaděč SAREL 800x600x200 včetně montážního panelu | 1 | ks | 0 | 0
IPLC201 - řídící PLC DOMAT | 1 | ks | 0 | 0
RCIO - kombinovaný modul vstupů a výstupů 30I/O | 1 | ks | 0 | 0
Hlavní vypínač Vario 20A/3f | 1 | ks | 0 | 0
Jistič PL7-C10/1 - jistič napájení kotle | 1 | ks | 0 | 0
Jistič PL7- 6C/1 - jistič čerpadla č. 1 | 1 | ks | 0 | 0
Jistič PL7- 6C/1 - jistič čerpadla č. 2 | 1 | ks | 0 | 0
Jistič PL7- 6C/1 - jistič čerpadla č. 3 | 1 | ks | 0 | 0
Jistič PL7- 6C/1 - jistič čerpadla č. 4 | 1 | ks | 0 | 0
Jistič PL7- 6B/1 - jistič ovládacích obvodů | 1 | ks | 0 | 0
Relé 24V AC, 1 x kontakt 10A - spínací relé čerpadla č.1 | 1 | ks | 0 | 0
Relé 24V AC, 1 x kontakt 10A - spínací relé čerpadla č.2 | 1 | ks | 0 | 0
Relé 24V AC, 1 x kontakt 10A - spínací relé čerpadla č.3 | 1 | ks | 0 | 0
Relé 24V AC, 1 x kontakt 10A - spínací relé čerpadla č.4 | 1 | ks | 0 | 0
Trafo 100VA 230/24V oddělovací | 1 | ks | 0 | 0
GSM modem, RS485, zdroj, záložní baterie | 1 | ks | 0 | 0
Podružný materiál ( vodiče, svorky, vývodky, atd. ) | 1 | ks | 0 | 0
Výroba rozvaděče | 20 | hod | 0 | 0
Cena skupina celkem |  |  |  | 0
2. Periferie MaR
BT0 - venkovní čidlo teploty UT001 | 1 | ks | 0 | 0
BT1 - čidlo teploty anuloid ( výstup z kotle ) ALTF2 | 1 | ks | 0 | 0
BT2 - příložné čidlo teploty topná větev radiátory ALTF2 | 1 | ks | 0 | 0
BT3 - příložné čidlo teploty topná větev podlahového vytápění ALTF2 | 1 | ks | 0 | 0
BT4 - Čidlo teploty do nádrže TUV horní + G1/2 jímka nerezová | 1 | ks | 0 | 0
BT5 - Čidlo teploty do nádrže TUV spodní + G1/2 jímka nerezová | 1 | ks | 0 | 0
TE1 - termostat bezpečnostní RACK 0-90°C pro max. teplotu podlahového vytápění | 1 | ks | 0 | 0
TE2 - termostat bezpečnostní RACK 0-90°C pro max. teplotu TUV | 1 | ks | 0 | 0
Detektor plynu DHP4 - ponechán stávající | 1 | ks | 0 | 0
Trojcestný ventil ESBE VRG DN15, Kv 2,5 | 1 | ks | 0 | 0
Servopohon ESBE 24V AC, 0-10V DC ARA639 | 1 | ks | 0 | 0
Cena skupina celkem |  |  |  | 0
3. Instalační materiál
Kabel CYKY 3Jx1,5 | 60 | m | 0 | 0
Kabel JYSTY 2x2x0,8 | 120 | m | 0 | 0
Vodič CYA6 ZŽ | 25 | m | 0 | 0
Žlab MERKUR 64x50 | 6 | m | 0 | 0
Trubka chránicí pr. 20 | 20 | m | 0 | 0
Podružný materiál ( krabice, spojovací materiál, bernard svorky, atd. ) | 1 | komplet | 0 | 0
Cena skupina celkem |  |  |  | 0
4. Ostatní
Montážní práce | 40 | hod | 0 | 0
Výkresová dokumentace rozvaděče | 8 | hod | 0 | 0
SW práce, vizualizace, instalace nového SW, odzkoušení na místě | 25 | dat.bod | 0 | 0
Revize elektro | 1 | komplet | 0 | 0
Doprava a ostatní režijní náklady netné k předání díla | 1 | komplet | 0 | 0
Cena skupina celkem |  |  |  | 0
Cena celkem bez DPH |  |  | 0