## Rekapitulace
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
|  | Název: |  |  |  | Zdroj tepelné energie pro tělocvičnu, ZŠ Komenského 17 Domažlice
ÚT, plynovod
| Investor: |  | Město Domažlice,
náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Rekapitulace
| Kap. |  |  | Popis položky | [5 empty] | Základ DPH | Základ 21,00%
| A. |  |  | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| 1. |  |  | PL00 - demontáže - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
| 2. |  |  | PL04 - vnitřní vodovod - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
| 3. |  |  | PL04 - vnitřní vodovod - MATERIÁL | [5 empty] | 0 | 0
| 4. |  |  | PL06 - plynovod - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
| 5. |  |  | PL06 - plynovod - MATERIÁL | [5 empty] | 0 | 0
| 6. |  |  | PL08 - izolace - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
| 7. |  |  | PL08 - izolace - MATERIÁL | [5 empty] | 0 | 0
| 8. |  |  | PL11 - ústřední vytápění - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
| 9. |  |  | PL11 - ústřední vytápění - MATERIÁL | [5 empty] | 0 | 0
| 10. |  |  | PL31 - pomocné práce - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
| 11. |  |  | PL94 - HZS - MONTÁŽ | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | CELKEM URN | [5 empty] | 0 | 0
| Σ |  |  | REKAPITULACE CELKEM | [5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Základ DPH |  | DPH | Celkem s DPH
| Sazba 21,00% |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Položky všech ceníků
Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768
PL00 - demontáže
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 735111820 | [6 empty] | Demontáž stáv.plyn.kotle s odkouřením |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 2 |  | 654612255 | [6 empty] | Demontáž stáv.plyn.ohřívače s odkouřením |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
[15 empty] | Montáž celkem: |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
PL04 - vnitřní vodovod
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 722260922 | [6 empty] | Montáž vodoměru |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 2 |  | 722231283 | [6 empty] | Montáž redukčního ventilu |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 3 |  | 722174212 | [6 empty] | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně D 20 mm |  | 0 |  | 4,50 |  | m | 0
| 4 |  | 722174215 | [6 empty] | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně D 40 mm |  | 0 |  | 8,80 |  | m | 0
| 5 |  | 722290225 | [6 empty] | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
[15 empty] | Montáž celkem: |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
PL06 - plynovod
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 723190901 | [6 empty] | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě |  | 0 |  | 2,00 |  | kus | 0
| 2 |  | 733110806 | [6 empty] | Demontáž potrubí ocelového hladkého DN 20 |  | 0 |  | 5,00 |  | m | 0
| 3 |  | 723190916 | [6 empty] | Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 40 |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 4 |  | 734419112 | [6 empty] | Montáž manometru s 3-cest vent. a manom. smyčky |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 5 |  | 733121110 | [6 empty] | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 |  | 0 |  | 2,00 |  | m | 0
| 6 |  | NATR00001 | [6 empty] | Nátěr potrubí do DN 50 |  | 0 |  | 2,00 |  | m | 0
| 7 |  | 723239102 | [6 empty] | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
| 8 |  | 723239130 | [6 empty] | Pružný spoj dopojení kotle - plyn |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 9 |  | 228984442 | [6 empty] | Dálkový přenos reakce detektoru plynu |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 10 |  | VPUS0001 | [6 empty] | Vpuštění plynu |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 11 |  | UVEDD0005 | [6 empty] | Znovuuvedení světlého zářiče do provozu |  | 0 |  | 8,00 |  | ks | 0
| 12 |  | ZTP001 | [6 empty] | Tlaková zkouška |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 13 |  | PLYNREV01 | [6 empty] | Revize plynovodu |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
[15 empty] | Montáž celkem: |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
PL08 - izolace
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | I000000001 | [6 empty] | Montáž návlekové izolace do d50 - vodovod |  | 0 |  | 13,30 |  | m | 0
| 2 |  | I000000006 | [6 empty] | Montáž izolace z minerální vlny s AL fólií |  | 0 |  | 33,00 |  | m | 0
[15 empty] | Montáž celkem: |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
PL11 - ústřední vytápění
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | KOZP0024 | [6 empty] | Montáž závěsného plynového kondenzačního kotle |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
| 2 |  | UDPKK001 | [6 empty] | Uvedení do provozu |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 3 |  | UDPKK002 | [6 empty] | Montáž regulace |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 4 |  | ODK002A | [6 empty] | Montáž děleného odkouření pro kondenzační kotel |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 5 |  | REVSPAL002 | [6 empty] | Revize spalinových cest |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 6 |  | ODKON001 | [6 empty] | Odvod kondenzátu |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 7 |  | MONT0001 | [6 empty] | Montáž HVDT |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 8 |  | EXPDD001 | [6 empty] | Montáž expanzní tlakové nádoby ÚT |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 9 |  | EXPDD030 | [6 empty] | Revize tlakové nádoby |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 10 |  | 734419112 | [6 empty] | Montáž manometru |  | 0 |  | 2,00 |  | kus | 0
| 11 |  | 734209104 | [6 empty] | Montáž armatury pojistné G 3/4 |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
| 12 |  | 734209115 | [6 empty] | Montáž magnet. filtru |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 13 |  | KOROZ02 | [6 empty] | Montáž kombi rozdělovač-sběrače DN80 |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 14 |  | AKUNADR | [6 empty] | Montáž zásobníkového ohřívače |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 15 |  | EXPDD001 | [6 empty] | Montáž expanzní tlakové nádoby TUV |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 16 |  | EXPDD030 | [6 empty] | Revize tlakové nádoby |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 17 |  | 734419112 | [6 empty] | Montáž manometru |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 18 |  | 734209104 | [6 empty] | Montáž armatury pojistné G 3/4 |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
| 19 |  | 0400003 | [6 empty] | Montáž armatury třícestné do DN 50 |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
| 20 |  | 0400004 | [6 empty] | Montáž servopohonu |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
| 21 |  | 732429111 | [6 empty] | Montáž čerpadla oběhového závitového do potrubí |  | 0 |  | 3,00 |  | kpl | 0
| 22 |  | 732429111 | [6 empty] | Montáž čerpadla cirkulačního |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 23 |  | 734209117 | [6 empty] | Montáž armatur se dvěma závity G 6/4 |  | 0 |  | 1,00 |  | kus | 0
| 24 |  | 734209116 | [6 empty] | Montáž armatur se dvěma závity G 5/4 |  | 0 |  | 4,00 |  | kus | 0
| 25 |  | 734209115 | [6 empty] | Montáž armatury s dvěma závity G 1 |  | 0 |  | 11,00 |  | kus | 0
| 26 |  | 734209114 | [6 empty] | Montáž armatury s dvěma závity G 3/4 |  | 0 |  | 7,00 |  | kus | 0
| 27 |  | 734209113 | [6 empty] | Montáž armatury s dvěma závity G 1/2 |  | 0 |  | 3,00 |  | kus | 0
| 28 |  | 734419111 | [6 empty] | Montáž teploměru |  | 0 |  | 8,00 |  | kus | 0
| 29 |  | 734209103 | [6 empty] | Montáž armatury s jedním závitem G 1/2 |  | 0 |  | 9,00 |  | ks | 0
| 30 |  | 733222104 | [6 empty] | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 |  | 0 |  | 9,00 |  | m | 0
| 31 |  | 733222105 | [6 empty] | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1 |  | 0 |  | 18,00 |  | m | 0
| 32 |  | 733223208 | [6 empty] | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 |  | 0 |  | 6,00 |  | m | 0
| 33 |  | PROP0001 | [6 empty] | Propojení na stávající rozvody ÚT |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 34 |  | PROP0003 | [6 empty] | Propojení na stávající rozvody TUV |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 35 |  | 731191941 | [6 empty] | Napuštění a odvzdušnění systému |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| 36 |  | ZTL003 | [6 empty] | Zkouška tlaková |  | 0 |  | 1,00 |  | ks | 0
| 37 |  | ZTO001 | [6 empty] | Zkouška topná |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
[15 empty] | Montáž celkem: |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
PL31 - pomocné práce
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | ZDAVPR002 | [6 empty] | Výmalba technické místnosti po demontáži stáv. zařízení |  | 0 |  | 10,00 |  | m2 | 0
[15 empty] | Montáž celkem: |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
PL94 - HZS
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 | [8 empty] | Prováděcí projektová dokumentace - zpracuje vybraný dodavatel stavby |  | 0 |  | 1,00 |  | kpl | 0
| Montáž celkem: 0 Kč | [13 empty] | Montáž celkem: |  | 0
Celkem za ceník:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
Materiály
PL04 - vnitřní vodovod
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 105500020031 | [6 empty] | Vodoměr DN20/SV IBRF/20/4 MID Qp=2,5m3/h domovní |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 2 |  | 94000906 | [6 empty] | Šroubení s dírou 1" |  | 0 |  | 1 |  | pár | 0
| 3 |  | GCKK25 | [6 empty] | Kulový uzávěr voda FF páčka 1" |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 4 |  | HOND06F-1AM | [6 empty] | Ventil redukce tlaku DN25, 1", do 40°C se šroubením vč.manometru |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 5 |  | GCKK25 | [6 empty] | Kulový uzávěr voda FF páčka 1" |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 6 |  | PPRTR20VYP | [6 empty] | Trubka PPR20 včetně tvarovek |  | 0 |  | 4.5 |  | m | 0
| 7 |  | PPRTR40 | [6 empty] | Trubka PPR40 včetně tvarovek |  | 0 |  | 8.8 |  | m | 0
[13 empty] | Základ 21,00% DPH: |  |  |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
PL06 - plynovod
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 42245502 | [6 empty] | Manometr 100mm radiální pro plyn 0-10kPa, M20x1,5 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 2 |  | SMYCGM20 | [6 empty] | Smyčka konden.přivařovací M20x1,5 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 3 |  | 14d | [6 empty] | Ventil tlakoměrov. třícestný M20x1,5 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 4 |  | VARVN015 | [6 empty] | Nátrubek varný M20x1,5 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 5 |  | TRUBC 020 | [6 empty] | Trubka 3/4" černá bezešvá ocelová |  | 0 |  | 2 |  | m | 0
| 6 |  | VARVK90 026,9 | [6 empty] | Koleno pr.26,9mm varné 90°, 3/4" |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 7 |  | VARVN020 | [6 empty] | Nátrubek varný 3/4" |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 8 |  | GCKKP20 | [6 empty] | Uzávěr kulový 3/4" FF, plyn, páčka, typ GCKKP |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 9 |  | APOFLX.14-040-353 | [6 empty] | Vsuvka mosazná redukovaná T G3/4"-R3/4" |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 10 |  | APOFLX.14-002-923-5000 | [6 empty] | Trubka nerezová WR16 AISI 316L, DN15-3/4", návin 5 m |  | 0 |  | 0.7 |  | m | 0
| 11 |  | APOFLX.14-040-103 | [6 empty] | Matice G3/4" DN15 převlečná poniklovaná |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 12 |  | APOFLX.15-021-033 | [6 empty] | Těsnění ploché T 3/4" 24/16x2 |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 13 |  | SMS232 | [6 empty] | Sada pro zasílání poruchových hlášení z poruchové signalizace |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
[13 empty] | Základ 21,00% DPH: |  |  |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
PL08 - izolace
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | ARMTU DG 048-30 | [6 empty] | Izolace 48-30 hadice 2m, šedá |  | 0 |  | 8.8 |  | m | 0
| 2 |  | ARMTU DG 022-20 | [6 empty] | Izolace 22-20 hadice 2m, šedá |  | 0 |  | 4.5 |  | m | 0
| 3 |  | PAROC ALU 20/22 | [6 empty] | Izolace miner. 20/22mm - 1,2m |  | 0 |  | 9 |  | m | 0
| 4 |  | PAROC ALU 40/42 | [6 empty] | Izolace miner. 40/42mm -1,2m |  | 0 |  | 6 |  | m | 0
| 5 |  | PAROC ALU 25/28 | [6 empty] | Izolace miner. 25/28mm - 1,2m |  | 0 |  | 18 |  | m | 0
[13 empty] | Základ 21,00% DPH: |  |  |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 |  |  | Kč
PL11 - ústřední vytápění
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | 7221292 | [6 empty] | Kondenzační kotel, jmenovitý výkon 45kW při 80/60°C |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 2 |  | ELMAT0002 | [6 empty] | Elektro materiál |  | 0 |  | 1 |  | kpl | 0
| 3 |  | KHG714072811 | [6 empty] | Venkovní čidlo teploty |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 4 |  | 7102442 | [6 empty] | Obslužná jednotka |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 5 |  | 7105037 | [6 empty] | Externí modul pro směšovací topný okruh |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 6 |  | JJJ008434260 | [6 empty] | Ponorná sonda NTC |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 7 |  | 7100345 | [6 empty] | Příslušenství pro řízení smíšených a solárních systémů 230V |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 8 |  | HTTR40 | [6 empty] | Trubka HT40 včetně tvarovek |  | 0 |  | 4 |  | m | 0
| 9 |  | 15510201 | [6 empty] | Anuloid HVDT, 4m3/hod, DN 50 PN 6 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 10 |  | REF6830100 | [6 empty] | Kulový kohout 3/4" se zajištěním |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 11 |  | REF8001011 | [6 empty] | Expanzní nádoba NG 50l 6 bar, šedá |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 12 |  | AFR63 613 | [6 empty] | Manometr RF100, 0-6bar, G1/2" rad, bourdové pero |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 13 |  | KKVO 15 FF | [6 empty] | Kohout kul. 1/2" páka F/F s odvodněním |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 14 |  | MEI692025.30 | [6 empty] | Pojistný ventil 3/4"x1"KD 3,0bar |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 15 | [8 empty] | Magnetický odkalovač s izolací 6/4" F-F |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 16 | [8 empty] | Rozdělovač 80/0,60MPa |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 17 | [8 empty] | Nástěnná konzola 80/150 |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 18 | [8 empty] | Izolace rozdělovače PUR 35mm, kašírovaná ALU plech.folie |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 19 |  | AUSA22326 | [6 empty] | Ohřívač vody 200 l nepřímotopný vysoce výkonný, pro kondenzační kotle, smaltovaný |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 20 |  | MOSSP 25 | [6 empty] | Šroubení 1" radiátorové přímé ploché mosaz |  | 0 |  | 3 |  | ks | 0
| 21 |  | MOSSP 20 | [6 empty] | Šroubení 3/4" radiátorové přímé ploché mosaz |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 22 |  | REF9116799 | [6 empty] | Armatura uzavírací s vypouštěním pr. 3/4" |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 23 |  | REF9200140 | [6 empty] | Konzola na zeď KS 8-35 (pásek) |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 24 |  | REF7308000 | [6 empty] | Nádoba expanzní s vakem 8/10, pro pitnou vodu |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 25 |  | AFR63 614 | [6 empty] | Manometr RF100, 0-10bar, G1/2" rad, bourdové pero |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 26 |  | KKVO 15 FF | [6 empty] | Kohout kul. 1/2" páka F/F s odvodněním |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 27 |  | MEI692025.60 | [6 empty] | Pojistný ventil 3/4"x1"KD 6bar |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 28 |  | ESB11600500 | [6 empty] | Ventil směšovací 3-cestný 15-2,5 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 29 |  | GCSP15 | [6 empty] | Šroubení topenářské 1/2" přímé provedení, typ GCSP |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 30 |  | ESB12101300 | [6 empty] | Servopohon, 3-bodový, 230 VAC, 6Nm, 120s |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 31 |  | 2090447 | [6 empty] | Čerpadlo oběhové 1,32 m3/h, 40 kPa |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 32 |  | 2090447 | [6 empty] | Čerpadlo oběhové 0,86 m3/h, 40 kPa |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 33 |  | 2104225 | [6 empty] | Čerpadlo oběhové 2,00 m3/h, 21 kPa |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 34 |  | 4216470 | [6 empty] | Čerpadlo cirkulační 0,1 m3/h, 8 kPa |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 35 |  | I01832113 | [6 empty] | Šroubení k čerpadlu 1"x 11/2" mosaz |  | 0 |  | 3 |  | pár | 0
| 36 |  | I01832113 | [6 empty] | Šroubení k čerpadlu 1"x 11/2" mosaz |  | 0 |  | 1 |  | pár | 0
| 37 |  | GCKK40 | [6 empty] | Kulový uzávěr voda FF páčka 6/4" |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 38 |  | GCK32 | [6 empty] | Klapka zpětná 5/4" mosazné sedlo, PN 25 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 39 |  | GCF32 | [6 empty] | Filtr závitový 5/4", typ GCF |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 40 |  | GCKK32 | [6 empty] | Kulový uzávěr voda FF páčka 5/4" |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 41 |  | GCK25 | [6 empty] | Klapka zpětná 1" mosazné sedlo, PN 25 |  | 0 |  | 3 |  | ks | 0
| 42 |  | GCKK25 | [6 empty] | Kulový uzávěr voda FF páčka 1" |  | 0 |  | 8 |  | ks | 0
| 43 |  | GCF20 | [6 empty] | Filtr závitový 3/4", typ GCF |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 44 |  | GCKK20 | [6 empty] | Kulový uzávěr voda FF páčka 3/4" |  | 0 |  | 5 |  | ks | 0
| 45 |  | GCK20 | [6 empty] | Klapka zpětná ¾" mosazné sedlo, PN 25 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 46 |  | GCKK15 | [6 empty] | Kulový uzávěr voda FF páčka 1/2" |  | 0 |  | 2 |  | ks | 0
| 47 |  | GCK15 | [6 empty] | Klapka zpětná ½" mosazné sedlo, PN 25 |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 48 |  | AFR63 696 | [6 empty] | Teploměr bimetalový Bi100 100mm,120°C |  | 0 |  | 8 |  | ks | 0
| 49 |  | GIAR88IY003 | [6 empty] | Ventil automatický odvzdušňovací, mosaz 1/2" |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 50 |  | KKVV 15 | [6 empty] | Kohout vypouštěcí kulový 1/2" |  | 0 |  | 8 |  | ks | 0
| 51 |  | CUTRUB22 | [6 empty] | Trubka Cu 22 včetně tvarovek |  | 0 |  | 9 |  | m | 0
| 52 |  | CUTRUB28 | [6 empty] | Trubka Cu 28 včetně tvarovek |  | 0 |  | 18 |  | m | 0
| 53 |  | CUTRUB42 | [6 empty] | Trubka Cu 42 včetně tvarovek |  | 0 |  | 6 |  | m | 0
[13 empty] | Základ 21,00% DPH: |  |  |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  |  | Kč
PL11 - ústřední vytápění \ odkouření
| Poř.č. |  | Číslo pol. | [6 empty] | Popis položky |  | Cena/jedn. [Kč] |  | Množství |  | Jedn. | Celkem [Kč]
| 1 |  | KHG714089010 | [6 empty] | Sada pro dělené odkouření |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 2 |  | KHA7170800901 | [6 empty] | Revizní koleno 87° - prům. 80mm |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 3 |  | KHA715080045 | [6 empty] | Koleno prům 80 mm/45° pro kondenzační kotle |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 4 |  | KHA717080001 | [6 empty] | Patní koleno s kotvením prům 80 mm |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 5 |  | KHA717080050 | [6 empty] | Trubka prům 80 mm (500 mm) pro kondenzační kotle |  | 0 |  | 4 |  | ks | 0
| 6 |  | KHA717080100 | [6 empty] | Trubka prům 80 mm (1000 mm) pro kondenzační kotle |  | 0 |  | 3 |  | ks | 0
| 7 |  | KHA717080200 | [6 empty] | Trubka prům 80 mm (2000 mm) pro kondenzační kotle |  | 0 |  | 6 |  | ks | 0
| 8 |  | KHA715080100/UV | [6 empty] | Trubka pr. 80, délka 1000mm UV stabilní |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
| 9 |  | KHA715080002 | [6 empty] | Komínová ukončovací hlavice prům 80 (ukončení komína) |  | 0 |  | 1 |  | ks | 0
[13 empty] | Základ 21,00% DPH: |  |  |  | 0
Celkem za skupinu:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  | Kč
Celkem za materiály:
|  | Cena: |  | 0 |  |  |  |  | Kč
Základ DPH
| Základ 21,00% |  |  |  |  | 0
| Celkem: |  |  |  |  | 0
vyplnit takto označená pole