Dokumentace pro výběr zhotovitele

ROZŠÍŘENÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU A VAROVNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO MĚSTO DOMAŽLICE

Obrazová příloha

Město Domažlice

prosinec 2022

| Umístění antén 80 a 160MHz na stávající anténní stožár | Stávající anténa BMIS bude vyměněna za novou tyčovou umístěnou na vrchu anténního stožáru Stávající anténa BMIS bude vyměněna za novou tyčovou umístěnou na vrchu anténního stožáru |
| --- | --- |
| Umístění antén na MP | Anténní stožár |
| Koaxiální kabely zůstanou stávající Kabelová trasa koaxiálních kabelů bude stávající |  |
| Stávající ústředna bude nahrazena za novou | Napájení ústředny zůstane stávající |
| Vysílací PC bude nahrazeno za nové | PC s ústřednou je propojeno kabelovým kanálem |

| Umístění vysílacího PC |  |
| --- | --- |
| Umístění vysílacího pracoviště na pozici stávajícího |  |
| Napájecí kabel zůstane stávající Nová kabelová trasa v instalační liště 2 × koaxiální kabel a ovládací kabel sirény |  |
| Kabelová trasa |  |
| Rozvaděč NN napájení vysílacího pracoviště | Bude instalován nový jistič pro VP |
| Nová kabelová trasa v instalační liště 2 × koaxiální kabel a ovládací kabel sirény Nová kabelová trasa v instalační liště 2 × koaxiální kabel a ovládací kabel sirény Průvrt trasy Průvrt stropem |  |
| Kabelová trasa | Kabelová trasa |

| Nový prostup střechou opatřen kvalitním zatěsněním proti vodě |  |
| --- | --- |
| Náčrt umístění nové elektronické sirény na novém nosném stožáru | Ukotvení nosného stožáru |
| Prostor mezi oknem a tráme pro ukotvení stožáru | Umístění rozvaděče sirény a krabice KPO |
| Boční vhod (do kuchyně) v zádveří umístění rozvaděče sirény | Pojistky sirény |
| Jistič sirény | Rozvaděč pro umístění nového fakturačního měření pro sirénu |

| Anténa JSVV sirény. Na konstrukci sirény bude umístěna také anténa podružného vysílacího pracoviště BMIS a JSVI | Krabice přepěťových ochran pro anténní vstupy 2 × JSVV (siréna a VP) 1 × BMIS (VP) Kabeláž k siréně povede skrz trubku stožáru |
| --- | --- |
| Náčrt umístění nové elektronické sirény na stávající nosný stožár | Ukotvení stávajícího stožáru |
| Průvrt stropem, Kabel CY6, signálový kabel sirény, 1x koax. Pokračování trasy k vysílacímu pracovišti, ovládací kabel sirény a 2 × koaxiální kabel, Vedeno v instalační trubce Kabelová trasa signálních kabelů sirény, 3×koaxiální kabel RG213 a CY6 |  |
| Kabelová trasa |  |
| Trasa ovládacího, napájecího kabelu a signálních kabelů Průvrt do rozvaděče NN Průvrt stropem Průvrt stropem Trasa napájecího kabelu CY ZŽ6 v instalační trubce vedena půdou Trasa napájecího kabelu v instalační trubce vedena půdou |  |
| Umístění rozvaděče sirény | Rozvaděč NN pro napájení sirény |
| Umístění převaděče NN pro napájení sirény a pro stažení ZŽ kabelu od krabice přepěťových ochran |  |

| Siréna SIR 3 bude integrována do systému | Ovládací skříň bude doplněna o nový komunikační modul BMIS |
| --- | --- |

| A – č.p. 67 | B – č.p. 63 | c – č.p. 59 |
| --- | --- | --- |
| D – č.p. 56 | E – č.p. 51 | F – č.p. 45 |

| Umístění stávajícího 100V zesilovače | Stávající zapojení |
| --- | --- |
|  | Drátový rozvod k reproduktorům zůstane stávající |
| Stávající technologie připínání okruhů | Umístění nové skříně pro nový zesilovač a přijímač rádiového ovládacího signálu |

| Průvrt do budovy Průvrt do budovy Kabelová trasa v instalační UV odolné trubce kopírující trasu kamery | Trasa napájecího kabelu CYKY-J 3×1,5 |
| --- | --- |
| Umístění reproduktorů na výložníku | Umístění ovládací skříňky BH s baterii |
| Trasa napájecího kabelu CYKY-J 3×1,5 v instalační liště | Trasa napájecího kabelu CYKY-J 3×1,5 v instalační liště |
| Rozvaděč NN pro připojení BH bude doplněn nový jistič 6 A/B |  |