## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr, rozpočet stavby
| Zakázka: |  | Rekonstrukce 1.NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice
| Misto |  | U Nemocnice 579, Domažlice
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Domažlice |  |  |  | IČ: | 00253316
|  |  | náměstí Míru 1 |  |  |  | DIČ: | CZ00253316
|  | 34401 | Domažlice-Město
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. František Moška, In.point architekti
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rekonstrukce 1.NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr jsou uvedeny referenční výrobky. Ty můžou být nabídnuty kvalitativně a technicky obdobným výrobkem, tj. nabídnout rovnocenné řešení. | [8 empty] | V projektové dokumentaci a ve výkazu výměr jsou uvedeny referenční výrobky. Ty můžou být nabídnuty kvalitativně a technicky obdobným výrobkem, tj. nabídnout rovnocenné řešení.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24.1 | Chlazení |  |  | PSV |  |  | 0
| M66 | Montáž výtahů |  |  | PSV |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce 1.NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice | [20 empty] | STA
O: |  | U Nemocnice 579, Domažlice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.0942 |  | 0 |  |  |  | 202 |  |  | DIL
1 | 317121026R00 | Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 1800 mm, "PR.01", dodatečné osazení | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00356 | 0.00712 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.6 |  |  | POL1_0
2 | 593408551R | Překlad keramický HELUZ 23,8 b - 125 nosný, 1250 x 70 x 238 mm, referenční výrobek | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
3 | 317121027R00 | Osazení překladu keramického vysokého, světlost do 3750 mm, "PR.02", dodatečné osazení | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00475 | 0.019 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 1.92 |  |  | POL1_0
4 | 593408554R | Překlad keramický HELUZ 23,8 a - 200 nosný, 2000 x 70 x 238 mm, referenční výrobek | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
5 | 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm, Rw=53dB | m2 | 101.9688 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 4.6335 | 0 | 0 |  |  | 1.452 | 148.06 |  |  | POL1_0
|  | 3,25*(14,875+3*5,5) |  | 101.9688 | [18 empty] | VV | 0
6 | 342261213RX1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm, EI45DP1 | m2 | 9.9125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.45042 | 0 | 0 |  |  | 1.452 | 14.39 |  |  | POL1_0
|  | 3,25*3,05 |  | 9.9125 | [18 empty] | VV | 0
7 | 347013109RS0 | Předstěna SDK,tl.125mm, 2x deska 12,5, izol. 80 mm | m2 | 13.1625 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01573 | 0.20705 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.19 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 126:3,25*4,05 |  | 13.1625 | [18 empty] | VV | 0
8 | 347015119R00 | Předstěna SDK, tl.65mm,ocel.kce CW,1x RB 12,5mm | m2 | 3.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01627 | 0.06345 | 0 | 0 |  |  | 0.8 | 3.12 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 128:3,25*1,2 |  | 3.9 | [18 empty] | VV | 0
9 | 310100011RAA | Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 30 cm | m2 | 6.6492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55243 | 3.6732 | 0 | 0 |  |  | 2.8618 | 19.03 |  |  | POL2_0
|  | B.06:2,73*1,7 |  | 4.641 | [18 empty] | VV | 0
|  | B.08:0,6*1,5 |  | 0.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2 |  | 1.1082 | [18 empty] | VV | 4
10 | 340100012RAB | Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 4 m2, příčka tloušťky 15 cm | m2 | 2.214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26538 | 0.58755 | 0 | 0 |  |  | 1.4829 | 3.28 |  |  | POL2_0
|  | B.02:0,9*2,05 |  | 1.845 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2 |  | 0.369 | [18 empty] | VV | 4
11 | 342240024RA0 | Příčka jednoduchá z bloků Porotherm tl. 140 mm | m2 | 0.682 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12453 | 0.08493 | 0 | 0 |  |  | 0.59499 | 0.41 |  |  | POL2_0
|  | nadpraží výtah. dveří:1,1*0,62 |  | 0.682 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.8841 |  | 0 |  |  |  | 145.05 |  |  | DIL
12 | 342280060RA0 | Podhled zavěšený z desek sádrokartonových | m2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.01867 | 0 | 0 |  |  | 1.5645 | 1.56 |  |  | POL2_0
13 | 767586201RV4 | Podhled minerální 600/600 mm, "PD.01" nový | m2 | 212.641 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 1.161 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 89.31 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 105:15,15 |  | 15.15 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 108:24,33 |  | 24.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 116a:34,21 |  | 34.21 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 126:36,4 |  | 36.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 128:20,64 |  | 20.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 129:19,97 |  | 19.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 130:20,03 |  | 20.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 131:22,58 |  | 22.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 193.31 | [18 empty] | VV | 1
|  | 0,1 |  | 19.331 | [18 empty] | VV | 4
[23 empty] | VV | 4
14 | 767586201RX4 | Podhled minerální 600/600 mm, "PD.02" oprava a doplnění 30% | m2 | 129.008 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.70438 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 54.18 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 101:6,89 |  | 6.89 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 102:78,31 |  | 78.31 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 104:15,25 |  | 15.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 106:13,11 |  | 13.11 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 116b:3,72 |  | 3.72 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 117.28 | [18 empty] | VV | 1
|  | 0,1 |  | 11.728 | [18 empty] | VV | 4
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.3774 |  | 0 |  |  |  | 260.16 |  |  | DIL
15 | 612471101RA0 | Omítka stěn vnitřní ostění třívrstvá, vč. úpravy ostění nových oken a dveří jednací míst | m2 | 5.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02515 | 0.13983 | 0 | 0 |  |  | 0.76267 | 4.24 |  |  | POL2_0
|  | 2*0,25*(1,0*2+1,5*2)+2,05*0,6*2+1,0*0,6 |  | 5.56 | [18 empty] | VV | 0
16 | 611421331R00 | Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 235.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01768 | 4.1566 | 0 | 0 |  |  | 0.38716 | 91.02 |  |  | POL1_0
|  | 235,1 |  | 235.1 | [18 empty] | VV | 0
17 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 489.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 5.081 | 0 | 0 |  |  | 0.33688 | 164.9 |  |  | POL1_0
|  | 489,5 |  | 489.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08348 |  | 0 |  |  |  | 18.21 |  |  | DIL
18 | 622311150R00 | Baumit, povrchová úprava ostění KZS s omítkou, úprava kolem ostění okenních otvorů | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01022 | 0.0511 | 0 | 0 |  |  | 2.19 | 10.95 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*2*(2*1,0+2*1,5) |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
19 | 622311153RT3 | Zateplovací systém Baumit, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact | m2 | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01295 | 0.03238 | 0 | 0 |  |  | 2.902 | 7.26 |  |  | POL1_0
|  | 2*0,25*(2*1,0+2*1,5) |  | 2.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.9755 |  | 0 |  |  |  | 88.93 |  |  | DIL
20 | 631320022RAB | Mazanina vyztužená sítí, kari síť 6/100/100mm, včetně obv. pásku a separační fólie | m2 | 35.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25772 | 9.2006 | 0 | 0 |  |  | 0.5932 | 21.18 |  |  | POL2_0
|  | m.č. 126:35,7 |  | 35.7 | [18 empty] | VV | 0
21 | 632411106RX0 | Samonivelační opravná stěrka, ruč.zpraovaná, tl. 5 až 10 mm, "VN.01 a DL.01" | m2 | 259.095 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01071 | 2.7749 | 0 | 0 |  |  | 0.2615 | 67.75 |  |  | POL1_0
|  | 13,9+15,7+13,1+24,6+34,9+4,2+35,7+20,6+20,0*2+22,6 |  | 225.3 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,15 |  | 33.795 | [18 empty] | VV | 4
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.92067 |  | 0 |  |  |  | 31.7 |  |  | DIL
22 | 766660014RR0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm, včetně montáže zárubně | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.0162 | 0 | 0 |  |  | 2.0439 | 20.44 |  |  | POL1_0
|  | DV1.80/01:4 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
|  | DV1.80/02:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | DV1.80/03:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
23 | 611608003R.01 | DV1.80/01 - DVEŘE SE ZÁRUBNÍ - 800x1970 mm, kompletní dodávka včetně zárubně a kování | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
24 | 611608003R.02 | DV1.80/02 - DVEŘE SE ZÁRUBNÍ - 800x1970 mm, kompletní dodávka včetně zárubně a kování | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
25 | 611608003R.03 | DV1.80/03 - DVEŘE SE ZÁRUBNÍ - 800x1970 mm, kompletní dodávka včetně zárubně a kování | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 642941211RT4 | Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 900/1970 mm, viz. "DV2.90/04" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04565 | 0.04565 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  | POL1_0
27 | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř., včetně montáže zárubně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.51 | 2.51 |  |  | POL1_0
28 | 61169704R.04 | DV2.90/04 - DVEŘE POSUVNÉ - 900x1970 mm, kompletní dodávka včetně zárubně a kování | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 766660014RR1 | DV/06 - STÁVAJÍCÍ DVEŘE, úprava a doplnění (viz. výpis výrobků) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 |  |  | 2.0439 | 2.04 |  |  | POL1_0
30 | 766679010RX1 | O/01 PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ, kompletní dodávka, viz výpis výrobků | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0451 | 0.0902 | 0 | 0 |  |  | 2.3556 | 4.71 |  |  | POL1_0
|  | 1500/1000 mm:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 0
31 | 640861010ZL0 | Zl/01 až Zl/04 INTERIÉROVÁ ŽALUZIE TEXTILNÍ, kopletní dodávka dle výpisu prvků | m2 | 47.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.477 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | ZL/01:1,6*2,3*7 |  | 25.76 | [18 empty] | VV | 0
|  | ZL/02:0,75*1,0*1 |  | 0.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | ZL/03:1,3*2,3*6 |  | 17.94 | [18 empty] | VV | 0
|  | ZL/04:1,3*1,25*2 |  | 3.25 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.8357 |  | 0 |  |  |  | 115.18 |  |  | DIL
32 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 325 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 2.0638 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 84.5 |  |  | POL1_0
33 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.77196 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 5.46 |  |  | POL1_0
|  | 7*6 |  | 42 | [18 empty] | VV | 0
34 | 941941111R00 | Pronájem lešení za den | m2 | 1260 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 42*30 |  | 1260 | [18 empty] | VV | 0
35 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 4.28 |  |  | POL1_0
36 | 998009101R00 | Přesun hmot lešení samostatně budovaného | t | 2.85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.348 | 20.94 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.10945 |  | 55.1588 |  |  |  | 490.94 |  |  | DIL
37 | 962200051RRB | Bourání příček, zděných a sádrokartonových, "B.01" | m2 | 131.4808 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.07889 | 0.175 | 23.0091 |  |  | 0.6365 | 83.69 |  |  | POL1_0
|  | 3,35*(4,1+1,69+1,925*2+4,24+1,925+3,7+3,68+1,9+1,925+3,27+1,9) |  | 107.803 | [18 empty] | VV | 0
|  | 3,35*3,5 |  | 11.725 | [18 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 3
|  | Mezisoučet | [20 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 4
|  | 0,1 |  | 11.9528 | [18 empty] | VV | 4
38 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní, "B.02" | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01287 | 0.076 | 0.836 |  |  | 0.939 | 10.33 |  |  | POL1_0
39 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných křídel do suti, "B.02" | kus | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09 |  |  | 0.05 | 0.45 |  |  | POL1_0
40 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC, "B.03" | m3 | 1.1038 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.00121 | 1.175 | 1.297 |  |  | 1.283 | 1.42 |  |  | POL1_0
|  | 1,1*2,23*0,45 |  | 1.1038 | [18 empty] | VV | 0
41 | 971100021RAA | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm, "B.04" | m2 | 1.95 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.00107 | 0.54 | 1.053 |  |  | 3.0087 | 5.87 |  |  | POL2_0
|  | 1,5*1,3 |  | 1.95 | [18 empty] | VV | 0
42 | 968062247RX0 | Vybourání pokladního okna, "B.06" | m2 | 4.641 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.00381 | 0.023 | 0.10674 |  |  | 0.215 | 1 |  |  | POL1_0
|  | 2,73*1,7 |  | 4.641 | [18 empty] | VV | 0
43 | 971100021RR0 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, "B.07" | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0.00165 | 0.0054 | 0.0162 |  |  | 3.0087 | 9.03 |  |  | POL1_0
44 | 968072455RX0 | Vybouránístávajícího rozvaděče, "B.08" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00234 | 0.0076 | 0.0152 |  |  | 0.939 | 1.88 |  |  | POL1_0
45 | 973100040RA0 | Vysekání kapes ve zdivu z cihel, pro zapuštění hydrantu "B.09" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00091 | 0.00091 | 0.154 | 0.154 |  |  | 1.8409 | 1.84 |  |  | POL2_0
46 | 971100041RAE | Vybourání otvorů ve zdech železobetonových, tloušťka do 60 cm, "B.12" a "B.13" | m2 | 4.632 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.00505 | 1.44 | 6.6701 |  |  | 19.8012 | 91.72 |  |  | POL2_0
|  | Bouráni okenních otvorů silně vyztužené železobetonové konstrukce trezoru, včetně obvodového zdiva a KZS. | [20 empty] | POP |  | Bouráni okenních otvorů silně vyztužené železobetonové konstrukce trezoru, včetně obvodového zdiva a KZS.
|  | Demontáž trezorových dveří a bourání ostění a nadpraží otvoru silně vyztužené železobetonové konstrukce trezoru. | [20 empty] | POP |  | Demontáž trezorových dveří a bourání ostění a nadpraží otvoru silně vyztužené železobetonové konstrukce trezoru.
|  | okenní otvory:2*1,5*1 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
|  | dveře do trezoru:0,1*2,05*2+0,45*1,0 |  | 0.86 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2 |  | 0.772 | [18 empty] | VV | 4
47 | 968095001R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm | m | 22.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0.24542 |  |  | 0.083 | 1.83 |  |  | POL1_0
|  | 7*1,6+1*0,75+6*1,25+2*1,3 |  | 22.05 | [18 empty] | VV | 0
48 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, "BP.01" včetně nesoudržné podkladní vrstvy | m2 | 175.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.17549 |  |  | 0.255 | 44.75 |  |  | POL1_0
|  | 13,9+15,7+12,1+8,9+12,5+7,5+5,4+11,3+12,3+20,0+33,0 |  | 152.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,15 |  | 22.89 | [18 empty] | VV | 4
49 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, vč. podkl., ručně, dlaždice keramické "BP.02" | m2 | 34.385 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.6877 |  |  | 0.23 | 7.91 |  |  | POL1_0
|  | 13,8+16,1 |  | 29.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,15 |  | 4.485 | [18 empty] | VV | 4
50 | 630900020RAC | Vybourání betonové mazaniny, tl. do 15cm, "BP.03" včetně PVC podlahy | m2 | 41.055 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 13.5481 |  |  | 1.7991 | 73.86 |  |  | POL2_0
|  | 35,7 |  | 35.7 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,15 |  | 5.355 | [18 empty] | VV | 4
51 | 968990001RX0 | Demontáž vertikálních žaluzií | m2 | 48.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04851 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 2,2*(7*1,6+1*0,75+6*1,25+2*1,3) |  | 48.51 | [18 empty] | VV | 0
52 | 784402802R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m | m2 | 698.7043 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0725 | 50.66 |  |  | POL1_0
|  | stěny:(14,78+15,97+19,51+65,28)*3,21*1,25 |  | 463.6042 | [18 empty] | VV | 0
|  | stropy:(13,11+15,49+21,89+137,59)*1,25 |  | 235.1 | [18 empty] | VV | 0
53 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %, "BW.01" | m2 | 463.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 4.636 |  |  | 0.08 | 37.09 |  |  | POL1_0
|  | 463,6 |  | 463.6 | [18 empty] | VV | 0
54 | 978011141R00 | Otlučení omítek vnitřních stropů v rozsahu do 30 %, "BS.01" | m2 | 235.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.351 |  |  | 0.1 | 23.51 |  |  | POL1_0
|  | 235,1 |  | 235.1 | [18 empty] | VV | 0
55 | 965100032RA0 | Bourání dlažeb a obkladů keramických, "BW.02" | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.16 |  |  | 0.2957 | 2.37 |  |  | POL2_0
56 | 963016111R00 | Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00165 | 0.01183 | 0.05915 |  |  | 0.346 | 1.73 |  |  | POL1_0
|  | část m.č. 116a:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
57 | 91310001.R00 | Hzs - Stavební dělník, vyklizení a nespecifikované práce - bourání | h | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 145.21 |  |  | DIL
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 53.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 50.11 |  |  | POL1_0
59 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 532 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 55.86 |  |  | POL1_0
|  | 10*53,2 |  | 532 | [18 empty] | VV | 0
60 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 53.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 26.07 |  |  | POL1_0
61 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1064 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 20*53,2 |  | 1064 | [18 empty] | VV | 0
62 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi odpadu | t | 53.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 998011002R00 | Přesun hmot | t | 42.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.307 | 13.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01368 |  | 0.02104 |  |  |  | 14.58 |  |  | DIL
64 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm, včetně ostatních částí kanalizace, "B11" | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.02104 |  |  | 0.114 | 0.91 |  |  | POL1_0
65 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.64 |  |  | POL1_0
66 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00152 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 1.28 |  |  | POL1_0
67 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00658 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 5.03 |  |  | POL1_0
68 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 |  |  | 0.452 | 1.81 |  |  | POL1_0
69 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.00152 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 1.17 |  |  | POL1_0
70 | 721194103R00 | Podomítková zápachová uzávěrka, k nástěnným klima jednotkám - HL138 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.59 |  |  | POL1_0
71 | 721194103RM1 | HL 4000.1 kompletační sada pro jeden spotřebič, (pračka/myčka), vhodná pro 4000.0 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.148 | 0.15 |  |  | POL1_0
72 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm, včetně podomítkové zápachové uzávěrky HL 404.1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.17 |  |  | POL1_0
73 | 721179191RXA | Odvod kondenzátu pro venkovní jednotku chlazení, dle PD Chlazení, trubka a fasádí barva, topný kabe | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 0.66 |  |  | POL1_0
74 | 721179191RXB | Uchycovací a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 0.66 |  |  | POL1_0
75 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.059 | 1.48 |  |  | POL1_0
76 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | t | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04616 |  | 0.01484 |  |  |  | 18.78 |  |  | DIL
77 | 722260801R00 | Demontáž vodoměrů přírubových DN 50 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01165 | 0.01165 |  |  | 0.414 | 0.41 |  |  | POL1_0
78 | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů, "B.11" | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.0029 |  |  | 0.083 | 0.83 |  |  | POL1_0
79 | 722170804R01 | Demontáž ostatního příslušenství, "B.11" | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00029 |  |  | 0.083 | 0.08 |  |  | POL1_0
80 | 722200003RAB | Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí skruží Mirelon, včetně tvarovek | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.00948 | 0 | 0 |  |  | 1.0496 | 12.6 |  |  | POL2_0
81 | 725814101RX0 | Ventil rohový DN15 - 3/8" | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.62 |  |  | POL1_0
82 | 725814101RX1 | Průtokový ohřívač včetně příslušenství, dodávka a montáž, Dražice BTO 5 IN | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.12 |  |  | POL1_0
83 | 722254115RTX | Demontáž a opětovná montáž hydrantu, přesunutí stávajícího hydrantu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03512 | 0.03512 | 0 | 0 |  |  | 1.644 | 1.64 |  |  | POL1_0
84 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 0.66 |  |  | POL1_0
85 | 722179191RXA | Uchycovací a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 0.66 |  |  | POL1_0
86 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 0.35 |  |  | POL1_0
87 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00012 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.74 |  |  | POL1_0
88 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod | t | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.07 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32255 |  | 0.11757 |  |  |  | 35.82 |  |  | DIL
89 | 735200010RA0 | Demontáž otopných těles litinových článkových, "B.10" | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02395 | 0.07185 |  |  | 0.29615 | 0.89 |  |  | POL2_0
90 | 733120815R00 | Demontáž potrubí, "B.10" | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00072 | 0.00254 | 0.04572 |  |  | 0.083 | 1.49 |  |  | POL1_0
91 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm, včetně tvarovek | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00088 | 0.0528 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 18.44 |  |  | POL1_0
92 | 733167002R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1 | kus | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.22 | 3.96 |  |  | POL1_0
93 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0215 | 1.29 |  |  | POL1_0
94 | 735119140R00 | Montáž těles otopných litinových článkových | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.06528 | 0 | 0 |  |  | 0.429 | 1.72 |  |  | POL1_0
95 | 48451200R.XA1 | Těleso otopné litinové článkové 2015 w, vč. zátky, růžice, odvz.ventil, stěnová sada | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
96 | 48451200R.XA2 | Termostatická hlavice | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00235 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
97 | 730179191RXA | Uchycovací a spojovací materiál | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 0.66 |  |  | POL1_0
98 | 735110911R00 | Oprava a kontrola stávajících radiátorů, včetně rozvodů | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0014 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 5.16 |  |  | POL1_0
99 | 735000912R00 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL1_0
100 | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem, včetně rozvodů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 0.13 |  |  | POL1_0
101 | 735191910R00 | Vypuštění a napuštění vody do otopného systému | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0.03 |  |  | POL1_0
102 | 998733101R00 | Přesun hmot pro topení | t | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 1.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00774 |  | 0 |  |  |  | 2.67 |  |  | DIL
103 | 764410310RAB | Oplechování parapetů z Al plechu, rš 330 mm, kompletní dodávka viz. "K/01" | m | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.00774 | 0 | 0 |  |  | 0.81817 | 2.62 |  |  | POL2_0
|  | 1,6*2 |  | 3.2 | [18 empty] | VV | 0
104 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.737 | 0.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35669 |  | 0 |  |  |  | 35.15 |  |  | DIL
105 | 766622234RR1 | T/01 Dodávka a montáž výdejní interiérové okno, kompletní dodávka, viz. výpis výrobků | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00179 | 0.00179 | 0 | 0 |  |  | 0.514 | 0.51 |  |  | POL1_0
106 | 766812115RT2 | Montáž kuchyňské linky včetně příslušenství, viz. výpis výrobků T/02 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 10.728 | 10.73 |  |  | POL1_0
107 | 766 812115.RT2 | Dodávka kuchyňské linky včetně příslušenství, viz. výpis výrobků T/02 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 10.728 | 10.73 |  |  | POL3_0
108 | 766690010RA0 | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, viz. výpis výrobků "P/01 až P/04" | m | 22.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00249 | 0.0549 | 0 | 0 |  |  | 0.5584 | 12.31 |  |  | POL2_0
|  | P/01:1,6*7 |  | 11.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | P/02:0,75*1 |  | 0.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | P/03:1,25*6 |  | 7.5 | [18 empty] | VV | 0
|  | P/04:1,3*2 |  | 2.6 | [18 empty] | VV | 0
109 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr. | t | 0.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.421 | 0.87 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 0.6 |  |  | DIL
110 | 767990010RX1 | Z/01 Demontáž stávajících trezorových dveří, viz. výpis výrobků | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.42918 | 0.43 |  |  | POL1_0
111 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr. | t | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.327 | 0.17 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6669 |  | 0 |  |  |  | 72.3 |  |  | DIL
112 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby, "DL.01" | m2 | 47.29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00993 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 2.36 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 116a:34,9*0,1+43,8 |  | 47.29 | [18 empty] | VV | 0
113 | 771475014R00 | Obklad soklíků keramických, tmel, spárovací hmota, "DL.01" | m | 34.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01117 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 8.24 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 116a:34,9 |  | 34.9 | [18 empty] | VV | 0
114 | 771575118R00 | Montáž podlah keramických, tmel, spárovací hmota, "DL.01" 60x60 cm | m2 | 43.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 0.30353 | 0 | 0 |  |  | 1.3466 | 58.98 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 116a:43,8 |  | 43.8 | [18 empty] | VV | 0
115 | 59761005R001 | Dlaždice keramické 600 x 600 mm, "DL.01" | m2 | 52.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0238 | 1.2509 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 43,8 |  | 43.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,2 |  | 8.76 | [18 empty] | VV | 4
116 | 59761005R002 | Soklovka keramická dle dlažby, "DL.01" | m | 38.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.09137 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 34,9 |  | 34.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,1 |  | 3.49 | [18 empty] | VV | 4
117 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 2.72 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.062 |  | 0 |  |  |  | 135.42 |  |  | DIL
118 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy, "VN.01" | m2 | 214 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 9.84 |  |  | POL1_0
119 | 776421100R00 | Lepení / kotvení podlahových soklíků z vinylu, "VN.01" | m | 187.011 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.00561 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 25.66 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 104:15,25 |  | 15.25 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 105:15,57 |  | 15.57 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 106:14,78 |  | 14.78 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 108:21,88 |  | 21.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 126:26,85 |  | 26.85 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 128:18,95 |  | 18.95 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 129:18,57 |  | 18.57 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 130:18,59 |  | 18.59 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 131:19,57 |  | 19.57 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 170.01 | [18 empty] | VV | 1
|  | 0,1 |  | 17.001 | [18 empty] | VV | 4
120 | 28342451R01 | Lišta soklová pro vinyl, "VN.01" | m | 188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.094 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
121 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců vinyl, 600 x 600 mm,"VN.01" | m2 | 213.9805 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.07061 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 96.29 |  |  | POL1_0
|  | m.č. 104:13,88 |  | 13.88 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 105:15,15 |  | 15.15 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 106:13,11 |  | 13.11 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 108:24,33 |  | 24.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 126:36,38 |  | 36.38 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 128:20,64 |  | 20.64 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 129:19,97 |  | 19.97 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 130:20,03 |  | 20.03 | [18 empty] | VV | 0
|  | m.č. 131:22,58 |  | 22.58 | [18 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 186.07 | [18 empty] | VV | 1
|  | 0,15 |  | 27.9105 | [18 empty] | VV | 4
122 | 28410301R | Podlaha lepená Vinyl 600 x 600 mm, lamela s dekorem, "VN.01" | m2 | 246.077 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.88588 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 213,98 |  | 213.98 | [18 empty] | VV | 0
|  | 0,15 |  | 32.097 | [18 empty] | VV | 4
123 | 776981121R00 | Lišta nerezová přechodová, dodávka a montáž, "PRL" | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.00592 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 2.43 |  |  | POL1_0
124 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.091 | 1.2 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08709 |  | 0 |  |  |  | 5.86 |  |  | DIL
125 | 781475114RA0 | Obklad vnitřní keram., tmel Mapei, do 30 x 30 cm, "OB.01" | m2 | 5.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01728 | 0.08709 | 0 | 0 |  |  | 1.1619 | 5.86 |  |  | POL2_0
|  | 4,2*1,2 |  | 5.04 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 782 | Konstrukce z přírodního kamene |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14102 |  | 0 |  |  |  | 4.44 |  |  | DIL
126 | 782130010RA0 | Obklad stěn deskami z kamene, "OB.R.1" | m2 | 1.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09793 | 0.14102 | 0 | 0 |  |  | 2.8532 | 4.11 |  |  | POL2_0
|  | 0,9*1,6 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
127 | 998782101R00 | Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m | t | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.67 | 0.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.33547 |  | 0 |  |  |  | 124.91 |  |  | DIL
128 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x, "VYM.01" | m2 | 882.815 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.0618 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 28.67 |  |  | POL1_0
|  | 2*101,97+2*9,9+13,16+6,64+196,7*3,25 |  | 882.815 | [18 empty] | VV | 0
129 | 784195422R00 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x, "VYM.01" | m2 | 882.815 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0.27367 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 96.24 |  |  | POL1_0
|  | 2*101,97+2*9,9+13,16+6,64+196,7*3,25 |  | 882.815 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
130 | M21000100R01 | Silnoproud (viz. samostatný list) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
131 | M21000100R02 | Slaboproud (viz. samostatný list) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
132 | M21000100R03 | Stavební přípomoce silnoproud a slaboproud | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M24.1 | Chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
133 | M241 00-0100.R0 | Chlazení (viz. samostatný list) | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
134 | M241 00-0100.R2 | Stavební přípomoce pro chlazení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M66 | Montáž výtahů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
135 | M66001000R01 | Úprava výtahu (zřízení nástupní stanice), kompletní dodávka | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
136 | M66001000R02 | DV3.80/05 - DVEŘE STANICE VÝTAHU - 800x2000 mm, kompletní dodávka | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
137 | M66001000R03 | Přesun hmot pro M66 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
138 | ON 010.Z01 | Zednické opravy a úpravy po bouraných otvorech, úpravy špalet | m2 | 10.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | B03:0,5*(2*1,1+2*2,23) |  | 3.33 | [18 empty] | VV | 0
|  | B04:0,3*(2*1,5+2*1,3) |  | 1.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | B12:0,5*(2*1,5+2*1,0)*2 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
139 | ON 020.002 | Stavební přípomoce pro vodu, kanalizaci a topení | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
140 | ON 100.PHP | Přenodní hasící přístroj, 21A, předpoklad, viz. "HP1" | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
141 | ON 900.001 | Úklid a vyklzení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
142 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
143 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
144 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
145 | 004111020R | Vypracování projektové dokumentace , výrobní dokumentace | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
146 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
147 | 004111010R | Průzkumné práce , sondy | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## CHL
VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Poznámka:
Veškeré výrobky a typy zařízení uvedeny v položkách jsou referenční a může byt použít kvalitativně a technicky obdobný výrobek tj. dodavatelem muže byt navrženo rovnocenné řešení.
Pozice | Zažízení | Poznámka | M.J. | Počet | Jednotková cena | Celková cena bez DPH
ZAŘÍZENÍ
|  | VENKOVNÍ JEDNOTKA ref. výrobek - MITSUBISHI PUMY-SP140 YKM Chladicí výkon - 15,5 kW Topný výkon - 16,5 kW Příkon chlazení/topení - 4,7/4,02 kW Chladivo - R410A SEER - 6,38 Rozměry - 981x1050x330 (VxŠxH) Hmotnost - 94 kg El. Připojení - 400 V, dop. jištění 16A; provozní el. proud chlazení/vytápění 7,23/7,15 Hl. akustického tlaku v 1 m - 54-56 dB(A) - | ks | 1 | 0 | 0
P
|  | VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA ref. výrobek: MITSUBISHI MSZ-AP50VGK Chladicí výkon - 5,0 kW(1,4-5,4) Topný výkon - 5,8 kW (1,4-7,3) Rozměry - 299x798x219 (VxŠxH) Hmotnost - 10,5 kg Hl. akustického tlaku - 28/40 dB(A) Citelný chladicí výkon - 2,97 kW | ks | 4 | 0 | 0
|  | PROPOJOVACÍ BRANCH BOX ref. výrobek - MITSUBISHI PAC-MK54 BC rozbočovač pro 5 vnitřních jednotek ŠxHxV - 450x280x170 mm UMÍSTĚN V PODHLEDU | ks | 1 | 0 | 0
|  | Sada konzolí s výložníkem pro ukotvení venkovní jednotky | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž venkovních jednotek | ks | 1 | 0 | 0
|  | Montáž vnitřních jednotek | ks | 4 | 0 | 0
Pozice | Zažízení | Poznámka | M.J. | Počet
POTRUBÍ
Izolované měděné potrubí chladivové - DUAL
|  | ⌀6,35 mm (1/4")/⌀9,52 mm (3/8") | m | 35 | 0 | 0
|  | ⌀9,52 mm (3/8")/⌀15,88 mm (5/8") | m | 6 | 0 | 0
|  | Montáž potrubí | m | 41 | 0 | 0
Izolované měděné potrubí chladivové s UV ochranou pro venkovní použití
|  | ⌀9,52 mm (3/8") | m | 2 | 0 | 0
|  | ⌀15,88 mm (5/8") | m | 2 | 0 | 0
|  | Montáž potrubí | m | 4 | 0 | 0
OSTATNÍ
|  | Chladivo R410a - pro doplnění | kg | 4 | 0 | 0
|  | Napuštění chladiva | kg | 4 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Stavební přípomoce -drážky, zapravení a začistění drážek | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Uchycovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zaškolení a spuštění | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem Chlazení | [5 empty] | 0

## EI
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Poznámka:
Mimo pro elektrickou zabezpečovací signalizaci jsou typy zařízení uvedeny v položkách referenční a může byt použít kvalitativně a technicky obdobný výrobek tj. dodavatelem muže byt navrženo rovnocenné řešení.
poř. číslo | popis a typ | j. m. | množství | jed. cena | celková cena
A - INSTALACE SILNOPROUDU
I - Kabely instalační a topné
1 | Kabel CYKY 2Ox1,5, včetně sekaní zdiva na trasách pod pohledem | m | 35 | 0 | 0
2 | Kabel CYKY 3Jx1,5, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 732 | 0 | 0
3 | Kabel CYKY 3Ox1,5, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 8 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY 5Jx1,5, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 124 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY 5Ox1,5, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 10 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY 3Jx2,5, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 726 | 0 | 0
7 | Kabel CYKY 5Jx2,5, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 15 | 0 | 0
8 | Kabel CYKY 5Jx4, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 34 | 0 | 0
9 | Kabel CYKY 5Jx10, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 22 | 0 | 0
10 | Vodič H07V-K 16, včetně sekaní zdiva na trasách pod podhledem | m | 13 | 0 | 0
11 | Topný samoregulační kabel příkonu 10 W délky 2.5 m upevněn do plastové trubky kondenzátu kondenzační venkovní jednotky, Do trubky bude kabel upevněn hliníkovým samolepicím pasem který bude instalován po celé délce styku trubky a kabelů a to ve dvou vrstvách, jedna vrstva podlepena pod kabel a druhá vrstva nalepena na kabel, komplet včetně hliníkových pásu | set | 1 | 0 | 0
12 | Konektor pro 1ks topného kabelu, se studeným koncem 1,5 m - 3x2,5 mm2, montáž v prostoru garáže, příklad typu RAYCLIC-CE-02 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem I | 0
II - Elektroinstalační přístroje a materiál
1 | 1pólový vestavný spínač Un=250V AC, In=10 A, krytí P20, součástí spínače jsou přístroj a dělený kryt, barva bílá | ks | 3 | 0 | 0
2 | Sériový spínač pod omítkou, 10A/250V AC, krytí IP20 včetně přístroje a děleného krytu, barva bílá | ks | 8 | 0 | 0
3 | Žaluziový přepínač pod omítkou, 10A/250V AC, krytí IP20 včetně přístroje a děleného krytu, barva bílá | ks | 1 | 0 | 0
4 | Tlačítkový vestavný spínací ovládač Un=250V AC, In=10 A, krytí P20, součástí ovládače jsou přístroj a dělený kryt, barva bílá | ks | 2 | 0 | 0
5 | Automatický nástěnný spínač reagující na pochyb, Un=230 V AC, spínací prvek relé 1 x spínací kontakt In=10 A AC, úhel pokryti 180 °, nastavitelná hodnota prahového osvětlení 2-2000 Lx, zpoždění vypnuti 10s-10 min, krytí IP20 | ks | 3 | 0 | 0
6 | Detektor pohybu stropní vestavný, barva bílá, záběr 360°, dosah d=10m, zpoždění vypnutí 15s-30min, prahové osvětlení 10-2000Lx, zátěž max 2,3kW/AC1, Un=230V, krytí IP20 | ks | 5 | 0 | 0
7 | Jednonásobná zásuvka pod omítkou s ochranným kolíkem, 2P+PE, Un=250 V AC, In=16A A, krytí IP20, barva bílá | ks | 78 | 0 | 0
8 | Jednonásobná zásuvka pod omítkou s ochranným kolíkem a vestavěnou přepěťovou ochranou typu 3, 2P+PE, Un=250 V AC, In=16A A, krytí IP20, barva bílá | ks | 10 | 0 | 0
9 | Rámeček jednonásobný, barva bílá | ks | 40 | 0 | 0
10 | Rámeček 2násobný, barva bílá | ks | 9 | 0 | 0
11 | Rámeček 4násobný, barva bílá | ks | 14 | 0 | 0
12 | Zapuštěné montážní skříňka pro 4 ks. ovládacích přístrojů průměru 22 mm která se skládá z následujících prvku: · Kryt z anodizovaného hliníku rozměru 171x72 mm s 4 otvory průměru 22 mm pro montáž přístrojů, typ XAP E304, Schneider Elektric · Vestavný ochranný box typ XAP E904, Schneider Electric · 4 ks. nerezových šroubu se zapuštěnou hlavici | set | 1 | 0 | 0
13 | Panelový kompletně vybavený plastový otočný přepínač, 3 pevné otočné pozice 45° (pozice 1-0-2), průměr 22 mm, přepínač bude zabudován do nerezového vestavného krytu, barva otočné hlavice bílá, Un=230 V AC, In=10 A, příklad typu XB5AD33 (ZB5AZ103 + ZB5AD301) Harmony | ks | 4 | 0 | 0
14 | Přisazená zásuvka p+N+PE s ochranným kolíkem, Un=230 V AC, In=16 A, montáž do 19" skříně datového rozvaděče do 19" desky, která je předmětem dodávky rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
15 | Vestavná průmyslová zásuvka p+N+PE, Un=230 V AC, In=16 A, krytí IP44, montáž do přístrojové vestavné krabice, přiklad typu CUED 216-6 | ks | 1 | 0 | 0
16 | Vestavná průmyslová zásuvka 3p+N+PE, Un=400 V AC, In=16 A, komplet včetně přístrojové krabice a sekaní zdiva, přiklad typu CUED 416-6 + krabice 2TKA130027G1 | ks | 1 | 0 | 0
17 | Podlahová protahovací a odbočovací pásově pozinkovaná krabice rozměru 308x308 mm pro montáž do podlah z mazaniny výšky 65-100 mm s 4 otvory na každou stranu pro plastové trubky průměru 25 mm, rozměr otvoru pro přístrojovou jednotku rozměru 254x202 mm, příklad typu UDSSD 25038 6, OBBO Bettermann | ks | 2 | 0 | 0
18 | Podlahová přístrojová jednotka pro montáž 2 ks přístrojových nosičů pro 3 jednotky modul 45, ve odklápěcím víku je aretační západka pro průchod kabelů ve zavřeném stavu vika a drážka pro podlahovou krytinu tloušťky 5 až 10 mm, příklad typu GES4-2U10T 7011, OBBO Bettermann | ks | 2 | 0 | 0
19 | Podlahová přístrojová jednotka pro montáž 2 ks přístrojových nosičů pro 3 jednotky modul 45, ve odklápěcím víku je manipulační třmen pro průchod kabelů ve zavřeném stavu vika a drážka pro podlahovou krytinu tloušťky 5 až 10 mm, příklad typu GES4- 7011 | ks | 2 | 0 | 0
20 | Univerzální přístrojová krabice pro 3 přístroje příklad typuu modul 45, rozměr 165x76 x40 mm, komplet s montážními můstky, přepážkou a krytem, příklad typu UT4 P | ks | 4 | 0 | 0
21 | Nosič datové techniky pro montáž dvou datových modulu RJ45, šikmý vývod, příklad typu DTS-2RM RW1, OBBO Bettermann | ks | 4 | 0 | 0
22 | Zásuvka s ochranným kolíkem v provedení modul 45, Un=230 V AC, In=16 A | ks | 7 | 0 | 0
23 | Zásuvka s ochranným kolíkem a vestavěnou přepěťovou ochranou, provedení modul 45, Un=230 V AC, In=16 A | ks | 1 | 0 | 0
24 | Krabice univerzální vestavná přístrojová pro montáž do sádrokartonových a zděných stěn | ks | 101 | 0 | 0
25 | Elektroinstalační vestavná krabice s bílím víčkem, rozměr 153x153x77 mm včetně víčka a 15 ks svorek 2,5 mm2, komplet včetně sekaní zdiva a propojení 10 ks kabelu průřezu do 3x2.5 | ks | 1 | 0 | 0
26 | Přisazená rozvodná krabice v provedení IP44, komplet včetně průchodek a svorek, montáž do stropu nad podhledem | ks | 14 | 0 | 0
27 | Vestavná rozvodná krabice s víčkem a svorkovnici, komplet včetně sekaní zdiva | ks | 3 | 0 | 0
28 | Plastová ohebná elektroinstalační trubka průměru 25 mm, montáž v podlaze a pod omítkou, pevnost v tlaku >750 N/5 cm, komplet včetně sekaní zdiva a podlahy, úprava podlahy a zdiva po dokončení montáže není předmětem dodávky elektro | m | 16 | 0 | 0
29 | Kabelový drátěný ocelový galvanický pozinkovaný žlab rozměru 150x50 mm, průměr drátu 4 mm, komplet včetně spojek | m | 34 | 0 | 0
30 | Přepážka pro drátěné kabelový žlab výšky 50 mm, materiál: ocelový plech, povrchová úprava (provedení): sendzimirově zinkováno, komplet včetně spojek pro montáž do žlabu | m | 34 | 0 | 0
31 | Stropní nosník kabelového žlabu z pozinkovaného plechu tloušťky 2 mm, šířka plechu 20 mm, rozpětí nosníku 155 mm, výška na místě uchyceni do stropu 59 mm, příklad typu DZM3/150. Upevnění nosníku do stropu bude provedeno pomocí vrutošroubu typ M8/100 ZN, který je na jedné straně šroub s metrickým závitem M8, s plochou pro šestihranný klíč a na straně druhé je vrut. | ks | 37 | 0 | 0
32 | Plastová elektroinstalační lišta, spodní a vrchní díl a tvarovací díly, rozměr 32x15 mm | m | 30 | 0 | 0
33 | Ocelový dvoukomorový parapetní kanál rozměru 130x65 mm komplet včetně ocelové přepážky a plastového víka, barva bílá, příklad typu: kanál BRS 65 130 1901, víčko BRS 08029010 a p=Přepážka TWS70 VERZ | m | 2 | 0 | 0
34 | Odpojení od stávajícího elektrického pohonu vrat stávajícího kabelu a připojení k pohonu nového kabelu CYKY3Jx1.5 (2 x vstup do objektu, 1 x garáž) | ks | 3 | 0 | 0
35 | odpojení od stávajícího ovládacího rozvaděči brány vjezdu do dvora stávajícího kabelu a připojení nového kabelu typ CYKY3Jx2.5, rozvaděč je instalován v prostoru garáže | ks | 1 | 0 | 0
36 | Připojení do venkovní kondenzační jednotky kabelu CYKY5Jx2.5 | ks | 1 | 0 | 0
37 | Připojení do rozdělovacího boxu klimatizace umístěného v garáži napájecího kabelu CYKY3Jx1.5 | ks | 1 | 0 | 0
38 | Drobní instalační materiál | set | 1 | 0 | 0
39 | Revize instalace silnoproudu a bleskosvodu | set | 1 | 0 | 0
40 | Šikmý prostup v zděném zdivu otvoru délky 600 mm průměru 50 mm a požární těsněný otvoru po dokončení montáže kabelů | ks | 2 | 0 | 0
41 | Proražení v zdivu tloušťky 400 mm otvoru rozměru 180x80 mm a požární těsnění prostupu po dokončení montáže kabelového žlabu a kabelů silnoproudu a slaboproudu | ks | 1 | 0 | 0
42 | Prostup zdivem tloušťky 400 mm otvoru průměru 30 mm a požární těsnění otvoru po dokončení montáže kabelů | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem II | 0
III - Svítidla
1 | Nouzové svítidlo N1: Bodové LED vestavné kulaté svítidlo pro nouzové osvětlení, autonomie 60 minut, elektronický předřadník Un=230 V AC, P=3 W, světelný tok 340 Lm, životnost >50000 Hodin, světelná charakteristika pro únikové cesty (road) | ks | 6 | 0 | 0
2 | Nouzové svítidlo N2: Bodové LED vestavné kulaté svítidlo pro nouzové osvětlení, autonomie 60 minut, elektronický předřadník Un=230 V AC, P=3 W, světelný tok 360 Lm, životnost >50000 Hodin, světelná charakteristika pro otevřené prostory (area) | ks | 2 | 0 | 0
3 | Nouzové evakuační svítidlo E1: Vestavné LED svítidlo nouzového značení únikových cest a východů, vestavný záložní zdroj autonomie 60 minut, těleso lakovaný ocelový plech rozměru 330 x 105 x 90 mm, piktogram únikového východu na průhledně desce z plexiskla rozměru 330 x 180 svisle upevněné do tělesa svítidla, krytí IP20, příkon 3 W, životnost 50000 hodin | ks | 10 | 0 | 0
4 | Nouzové evakuační svítidlo E2: Přisazené LED svítidlo nouzového značení únikových cest a východů, vestavný záložní zdroj autonomie 60 minut, těleso lakovaný ocelový plech rozměru 330 x 70 x 90 mm, piktogram únikového východu na průhledně desce z plexiskla rozměru 330 x 180 svisle upevněné do tělesa svítidla, krytí IP20, příkon 3 W, životnost 50000 hodin | ks | 1 | 0 | 0
5 | Svítidlo S3: Přisazené LED čtvercové svítidlo pro přímé osvětlení rozměru 595x590x30 mm, hliníkové těleso bílé barvy, krytí IP20, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmivatelný předřadník, P=22 W, světelný tok svítidla 2730 Lm, teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost 50000 hodin | ks | 2 | 0 | 0
6 | Svítidlo S4: LED čtvercové svítidlo pro přímé osvětlení pro montáž do modulového stropu s moduly velikosti 600x600 mm, rozměru 595x590x30 mm, hliníkové těleso bílé barvy, krytí IP20, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmivatelný předřadník, P=30 W, světelný tok svítidla 3650 Lm, teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost 50000 hodin (L80B20) | ks | 2 | 0 | 0
7 | Svítidlo S5: Vestavné LED svítidlo pro montáž do modulového stropu s moduly velikosti 600x600 mm, těleso z ocelového plechu natřeno bílou práškovou barvou, krytí IP40/20, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmivatelný předřadník, P=25 W, světelný tok svítidla 3490 Lm , teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost minimálně 80000 hodin (L80B20) | ks | 24 | 0 | 0
8 | Svítidlo S6: Vestavné LED svítidlo pro montáž do modulového stropu s moduly velikosti 600x600 mm, těleso z ocelového plechu natřeno bílou práškovou barvou, krytí IP40/20, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmivatelný předřadník, P=31 W, světelný tok svítidla 4302 Lm , teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost minimálně 80000 hodin (L80B20) | ks | 20 | 0 | 0
9 | Svítidlo S7: Přisazené průmyslové LED svítidlo pro přímé osvětlení délky 1200 mm, těleso z polyesteru plněným skelnými vlákny (GF), spony z nerezového ocelového plechu, krytí IP65, opálový difusor, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmivatelný předřadník, P=39 W, světelný tok světelného zdroje 5300 Lm, teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost 72000 hodin | ks | 2 | 0 | 0
10 | Svítidlo S8: Vestavné LED svítidlo, těleso hliníkový odlitek bílé barvy, rozměr ∅185 x 93 mm, matný reflektor, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmívatelný předřadník, P=14 W, světelný tok svítidla 1300 Lm, teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost 50000 hodin (L70B50) | ks | 2 | 0 | 0
11 | Svítidlo S9: Vestavné bodové kulaté LED svítidlo, těleso hliníkový odlitek bílé barvy, rozměr ∅185 x 93 mm, matný reflektor, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmívatelný předřadník, P=24 W, světelný tok svítidla 2200 Lm, teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost 50000 hodin (L70B50) | ks | 24 | 0 | 0
12 | Svítidlo S10: Přisazené venkovní LED svítidlo, těleso z polykarbonátu, opálový difusor, krytí IP65, rozměr ∅350 x 118 mm, matný reflektor, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmívatelný předřadník, P=23 W, světelný tok svítidla 3000 Lm, teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost 30000 hodin | ks | 7 | 0 | 0
13 | Svítidlo S11: Přisazené LED, těleso z polykarbonátu, opálový difusor, krytí IP20, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, elektronický nestmívatelný předřadník, světelný tok svítidla minimálně 1500 Lm, teplota chromatičností 4000 K, Ra>80, životnost 30000 hodin | ks | 5 | 0 | 0
14 | Venkovní LED reflektor, nastavitelný směr svícení, těleso hliníkový odlitek, barva šedá, krycí sklo čiré, světelný zdroj LED modul Un=230 V AC, P=50W, světelný tok 5000lm, teplota chromatičnosti 4000K, vyzařovací úhel 50°, Ra>80, Un=230V, krytí IP65, rozměry 206x206x45mm | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem III | 0
IV - Rozvaděče (nové, rekonstrukce a demontáž stávajících)
1 | Výměna v stávajícím hlavním rozvaděči objektu stávajícího 3pólov=ho jističe jmenovitého proudu In=40 A novým jističem jmenovitého proudu In=63 A, stávající kabel bude zachován | ks | 1 | 0 | 0
2 | Rekonstrukce stávajícího rozvaděče R2.1 (nové označení R2-MU), viz fotka č. 6 rozvaděče R2.1, technická zpráva, oddíl C-fotky stávajících rozvaděčů, stávající přístroje budou demontovány a předány do skladu investora a budou osazeny nové přístroje podle výkresu číslo 12. Napájecí kabel bude zachován a všechny ostatní kabely budou zrušeny a demontovány mimo skříň rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
3 | Nový rozvaděč garáže RS-G vyhotoven podle výkresu číslo 13 | ks | 1 | 0 | 0
4 | Přisazená plastová 1řádová rozvodnice 1x12 modulů v provedení IP30/20, montážní výška v=1500 mm osově její součásti jsou: - Nosná konstrukce včetně krycích desek pro ochranu u otevřeného rozvaděče IP20 - N a PE svorkovnice - 3pólový vypínač Un=400 V AC, In=32 A (Rozvaděč RS-velín - rezerva pro případnou rekonstrukce napájecích rozvodů v m.č. 109) | ks | 1 | 0 | 0
5 | Demontáž a sešrotovaní stávajícího vestavného rozvaděče R01 instalovaného v prostoru stávající garáže, viz fotky č. 1 a č. 2 rozvaděče R01, technická zpráva, oddíl C-fotky stávajících rozvaděčů. Oprava zdiva po demontáži rozvaděče je předmětem dodávky stavební části | set | 1 | 0 | 0
6 | Demontáž a sešrotovaní stávajícího přisazeného rozvaděče R02 instalovaného v m.č. 105, viz fotka č. 3 rozvaděče R02, technická zpráva, oddíl C-fotky stávajících rozvaděčů, stávající kabely budou odpojeny, část kabelu bude přeložena a část zrušena (viz technická zpráva a výkres č. | set | 1 | 0 | 0
7 | Demontáž přístrojů, montážní desky, a svorkovnic ze stávajícího rozvaděče R2 umístěného v 1. NP v prostoru schodiště, viz fotky č. 4 a č. 5 rozvaděče R2, technická zpráva, oddíl C-fotky stávajících rozvaděčů.. Stávající kabely budou odpojeny a ze skříně demontovány. Skříň rozvaděče zůstane prázdna a její případná demontáž a úprava stěny schodiště budou předmětem projektu a dodávky stavební části | set | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem IV | 0
V - Demontáž stávající instalace
Poznámka:
Skutečné množství demontovaných svítidel, elektroinstalačního materiálu a pracovních hodin ostatních demontážních práci bude upřesněno v průběhu výstavby a zápisem do stavebního deníku bude odsouhlaseno zástupcem dodavatele a stavebním dozorem
1 | Demontáž a odevzdání do skladu investora 2trubicového zářivkového přisazeného svítidla rozměru 1200x300x100 mm | ks | 8 | 0 | 0
2 | Demontáž a odevzdání do skladu investora 3trubicového přisazeného zářivkového svítidla rozměru 1200x600x100 mm | ks | 6 | 0 | 0
3 | Demontáž a odevzdání do skladu investora 3trubicového přisazeného zářivkového svítidla rozměru 600x600x100 mm | ks | 7 | 0 | 0
4 | Demontáž a odevzdání do skladu investora 3trubicového přisazeného vestavného zářivkového svítidla rozměru 600x600x100 mm | ks | 21 | 0 | 0
5 | Demontáž a sešrotovaní vestavných bodových svítidel s kompaktní zářivkou | ks | 10 | 0 | 0
6 | Demontáž a sešrotovaní přisazených bodových žárovkových svítidel instalovaných v sociálních zařízeních | ks | 5 | 0 | 0
7 | Demontáž a sešrotovaní přístrojů silnoproudu (vestavné zásuvky, ovládače osvětlení apod.) | ks | 40 | 0 | 0
8 | Demontáž stávajících kabelů silnoproudu a odevzdáni kabelu do skladu investora | m | 500 | 0 | 0
9 | Demontáž a sešrotovaní stávajících plastových elektroinstalačních lišt | m | 80 | 0 | 0
10 | Ostatní demontážní práce | hodin | 32 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem IV | 0
|  |  |  | Celkem silnoproud | 0
b - INSTALACE SLABOPROUDU
I - Datová síť
1 | Datový nestíněný kabel UTP4x2xAWG24 cat. 6 | m | 1513 | 0 | 0
2 | Optický 1výdový kabel samonosný univerzální, PU plášť černé barvy, d 3 mm, pevnost vtahu 350 N, vlákna 250 μm, bezgelové suché provedení, 8 optických vláken SM 9/125, G.657A, | m | 60 | 0 | 0
3 | Plastová ohebná elektroinstalační trubka průměru 25 mm, montáž v podlaze a pod omítkou, pevnost v tlaku >750 N/5 cm, komplet včetně sekaní zdiva a podlahy, úprava podlahy a zdiva po dokončení montáže není předmětem dodávky elektro | m | 83 | 0 | 0
4 | Plastová elektroinstalační lišta rozměru 40x20 mm komplet spodní a vrchní díl a tvarovací díl | m | 12 | 0 | 0
5 | Krabice univerzální vestavná přístrojová pro montáž do sádrokartonových a zděných stěn | ks | 21 | 0 | 0
6 | Nástěnný kryt modulární datové zásuvky 2 x RJ45 | ks | 2 | 0 | 0
7 | Datová modulová nestíněná vestavná zásuvka pro 2 konektory RJ45 8/8 kategorie 6, komplet včetně nosné masky a rámečku v designu zásuvek silnoproudu | ks | 16 | 0 | 0
8 | Datová modulová nestíněná vestavná zásuvka pro 1 konektory RJ45 8/8 kategorie 6, komplet včetně nosné masky a rámečku v designu zásuvek silnoproudu | ks | 2 | 0 | 0
9 | Keystone modul nestíněný kategorie 6 pro montáž do montážního krytu datových zásuvek | ks | 38 | 0 | 0
10 | Keystone modul nestíněný kategorie 6 pro montáž do nosič datové techniky podlahové přístrojové krabice (viz výkaz výměr silnoproudu) | ks | 8 | 0 | 0
11 | Datový nástěnný 19" rozvaděč velikostí 18U, hloubka 500 mm, šířka 600 mm | ks | 1 | 0 | 0
12 | 19" modulární nestíněný neosazený propojovací panel pro max. 24 modulů RJ45 | ks | 3 | 0 | 0
13 | Kompletně vybaveny optický rozvaděč 12 x LC konektorů, ocelová nosná 19" skříň, kazeta, kryt kazety a odlehčení tahu jsou součástí dodávky. | ks | 1 | 0 | 0
14 | Keystone modul nestíněný kategorie 6 pro montáž do připojovacích (patch) panelu datového rozvaděče, příklad typu: HSEMRJ6UWS, Schrack Technik | ks | 60 | 0 | 0
15 | 19 " napájecí panel AXON, přepěťová ochrana, 5 x zásuvka s ochranným kolíkem 230V/50Hz/16 A | ks | 1 | 0 | 0
16 | 19" vanička velikostí 2U určena pro montáž napájecího panelu | ks | 1 | 0 | 0
17 | Přepínač 48x 10/100/1000 RJ45 portů + 4x Gb SFP porty + 1x Dual-personality (RJ-45 nebo USB, micro-B) serial console port , PoE budget : 382 W, Power Over Ethernet Plus (IEEE 802.3at ) příklad typu HP 2530-48G PoE | ks | 1 | 0 | 0
18 | SFP optický modul, SM, 1310nm, 3km, 2x LC konektor, DDM | ks | 2 | 0 | 0
19 | WiFi přístupový bod venkovní/vnitřní, 2 dBi, 1x LAN, 802.11b/g/n/a/ac L4 (2.4 a 5 GHz), napájení PoE, barva černá | ks | 2 | 0 | 0
20 | Patch kabel optický duplex LC-LC 09/125 1m SM | ks | 2 | 0 | 0
21 | Patch kabel nestíněný UTP cat. 6 na obou koncích ukončen konektory RJ45 , délka 1 m | ks | 48 | 0 | 0
22 | Krimpovací optický konektor SC/APC, singlemode, univerzální pro 250um, 900um, 2mm, 3mm | ks | 12 | 0 | 0
23 | Ukončení datového kabelu konektorem RJ45 cat. 6 | ks | 10 | 0 | 0
24 | Drobní instalační materiál | ks | 1 | 0 | 0
25 | Připojení kabelu UTP4x2xAWG24 cat 6 do konektoru RJ45 datové zásuvky nebo patch panelu datového rozvaděče | ks | 94 | 0 | 0
26 | Svaření optických vláken | ks | 8 | 0 | 0
27 | Přemístění docházkového terminálu umístěného v 1. NP ve vestibulu | ks | 1 | 0 | 0
28 | Měření OTDR - oboustranné na 2.vl.délky, vypracování měřících protokolů | ks | 8 | 0 | 0
29 | Měření a měřící protokol metalických datových kabelů | set | 1 | 0 | 0
30 | Demontáž a po ukončení instalace kabelu montáž desky 600x600 minerálního modulárního podhledu | ks | 7 | 0 | 0
31 | Šikmý prostup v zděném zdivu otvoru délky 600 mm průměru 50 mm a požární těsněný otvoru po dokončení montáže kabelů | ks | 1 | 0 | 0
32 | Prostup zdivem tloušťky 400 mm otvoru průměru 20 mm a požární těsnění otvoru po dokončení montáže kabelů | ks | 7 | 0 | 0
33 | Průraz stropní deskou otvoru průměru 20 mm a požární těsnění otvoru po dokončení montáže kabelů | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem I | 0
II - Elektrická zabezpečovací signalizace
1 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 50 | 0 | 0
2 | Kabel LAM 6X 2x0.8+4x0.4 | m | 121 | 0 | 0
3 | Plastová ohebná elektroinstalační trubka průměru 25 mm, montáž pod omítkou, pevnost v tlaku >350 N/5 cm, komplet včetně sekaní zdiva | m | 5 | 0 | 0
4 | QUAD PIR senzor, duální protichůdná detekce, ESG geometrie senzoru, 100% digitální detektor, SW ochrana "SHIELD", digitální automatický čítač pulzů - 2 úrovně, digitální teplotní kompenzace, kovový kryt, inteligentní přizpůsobení se prostředí, vyměnitelné čočky, odběr 15 mA, dosah 12 m/110°, -20 až 50°C, příklad typ DG65 quad, Paradox | ks | 8 | 0 | 0
5 | Digitální detektor rozbití skla využívající pokročilou technologii detekce a identifikace tříštění skla. Detekce je založená na analýze tlakové vlny vzniklé prolomením skleněné plochy a na analýze následného tříštění skla. Detektor lze provozovat ve dvou režimech citlivosti s dosahem 4,5 nebo 9 m. Hlídaná skleněná plocha musí být větší než 40 x 60 cm, příklad typu DG457 Glasstrek, Paradox | ks | 6 | 0 | 0
6 | Sběrnicový rozšiřující 16zónový expandér typ JA-16H, (Žádný návrh), technická specifikace: -Klasifikace bezpečnosti stupeň 2 dle ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3 -Napájení ze sběrnice ústředny 12 V (9 … 15 V) -Rozměry 102 x 66 x 20 mm | ks | 1 | 0 | 0
7 | Bílá přisazena krabice pro montáž modulů zabezpečovací signalizace, rozměr 182x132x45 mm typ JA-194PL, Jablotron | ks | 1 | 0 | 0
8 | Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, typ JA-113E, Jablotron | ks | 1 | 0 | 0
9 | Sběrnicová interiérová siréna typ JA-110 A, Jablotron | ks | 1 | 0 | 0
10 | Vícepoziční rozbočovač sběrnice typ JA-110-Z-D Jablotron instalován do krytu stávající ústředny | ks | 1 | 0 | 0
11 | Demontáž a po dokončení stavebních uprav montáž do stejného místa a připojení k stejnému kabelu prostorového PIR detektoru, komplet včetně čistění a dočasného skladovaní detektoru | ks | 6 | 0 | 0
12 | Demontáž a po dokončení stavebních uprav montáž do stejného místa a připojení k stejnému kabelu prostorového akustického detektoru rozbity skla, komplet včetně čistění a dočasného skladovaní detektoru | ks | 4 | 0 | 0
13 | Plastová elektroinstalační lišta rozměru 60x40 mm, montáž v místností velínu pro úpravu stávající instalace elektrické zabezpečovací signalizace | m | 10 | 0 | 0
14 | Přemístění stávající instalace elektrické zabezpečovací signalizace v místností velínu ze stávajících elektroinstalačních lišt do nových | hodin | 6 | 0 | 0
15 | Přeprogramovaní stávající ústředny elektrické zabezpečovací signalizace z důvodu připojení k systému nových prvků | set | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem II | 0
III - Demontáž stávající instalace slaboproudu
Poznámka:
Skutečné množství demontovaných přístrojů a instalačního materiálu a pracovních hodin ostatních demontážních práci bude upřesněno v průběhu výstavby a zápisem do stavebního deníku bude odsouhlaseno zástupcem dodavatele a stavebním dozorem
1 | Demontáž a sešrotovaní stávajícího obslužného panelu požární ochrany (OPPO) instalovaného v zádveří | ks | 1 | 0 | 0
2 | Demontáž a sešrotovaní stávajícího externího panelu obsluhy systému elektrické požární signalizace instalovaného v zádveří vestibulu | ks | 1 | 0 | 0
3 | Demontáž a sešrotovaní stávající ústředny elektrické požární signalizace instalované v místností velínu | ks | 1 | 0 | 0
4 | Demontáž stávajícího signalizačního panelů elektrické požární signalizace instalovaného ve velínu | ks | 1 | 0 | 0
5 | Demontáž a sešrotovaní stávajících hlásičů požáru | ks | 10 | 0 | 0
6 | Demontáž a sešrotovaní stávajících kabelů elektrické požární signalizace | m | 120 | 0 | 0
7 | Demontáž a sešrotovaní stávajících datových UTP kabelu | m | 200 | 0 | 0
8 | Demontáž a sešrotovaní stávajících datových zásuvek | ks | 10 | 0 | 0
9 | Demontáž a sešrotovaní stávajících plastových elektroinstalačních lišt | m | 50 | 0 | 0
10 | Ostatní demontážní práce | hodin | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Celkem III | 0
|  |  |  | Celkem slaboproud | 0
|  |  |  | Celkem silnoproud a slaboproud | 0