| # TABULKA KLEMRÍŘSKÝCH PRVKŮ materiál pozink.plech - prvky před prováděním je nutno upřesnit na místě ! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | NORMA | R.Š. | DÉLKA | KUSŮ | POZNÁMKA |
| ## K 1 |  | oplechování parapetů včetně příponek drátů+ silikonu pozink. plech tl. 0,6 mm | ČSN 73 36 10 | 290 | cca 40,00 bm |  | parapety oken |