| TABULKA OKEN ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW 35 dB , U=1,15 PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ ROZMĚRY OVĚŘIT A TYP OKNA UPŘESNIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn. | schema |  | rozměr |  | popis | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NPa | celkem | poznámka |
| # O1 O1* |  |  | 600 / 3000 |  | okno EURO pevně zasklené s poutcem viz schema zasklené izolačním dvojsklem v barvě třešeň |  | 01 – 5 ks 01*–5 ks |  |  | 5 5 | Barva bude dohodnutá před výrobou s investorem a architektem, kování např. Roto |
| # O1a O1b |  |  | 600 / 3000 |  | okno EURO otevíravé a vyklápěcí s poutcem viz schema zasklené izolačním dvojsklem v barvě třešeň |  | 01a – 2 ks 01b –2 ks |  |  | 2 2 | Barva bude dohodnutá před výrobou s investorem a architektem, kování např. Roto |
| TABULKA OKEN ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST RW 35 dB , K 1,15 PŘED VÝROBOU NA MÍSTĚ ROZMĚRY OVĚŘIT A TYP OKNA UPŘESNIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ozn. | schema | rozměr |  |  | popis | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NPa | celkem | poznámka |
| O12 |  |  |  |  | okno EURO čtyřtabulkové vyklápěcí zaskleno izolačním trojsklem viz schema |  |  |  | 6 | 6 | Barva bude dohodnutá před výrobou s investorem a architektem, kování např. Roto |
| O16 |  |  |  | 1500/1500 | zakrytí vitriny rám z euro rámů zaskleno jednoduchým sklem vyklápěcí, zavírání na čtyřhran viz schema |  | 4 |  |  | 4 | Barva v odstínu oken, kování např. Roto |