SEZNAM ELEKTROMATERIÁLU a ROZVADĚČŮ

pro akci chata Čerchov

1. Elektrické rozvaděče kompletní

ER1 – elektroměrový rozvaděč v pilíři ER 212 PKP7P

ER2 – elektroměrový rozvaděč v pilíři ER 212 PKP7P

R1 – rozvaděč pro I.NP, mimo kuchyně -

R2 – rozvaděč pro II.NP -

Rk – rozvaděč pro kuchyň

Rtč – rozvaděč pro tepelné čerpadlo -

1. Kabely a vodiče :

Kabel CYKY 5Jx25 …………………………………………………62m

Kabel CYKY 5Jx10 …………………………………………………38m

Kabel CYKY 5Jx 6.…………………………………………………. 10m

Kabel CYKY 5Jx 4.…………………………………………………. 30m

Kabel CYKY 5Jx2,5 ..……………………………………………… 30m

Kabel CYKY 5Jx1,5 ..……………………………………………..120m

Kabel CYKY 3Cx2,5 ..…………………………………………….560m

Kabel CYKY 3Cx1,5 ..…………………………………………… 680m

Kabel CYKY 3Ax1,5 ..………………………………………………85m

Kabel CYKY 2Ax1,5 ..……………………………………………114m

Měděný vodič CY4 .………………………………………………60m

Měděný vodič CY6 .………………………………………………60m

Měděný vodič CYA10 .………………………………………… 40m

1. Úložný materiál

Trubka kopoflex o 63………………………………………………….60m

Lišta vkládací Kopos LV 18x13 ……………………………… 40m

Lišta vkládací Kopos LV 20x20 ……………………………… 40m

Lišta vkládací Kopos LV 40x15 ……………………………… 30m

Elektroinstalační kanál EKD 60x40 …………………………. 12m

Elektroinstalační kanál EKD 80x40 ……………………………………………….. 6m

Kabelový žlab drátěný Merkur 2 , 100x50 ……………………………………. 15m

Nosník žlabu NZMC 200 ………………………………………………………………...6ks

Krabice elektroinstalační:

Krabice přístrojová KP 67/2 KA ………………………………………………… 189ks

Krabice rozvodná KU68-1902 KA s víčkem …………………………………….60ks

Krabice svorková EP, el.Bečov EPS3 v krabici KO100 …………………….. 3ks

Krabice odbočná ,svorková, zápustná 100x100 ……………………………. 4ks

1. Elektrické přístroje – vypínače, zásuvky, tlačítka

ABB Elektro – Praga přístroje Classic kompletní

Vypinač Classic béžový, …………………………………………………………………..41ks

Přepinač Classic ř.6, béžový …………………………………………………………….12

Přepinač ř.7 Classic béžový, …………………………………………………………… 7

Tlačítkový spinač do krabice …………………………………………………………….27

Zásuvka 230V do krabice Classic …………………………………………………….102

Zásuvka 230V do krabice s víčkem IP44 ……………………………………………10

Zásuvka datová, ………………………………………………………………………………4ks

Zásuvka TV, ……………………………………………………………………………………10ks

1. Svítidla :

S1 - Stropní svítidlo přisazené kulaté,černé,

EGLO-LED-16-8W,IP44,………………………………………………………..43ks

S1.K - Stropní svítidlo přisazené kulaté,černé,koupelnové,

FUEVO-5-LED-20W,IP44,………………………………………………………16ks

S1.V - Stropní svítidlo přisazené venkovní kulaté,černé,

REDO- 90155- PONZA 1xLED/16W/230, IP65, …………………….. 4

S2 - Stropní svítidlo zavěšené Rabalux-2578-lustr-derek,

1xE27-60W-230V-černá ………………………………………………………….14

S3.K – Nástěnné svítidlo koupelnové,

SHINE LED/7W/230V-IP44-černé …………………………………………10ks

S4 – Nástěnné bodové svítidlo Briloner 2049-015,

SOFT-1xE14/40W/230- černé ……………………..22 ks

S5 - Podlinkové zářivkové LED svítidlo

FULGUR 40699, DAISA LED/12W/230V- černé ….3ks

S6.V - Venkovní nástěnné LED svítidlo černé

APLED- CUBE2xLED/3W/230V/IP65 ……………….3ks

S7 - Zářivkové LED svítidlo stropní Trevos 63140,

LINEA 1,4ft 2600/840, …………………………………….3ks

S8 - Kruhové stropní přisazené Trevos , 63301

Linea round 1550/840,10W,IP54, o 300 …………..2ks

S9 - Zářivkové LED svítidlo stropní Trevos 63240,

LINEA 2,4ft 5200/840, 35W, IP54….……………….3ks

S10 - Kruhové stropní přisazené Trevos , 63604

Linea round 3600/840, 24W, IP54, o300, ………..2ks

BW - Venkovní sensor pohybu EGLO 96462,

DETECT ME4, černá, IP44, ……………………………..6ks

N - Nouzové svítidlo nástěnné IP44,

IVERLUX ESERA 100L, LED 1,4W, ……………………….6ks

1. Hromosvod

Vodič AlMgSi o8, ……………………………………………136 m

Držáky jímacího vedení ……………………………………85ks

Hromosvodařské svorky

Jímače ……………………………………………………………1 ks

Pomocné jímače……………………………………………..6ks

Ochranné úhelníky nadzemních částí svodů ……6 ks

Držáky úhelníků……………………………………………..12ks

Zemní vodič FeZn o 10 …………………………………………200m

7) Pomocný materiál : spojovací, upevňovací, svorky, apod..

---------------------------------------------------------------------------------

Domažlice dne 28.02.2022 Reininger

Č. příl. **16**